## Sheet1
八佰伴中心工程造价清单
工程名称 |  | 八佰伴中心新建微型消防站及外保值班室工程
施工地点 |  | 无锡锡山八佰伴商业管理有限公司
施工要求 |  | 按国家标准规范执行
地点位于一楼南面，运输条件方便，白天可以施工。工期10天。
序号 | 内容 | 工程量 | 单位 | 单价 | 总价 | 备注
一 | 微型消防站
1.1 | 轻质砖墙120加气块 | 40.31 | ㎡ |  |  | 7.5*2.8+3.4*2.0+5.8*2.7-1.5*2.1,含抹灰
1.2 | 外墙同色真石漆 | 12.51 | ㎡ |  |  | 5.8*2.7-1.5*2.1
1.3 | 停车场面乳胶漆 | 27.76 | ㎡ |  |  | 3.38*2.0+7.5*2.8，墙面刮腻子二遍，喷刷白色乳胶漆二遍
1.4 | 消防站室内墙面乳胶漆 | 40.27 | ㎡ |  |  | 3.38*2.0+7.5*2.8+5.8*2.7-1.5*2.1，做法同上
1.5 | 有框玻璃弹簧门 | 3.15 | ㎡ |  |  | 双开门（0.75*2.1*2），含地弹簧、门把手及所有五金。玻璃厚度10mm
1.6 | 不锈钢门套 | 5.7 | 米
1.7 | 门头订做、安装-不需灯光 | 1 | 套 |  |  | 约2500*600
1.8 | 防爆灯 | 2 | 套
1.9 | 室内灯具+插座 | 1 | 套 |  |  | 防爆灯*2+开关面板1+普通五孔插座*2+16A空调插座*1只+布线
1.1 | 铝合金窗户(5+5真空) | 2 | ㎡ |  |  | 1.96*1.0
1.11 | 挂衣架 | 1 | 套 |  |  | 按800元预估
1.12 | 1.5匹挂式空调 | 1 | 台 |  |  | 格力，1.5匹(KFR-35GW)
1.13 | 小型配电箱 | 1 | 只 |  |  | 加配电箱一只，总开关16A/3P 1只，插座20A/1P漏保1只，照明20A/1P/1只，空调25A/1P/1只（施耐德）
1.14 | 小计 |  |  |  | 0
二 | 外保值班室
2.1 | 轻质砖墙120加气块 | 60.26 | ㎡ |  |  | 8.3*2.7*2-3.4*0.5+7.3*2.8-1.5*2.2,含抹灰
2.2 | 外墙同色真石漆 | 21.56 | ㎡ |  |  | 8.3*2.7-3.4*0.5/2
2.3 | 停车场面乳胶漆 | 38.7 | ㎡ |  |  | 7.3*2.8-1.5*2.2+8.3*2.7-3.4*0.5/2，墙面刮腻子二遍，喷刷白色乳胶漆二遍
2.4 | 值班室内墙面乳胶漆 | 60.26 | ㎡
2.5 | 有框玻璃弹簧门 | 3.15 | ㎡ |  |  | 双开门（0.75*2.1*2），含地弹簧、门把手及所有五金。玻璃厚度10mm
2.6 | 不锈钢门套 | 5.7 | 米
2.7 | 铝合金窗户(5+5真空) | 2 | ㎡ |  |  | 1.96*1.0
2.8 | 防爆灯 | 4 | 套 |  |  | 防爆灯
2.9 | 室内灯具+插座 | 1 | 套 |  |  | 防爆灯*4+开关面板1+插座*4+布线
2.1 | 立柜式空调 | 1 | 台 |  |  | 格力，5匹(RF12W/Nh-N3JY01)
2.11 | 10平方380V主电缆 | 75 | 米 |  |  | WDZ-YJV5*10
2.12 | 小型配电箱 | 1 | 只 |  |  | 加配电箱一只，总开关32A/4P 1只，插座20A/1P漏保1只，照明20A/1P/1只，空调16A/4P/1只（施耐德）
2.13 | 小计 |  |  |  | 0
三 | 墙体构造柱+门窗过梁 | 1 | m³ |  |  | 120*240*高2800*6处+门窗过梁4处
四 | 彩钢板临时围挡 | 40 | ㎡ |  |  | 20*40镀锌方管做骨架，外封彩钢板
| 合计 |  |  |  | 0
注：注明税率
施工单位 |  | 注明公司名称 盖章 日期