**八佰伴消防维修工程**

# 预算

**表**

二〇二一年七月一日

  **预 算 表**

工程名称：八佰伴消防维修工程

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **编号** | **名 称** | **规 格** | **单位** | **数量** | **综合单价** | **合计** | **备 注** |
| 1 | **CPU板维修跟换** |  | **个** | **1.00**  |  |  |  |
| 2 | **多线盘维修** |  | **个** | **1.00**  |  |  |  |
| 3 | **主机通讯故障维修** |  | **个** | **1.00**  |  |  |  |
| 4 | **喷头改造** |  | **个** | **5.00**  |  |  | **四楼卫生间** |
| 5 | **喷头改造** |  | **个** | **29.00**  |  |  | **负一楼** |
| 6 | **风阀执行机构** |  | **个** | **42.00** |  |  | **顶楼风机** |
| 7 | **风机帆布维修更换** |  | **项** | **1.00** |  |  |  |
| 8 | **浮球阀** |  | **个** | **1.00** |  |  | **12楼顶消防水箱** |
| 9 | **防火卷帘控制箱** |  | **台** | **1.00** |  |  | **一楼西区** |
| 10 | **焊接卷帘门转动装置** |  | **处** | **1.00** |  |  | **一楼中区** |
| 11 | **更换防火卷帘钢丝绳** |  | **根** | **5.00** |  |  | **一楼中区** |
| 12 | **负二层增加烟感** |  | **个** | **7.00** |  |  | **外租商户3个，安保工程室2个，保洁室2个** |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 五 | **不含税合计** |  |  |
| 六 | 税 金 ： |  |  |
| 七 | **含税合计：** |  |  |
| 单位或公司名称（盖章） |