淮南八佰伴消防设施年度第三方检测项目

招标文件

- 淮南八佰伴消防设施年度第三方检测项目现予以发布，欢迎合格施工单位投标。

一、招标内容

1、项目名称：淮南八佰伴消防设施年度第三方检测项目

2、工期要求：15天 。

二、服务内容及报价

（一）消防系统维保范围：

1、火灾自动报警系统：包括但不限于火灾自动报警控制器、感烟感温探测器、

警铃、控制模块、手动报警按钮触发装置、火灾报警控制器等。

2、消防联动控制系统：包括但不限于消防联动控制台、排烟风机、防火卷帘门、防火门等系统。

3、疏散指示、应急照明系统；

4、消防栓系统：包括但不限于室内外消防栓、水泵、水泵接合器、安全信号阀等。

5、自动喷水系统：包括但不限于湿式报警阀、水流指示器、安全信号阀、喷头、系统控制阀、喷淋水泵等。

6、防排烟系统；

7、消防通讯、应急广播系统；

8、消防水炮系统

9、本招标范围的其他消防系统的维保，包括但不限于以上内容，如有漏项或数据有误，均以现场实物情况为准。

（二）检测范围总面积约86409㎡。

（三）消防系统维保服务要求：

1、依据国家《建筑消防设施的维护管理》、《火灾自动报警系统施工及验收规范》、《建筑消防设施检测技术规程》、《消防控制室通用技术要求》等消防技术标准规范的内容、程序、周期等要求，对本招标范围的消防系统开展检查、测试等技术服务。

2、必须确保检测范围消防系统设备设施完好率达 100%，所有消防设备设施正常运行。

3、按计划实施消防系统检测，每季度消防设备检测数量不少于总数的40%，年度检测时间内消防设备检测覆盖率达100%。

4、提供年度检测报告。

三、投标人应在《投标报价表》标明拟提供服务的单价和总价。

1、除非合同中另有规定，本次项目费用包括全部服务所需的服务外包费、人工费、通讯费、交通费、材料费、后续服务费、利润、税金、政策性文件规定和合同包含的所有风险、责任等完成本项目的各项应有费用，招标方不再支付任何费用。

2、招标方如没有特别说明的话，对每一项产品和服务仅接受一个价格。

四、报名资格要求：

1、具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的企业法人；

2、营业范围：注册资本在600万（含）以上的具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的合法供应商，具有对本项目提供消防检测服务能力。

3、财务能力：投标人近三年具有良好的财务状况。

4、资质能力：消防检测能力应满足应急管理部《关于印发<消防技术服务机构从业条件>的通知》（应急〔2019〕88号）文件从业条件要求，在社会消防技术服务信息系统（https://shhxf.119.gov.cn）注册登记（须提供在该系统查询结果截图）；提供原《消防技术服务机构资质证书》消防设施维护保养检测正式一级资质；项目负责人具备一级注册消防工程师或高级工程师资格，技术负责人具备一级注册消防工程师资格。

5、施工团队人员资格： 具备完成该项目必需的仪器、设备和相关专业人员，具备承担本项目的能力。

6、工程维修业绩： 近三年具有类似消防检测项目业绩、有大型商业综合体消防检测项目业绩最佳。

7、质量能力：具有ISO9001认证证书；

8、履约信用：投标人近3年具有履行合同的能力和良好的履约记录，无任何违法和重大违约行为；不接受近3年中国铁路总公司公布的被限制过的投标供应商；不接受被国家铁路局纳入“黑名单”的投标供应商；投标期内投标人没有被处以责令停业，暂停投标，财产被接管、冻结，破产状态等；不接受通过“信用中国”网站查询相关主体被列为失信被执行人的投标人。

五、联系方式

投标联系人：朱南红 13665645147

六、投标须知

项目

消防系统评估检测招标

投标文件

项目名称：

投标文件内容：    	        投标函

投标人：                 	                           （盖公章）

法 定 代 表 人

或其委托代理人：             	                  （签字或盖章）

日  期：       年      月     日

### 目    录

一、法定代表人身份证明书

二、投标文件签署授权委托书

三、投标函

四、投标承诺书

五、投标单位营业执照及各专业施工资质复印件

### 一、法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：                 年                  月                     日

经营期限：

姓    名：              性别：         年龄：            职务：

系                                              的法定代表人。

特此证明。

投标人：                      （盖公章）

日    期：        年        月         日

、

### 二、投标文件签署授权委托书

本授权委托书声明：我           （姓名）系                （公司名称）的法定代表人，现授权委托                  （公司名称）的         （姓名）为我公司签署本工程的投标文件的法定代表人授权委托代理人，我承认代理人全权代表我所签署的本工程的投标文件的内容。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人：（签字）       性别 ：            年龄：_______

身份证号码：                    职务：

投标人：                                      （盖章）

法定代表人：                            （签字或盖章）

授权委托日期：     年     月     日

### 三、投 标 函

致：

1、根据你方                   招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经研究上述招标文件的投标须知、合同条款、并承担一切责任。

请注明增值税专用发票税率

2、我方已详细认真阅读了本工程的招标文件，包括修改文件（如有时）及有关附件，并充分了解了本工程的相关情况。

3、我方           （接受/不接受）本工程的付款条件，即付款方式为：消防队提交确保合格后付款的工程款支付条件。

4、一旦我方中标，我方保证按发包方规定的工期内完成并移交检测报告。

5、如果我方中标后，我方不按照本投标函与贵司签订本施工合同，我方同意承担相应违约责任，取消以后工程项目的投标资格。

6、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

投 标 人：                                     （盖章）

单位地址：

法定代表人或其委托代理人：                （签字或盖章）

开户银行名称：

开户银行账号：

日期：_____年____月____日

四、投标承诺书

致：

根据你方                招标文件，我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件及有关附件。遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同主要条款、检测标准及其他有关文件后，一旦我方中标，我方愿作以下承诺。

1、承诺：保证达到              标准。

2、工期承诺：保证在           日历天内完工。

3、报价风险承诺： 我方的报价方案已经充分考虑了市场变化的风险因素，履行合同过程中我方保证不会向你方提出任何市场风险索赔要求 。

4、安全承诺：                                              。

5、文明施工承诺：                                          。

投 标 人：                                     （盖章）

单位地址：

法定代表人或其委托代理人：              （签字或盖章）

邮政编码：		    电话：	        	 传真：

开户银行名称：

开户银行账号：

开户银行地址：

开户银行电话：

日期：_____年____月____日

五、投标单位营业执照及各专业施工资质复印件