|  |  | 镇江八佰伴商业管理有限公司 ZHENJIANG YAOHAN COMMERCE & TRADE CENTER CO., LTD. |
| --- | --- | --- |

镇江八佰伴消防维保邀标函

- 招标单位：

镇江八佰伴商业管理有限公司

- 招标项目名称：

镇江八佰伴商业管理有限公司消防维保。

- 招标项目概况：

- 镇江八佰伴商业管理有限公司大楼消防维保

- 工程施工地点为镇江市中山东路288号；

四、招标项目要求：

消防维保需从甲方现场实际情况考虑并满足下列相关要求。

1、消防维保投标格式报价（见附件）

2、乙方应当指派具有丰富消防维保经验的专业技术工作人员定期（具体时间由甲乙双方另行商定）对甲方的消防系统设施进行全面系统的检测、维修保养，保证该系统能正常运行和安全使用，并保证维保后的甲方消防系统设施能达到国家相应的消防安全标准及相关行业标准。在检测维保过程中，乙方如发现甲方的消防系统设计功能要求或消防设施等不符合消防安全标准，进而对此需要进行增补、维修或更换的，乙方应立即向甲方相关授权代表提出并负责全面协调解决这些问题，对此乙方应及时地协调组织相关人力、采取有力措施积极排除、修复这些消防系统瑕疵和故障，确保消防设施正常运行。

3、在施工过程中要衔接好相关施工顺序，夜间施工，施工不得影响、破坏商场其他部位

4、在施工过程中，要确保焊接、动火、电动工具操作、电气施工等操作施工人员的人身安全。 并按商场要求办理相关施工许可。

五、招标项目内容：

招标单位根据镇江市八佰伴商贸有限公司消防维保设备实际情况派员做好维保事项。制定维保方案，

1、提供主要材料的质保单。

2、相应具体的施工方案、施工周期。

3、按附件格式报价，如有其他增加项目可备注说明

六、资格预审合格条件。

1、具有独立法人资格并经工商行政管理部门登记年审合格的单位；并具有消防部门出具的有效维保资质。

2、持有行政主管部门核发的施工资质证书的单位；

3、投标人没有处于被责令停业；

4、投标人没有处于被行政主管部门取消投标资格的处罚期内；

5、本招标项目不接受联合体投标；

6、所有作业必须由中标单位自行承担，除经招标人书面同意确认外，不得外包、转让。

七、投标程序

1、现场勘查：在邀标前，招标单位提供该改造工程相关材料，带报名单位到现场了解现状要求。

2、竞标单位对该改造项目进行合理估价，并作出相应报价。

八、评标办法

1、竞标单位以密封的形式进行报价，以价低者为胜出；

2、对竞标单位人员装备、业绩实力、改造方案进行比较评分；

3、竞标单位在评标会上阐述施工方案，包括人员、改造工期、现场改造进度、价格合成等情况作出简要说明内容；

4、评标组从以上三个方面进行评标；

5、评标组评完后当场开封、宣读中标单位；

标书送达标时间：2023年  11月23日下午17:30前，逾期视为自动放弃

开标时间 ：  2023年11月25日    开标地点：镇江八佰伴商业管理有限公司

地 址：   江苏省镇江市中山东路288号

邮 编：      212001              传 真：

联系人：     陈超               电话：18796011810

镇江八佰伴商业管理有限公司消防维保报价单

| 序号 | 名 称 | 数量 | 序号 | 名 称 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防报警主机（琴台式） | 3台 | 15 | 控制模块(排烟风机) | 51只 |
| 2 | CRT图像显示 | 1套 | 16 | 控制模块（正压风机） | 11只 |
| 3 | 感烟、感温探测器 | 2321只 | 17 | 控制模块（电梯迫降） | 2只 |
| 4 | 手动报警按钮 | 165只 | 18 | 水喷淋头 | 9668只 |
| 5 | 消火栓按钮 | 294只 | 19 | 湿式报警阀 | 16只 |
| 6 | 声光报警器 | 165只 | 20 | 压力开关 | 16只 |
| 7 | 消防广播控制模块 | 28只 | 21 | 气压罐 | 2只 |
| 8 | 消防广播 | 716只 | 22 | 水流指示器 | 29只 |
| 9 | 防火阀控制模块 | 86只 | 23 | 室内单出口消火栓箱 | 294只 |
| 10 | 排烟阀控制模块 | 151只 | 24 | 消防泵 | 2只 |
| 11 | 信号反馈模块 | 360只 | 25 | 消防喷淋泵 | 2只 |
| 12 | 其他控制模块 | 29只 | 26 | 稳压泵 | 4只 |
| 13 | 电源强切控制模块 | 24只 | 27 | 消防疏散指示标志 | 830只 |
| 14 | 正压风阀控制模块 | 13只 | 28 | 消防应急照明 | 850只 |
| 建筑面积 |  | 13.7 |  |  |  |
| 总价（含税） |  |  |  |  |  |
| 税率（专票） |  |  |  |  |  |

镇江八佰伴商业管理有限公司

2023年10月23日