## 目录
宜兴华地零星维修报价清单
部分 | 类别 | 清单大全总数量 | 子类别
第一部分 | 装饰拆除 | 29 | 拆除
第二部分 | 机电拆除 | 114 | 给排水拆除
电气拆除
通风空调拆除
其他
第三部分 | 装饰 | 140 | 砌墙
楼地面
墙柱面
顶面
油漆
门窗
其他
第四部分 | 机电安装-电气 | 187 | 电气配管、电线、电缆
配电箱、元器件
开关插座
其他
第五部分 | 机电安装--给排水暖通 | 80 | 给排水
暖通
其他
第六部分 | 措施类 | 16
第七部分 | 新增类 | 50
合计 |  | 616

## 1装饰拆除
装饰拆除
脚手架、垃圾清运、针对性的成品保护等基本措施，含在综合单价中，不再单独计算。 发包方需注明垃圾清运方式：1、垃圾清运至指定垃圾场□；2、垃圾外运（运出门店）□
类别 | 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 综合含税单价 | 去税单价
装饰拆除 | 1-1 | 砖砌体拆除 |  | m³
| 1-2 | 混凝土构件拆除 |  | m³
| 1-3 | 钢筋混凝土构件拆除 |  | m³
| 1-4 | 水泥砂浆找平层拆除 | 2cm水泥砂浆找平层拆除； | ㎡
| 1-5 | 垫高层拆除 | 轻质砖垫高层拆除。一般为商铺垫高、厨房垫高； | m³
| 1-6 | 地砖拆除 | 1、地砖面层及粘合层拆除； | ㎡
| 1-7 | 地板拆除 | 含龙骨、地垫宝等拆除； | ㎡
| 1-8 | 踢脚线拆除 | 木质、PVC、金属踢脚线 | m
| 1-9 | 踢脚线拆除 | 块料踢脚线 | m
| 1-10 | 墙柱面龙骨及饰面拆除--石膏板木工板 | 1、墙面饰面、基层、龙骨等全部拆除； 2、石膏板、木工板、玻璃等面层 | ㎡
| 1-11 | 墙柱面龙骨及饰面拆除-金属板 | 1、墙面饰面、基层、龙骨等全部拆除； 3、金属板等面层 | ㎡
| 1-12 | 墙柱面墙砖拆除 | 1、瓷砖、石材通用。2、铺贴墙砖的拆除，含粘合部分。 | ㎡
| 1-13 | 墙柱面墙砖拆除 | 1、瓷砖、石材通用。2、干挂墙砖的拆除，含粘合部分。不拆钢架。 | ㎡
| 1-14 | 墙柱面墙砖拆除 | 1、瓷砖、石材通用。2、干挂墙砖的拆除，含粘合部分。拆钢架。 | ㎡
| 1-15 | 天棚面龙骨及饰面拆除-双层 | 1、双层石膏板/木工板面层及龙骨吊筋基层拆除； 2、含非保护性拆除的所有物件，如风口、散流器、灯具。如有保护性拆除要求，甲方先行拆除。 | ㎡
| 1-16 | 天棚面龙骨及饰面拆除-单层 | 1、单层石膏板/木工板面层及龙骨吊筋基层拆除； 2、含非保护性拆除的所有物件，如风口、散流器、灯具。如有保护性拆除要求，甲方先行拆除。 | ㎡
| 1-17 | 铲除涂料面 | 1、油漆及腻子拆除； | ㎡
| 1-18 | 栏杆、栏板拆除 |  | m
| 1-19 | 隔断、隔墙）拆除 | 1、石膏板、木工板、压力板等隔断拆除； 2、含面层、基层、龙骨全面拆除； | ㎡
| 1-20 | 木门窗拆除 |  | ㎡
| 1-21 | 金属门窗拆除 |  | ㎡
| 1-22 | 玻璃隔断拆除 | 1、厚度12mm以下； | ㎡
| 1-23 | 玻璃隔断拆除 | 1、厚度12mm以上； | ㎡
| 1-24 | 防盗门拆除 |  | ㎡
| 1-25 | 屋面防水层破拆 | 材料、人工、辅材 | ㎡
| 1-26 | 原屋面翘皮防水层清理并拖运 | 人工、辅材、垃圾清运至指定地点 | 项
| 1-27 | 破墙 | 材料、人工、辅材 | m
| 1-28 | 拆除原外窗户自垂防雨百叶风口 | 材料、人工、辅材 | 只
新增项 | 1-29 | 管道保温拆除 | 橡塑保温拆除 | ㎡
机电拆除
脚手架、垃圾清运、针对性的成品保护等基本措施，含在综合单价中，不再单独计算。 发包方需注明垃圾清运方式：1、垃圾清运至指定垃圾场□；2、垃圾外运（运出门店）□
类别 | 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 综合含税单价 | 去税单价
一、给排水拆除 | 2-1 | 镀锌钢管DN50拆除 | 1、镀锌钢管拆除；2、本条拆除同时适用于钢管拆除、衬塑钢管拆除；3、本条拆除同时适用于给排水钢管（钢管、衬塑钢管、镀锌钢管）、消防钢管（含喷淋、消火栓系统）、空调水镀锌钢管等相关专业。 | m
| 2-2 | 镀锌钢管DN40拆除 | 1、镀锌钢管拆除；2、本条拆除同时适用于钢管拆除、衬塑钢管拆除；3、本条拆除同时适用于给排水钢管（钢管、衬塑钢管、镀锌钢管）、消防钢管（含喷淋、消火栓系统）、空调水镀锌钢管等相关专业。 | m
| 2-3 | 镀锌钢管DN32拆除 | 1、镀锌钢管拆除；2、本条拆除同时适用于钢管拆除、衬塑钢管拆除；3、本条拆除同时适用于给排水钢管（钢管、衬塑钢管、镀锌钢管）、消防钢管（含喷淋、消火栓系统）、空调水镀锌钢管等相关专业。 | m
| 2-4 | 镀锌钢管DN25拆除 | 1、镀锌钢管拆除；2、本条拆除同时适用于钢管拆除、衬塑钢管拆除；3、本条拆除同时适用于给排水钢管（钢管、衬塑钢管、镀锌钢管）、消防钢管（含喷淋、消火栓系统）、空调水镀锌钢管等相关专业。 | m
| 2-5 | 镀锌钢管DN20拆除 | 1、镀锌钢管拆除；2、本条拆除同时适用于钢管拆除、衬塑钢管拆除；3、本条拆除同时适用于给排水钢管（钢管、衬塑钢管、镀锌钢管）、消防钢管（含喷淋、消火栓系统）、空调水镀锌钢管等相关专业。 | m
| 2-6 | 镀锌钢管DN15拆除 | 1、镀锌钢管拆除；2、本条拆除同时适用于钢管拆除、衬塑钢管拆除；3、本条拆除同时适用于给排水钢管（钢管、衬塑钢管、镀锌钢管）、消防钢管（含喷淋、消火栓系统）、空调水镀锌钢管等相关专业。 | m
| 2-7 | 铸铁管De100拆除 | 含支架 | m
| 2-8 | 铸铁管De75拆除 | 含支架 | m
| 2-9 | 铸铁管De50拆除 | 含支架 | m
| 2-10 | U-PVC排水管De160拆除 | 含支架 | m
| 2-11 | U-PVC排水管De110拆除 | 含支架 | m
| 2-12 | U-PVC排水管De75拆除 | 含支架 | m
| 2-13 | U-PVC排水管De50拆除 | 含支架 | m
| 2-14 | PPR给水管De20拆除 | 含支架 | m
| 2-15 | PPR给水管De25拆除 | 含支架 | m
| 2-16 | PPR给水管De32拆除 | 含支架 | m
| 2-17 | PPR给水管De40拆除 | 含支架 | m
| 2-18 | PPR给水管De50拆除 | 含支架 | m
| 2-19 | 闸阀DN20拆除 | 1、丝扣阀门拆除；2、本清单同样适用于球阀、截止阀、不锈软接、Y型过滤器、电动二通阀等同口径阀门拆除；3、本清单同时适用于给排水、空调水、消防等不同专业相同规格阀门拆除；4、结算时需提供合同内甲方代表的书面交接单，否则按二次利用结算（丢失则按市场价扣除主材费） | 个
| 2-20 | 闸阀DN25拆除 | 1、丝扣阀门拆除；2、本清单同样适用于球阀、截止阀、不锈软接、Y型过滤器、电动二通阀等同口径阀门拆除；3、本清单同时适用于给排水、空调水、消防等不同专业相同规格阀门拆除；；4、结算时需提供合同内甲方代表的书面交接单，否则按二次利用结算（丢失则按市场价扣除主材费）等不同专业相同规格阀门拆除 | 个
| 2-21 | 闸阀DN32拆除 | 1、丝扣阀门拆除；2、本清单同样适用于球阀、截止阀、不锈软接、Y型过滤器、电动二通阀等同口径阀门拆除；3、本清单同时适用于给排水、空调水、消防等不同专业相同规格阀门拆除；4、结算时需提供合同内甲方代表的书面交接单，否则按二次利用结算（丢失则按市场价扣除主材费） | 个
| 2-22 | 闸阀DN40拆除 | 1、丝扣阀门拆除；2、本清单同样适用于球阀、截止阀、不锈软接、Y型过滤器、电动二通阀等同口径阀门拆除；3、本清单同时适用于给排水、空调水、消防等不同专业相同规格阀门拆除；4、结算时需提供合同内甲方代表的书面交接单，否则按二次利用结算（丢失则按市场价扣除主材费） | 个
| 2-23 | 闸阀DN50拆除 | 1、丝扣阀门拆除；2、本清单同样适用于球阀、截止阀、不锈软接、Y型过滤器、电动二通阀等同口径阀门拆除；3、本清单同时适用于给排水、空调水、消防等不同专业相同规格阀门拆除；4、结算时需提供合同内甲方代表的书面交接单，否则按二次利用结算（丢失则按市场价扣除主材费） | 个
| 2-24 | 闸阀DN65拆除 | 1、丝扣阀门拆除；2、本清单同样适用于球阀、截止阀、不锈软接、Y型过滤器、电动二通阀等同口径阀门拆除；3、本清单同时适用于给排水、空调水、消防等不同专业相同规格阀门拆除；4、结算时需提供合同内甲方代表的书面交接单，否则按二次利用结算（丢失则按市场价扣除主材费） | 个
| 2-25 | 闸阀DN80拆除 | 1、焊接法兰阀门拆除；2、本清单同样适用于球阀、截止阀、不锈软接、Y型过滤器、电动二通阀等同口径阀门拆除；3、本清单同时适用于给排水、空调水、消防等不同专业相同规格阀门拆除；4、结算时需提供合同内甲方代表的书面交接单，否则按二次利用结算（丢失则按市场价扣除主材费） | 个
| 2-26 | 闸阀DN100拆除 | 1、焊接法兰阀门拆除；2、本清单同样适用于球阀、截止阀、不锈软接、Y型过滤器、电动二通阀等同口径阀门拆除；3、本清单同时适用于给排水、空调水、消防等不同专业相同规格阀门拆除；4、结算时需提供合同内甲方代表的书面交接单，否则按二次利用结算（丢失则按市场价扣除主材费） | 个
| 2-27 | 闸阀DN125拆除 | 1、焊接法兰阀门拆除；2、本清单同样适用于球阀、截止阀、不锈软接、Y型过滤器、电动二通阀等同口径阀门拆除；3、本清单同时适用于给排水、空调水、消防等不同专业相同规格阀门拆除；4、结算时需提供合同内甲方代表的书面交接单，否则按二次利用结算（丢失则按市场价扣除主材费） | 个
| 2-28 | 闸阀DN150拆除 | 1、焊接法兰阀门拆除；2、本清单同样适用于球阀、截止阀、不锈软接、Y型过滤器、电动二通阀等同口径阀门拆除；3、本清单同时适用于给排水、空调水、消防等不同专业相同规格阀门拆除；4、结算时需提供合同内甲方代表的书面交接单，否则按二次利用结算（丢失则按市场价扣除主材费） | 个
| 2-29 | 水表DN32拆除 | 水表保护性拆除；3、结算时需提供合同内甲方代表的书面交接单，否则按二次利用结算（丢失则按市场价扣除主材费） | 组
| 2-30 | 水表DN50拆除 | 1、水表保护性拆除；2、结算时需提供合同内甲方代表的书面交接单，否则按二次利用结算（丢失则按市场价扣除主材费） | 组
| 2-31 | 水表DN65拆除 | 1、水表保护性拆除；2、结算时需提供合同内甲方代表的书面交接单，否则按二次利用结算（丢失则按市场价扣除主材费） | 组
| 2-32 | 洗脸盆拆除 | 1、保护性拆除；2、运至地下现场工程物业指定地点；3、结算时需提供合同内甲方代表的书面交接单，否则按二次利用结算（丢失则按市场价扣除主材费）4、台下盆含附件拆除 | 组
| 2-33 | 洗涤盆拆除 | 1、保护性拆除；2、运至地下现场工程物业指定地点；3、结算时需提供合同内甲方代表的书面交接单，否则按二次利用结算（丢失则按市场价扣除主材费）4、含附件拆除 | 组
| 2-34 | 座便器拆除 | 1、保护性拆除；2、运至地下现场工程物业指定地点；3、结算时需提供合同内甲方代表的书面交接单，否则按二次利用结算（丢失则按市场价扣除主材费）4、连体座便器含附件拆除 | 组
| 2-35 | 蹲便器拆除 | 蹲便器拆除（红外感应冲洗阀）含附件拆除 | 组
| 2-36 | 挂式小便斗拆除 | 1、保护性拆除；2、运至地下现场工程物业指定地点；3、结算时需提供合同内甲方代表的书面交接单，否则按二次利用结算（丢失则按市场价扣除主材费）；3、含附件拆除 | 组
| 2-37 | 烘手器拆除 | 1、保护性拆除；2、运至地下现场工程物业指定地点；3、结算时需提供合同内甲方代表的书面交接单，否则按二次利用结算（丢失则按市场价扣除主材费） | 个
| 2-38 | 小便斗感应器拆除 | 1、保护性拆除；2、运至地下现场工程物业指定地点；3、结算时需提供合同内甲方代表的书面交接单，否则按二次利用结算（丢失则按市场价扣除主材费） | 组
| 2-39 | 脚踏阀拆除 | 1、保护性拆除；2、运至地下现场工程物业指定地点；3、结算时需提供合同内甲方代表的书面交接单，否则按二次利用结算（丢失则按市场价扣除主材费） | 组
二、电气拆除 | 2-40 | 落地式配电箱拆除 | 1、成套配电箱保护性拆除；2、运至地下现场物业指定地点；3、结算时需提供合同内甲方代表的书面交接单，否则按二次利用结算（丢失则按市场价扣除主材费） | 台
| 2-41 | 悬挂嵌入式配电箱拆除-半周长1.0米以内 | 1、成套配电箱保护性拆除；2、运至地下现场物业指定地点；3、结算时需提供合同内甲方代表的书面交接单，否则按二次利用结算（丢失则按市场价扣除主材费） | 台
| 2-42 | 悬挂嵌入式配电箱拆除-半周长2.5米以内 | 1、成套配电箱保护性拆除；2、运至地下现场物业指定地点；3、结算时需提供合同内甲方代表的书面交接单，否则按二次利用结算（丢失则按市场价扣除主材费） | 台
| 2-43 | 配电箱内元器件拆除（63A以下，含63A）） | 1、本条适用于配电箱内元器件拆除包含不限于自动空气开关、刀型开关、铁壳开关、胶盖刀闸开关、组合控制开关、万能转换开关、漏电保护开关、隔离开关等等配电箱内；2、运至地下现场物业指定地点；3、结算时需提供合同内甲方代表的书面交接单，否则按二次利用结算（丢失则按市场价扣除主材费）元件器保护性拆除；2、 | 个
| 2-44 | 配电箱内元器件拆除（63A 以上） | 1、本条适用于配电箱内元器件拆除包含不限于自动空气开关、刀型开关、铁壳开关、胶盖刀闸开关、组合控制开关、万能转换开关、漏电保护开关、隔离开关等等配电箱内；2、运至地下现场物业指定地点；3、结算时需提供合同内甲方代表的书面交接单，否则按二次利用结算（丢失则按市场价扣除主材费）元件器保护性拆除； | 个
| 2-45 | 配电箱内互感器拆除 | 1、配电箱内互感器拆除；2、运至地下现场物业指定地点；3、结算时需提供合同内甲方代表的书面交接单，否则按二次利用结算（丢失则按市场价扣除主材费） | 个
| 2-46 | 配电箱内电表拆除 | 1、配电箱内电表拆除；2、运至地下现场物业指定地点；3、结算时需提供合同内甲方代表的书面交接单，否则按二次利用结算（丢失则按市场价扣除主材费） | 个
| 2-47 | 吊顶内明敷JDG20管拆除 | 1、本条适用KBG管、SC管同口径吊顶内明敷管拆除；2、拆除单价中已包含管内穿线共同拆除，管内拆除不再单独列项计价； | m
| 2-48 | 吊顶内明敷JDG25管拆除 | 本条适用KBG管、SC管同口径吊顶内明敷管拆除；2、拆除单价中已包含管内穿线共同拆除，管内拆除不再单独列项计价； | m
| 2-49 | 吊顶内明敷JDG32管拆除 | 本条适用KBG管、SC管同口径吊顶内明敷管拆除；2、拆除单价中已包含管内穿线共同拆除，管内拆除不再单独列项计价； | m
| 2-50 | 吊顶内明敷JDG40管拆除 | 本条适用KBG管、SC管同口径吊顶内明敷管拆除；2、拆除单价中已包含管内穿线共同拆除，管内拆除不再单独列项计价； | m
| 2-51 | 吊顶内明敷JDG50管拆除 | 本条适用KBG管、SC管同口径吊顶内明敷管拆除；2、拆除单价中已包含管内穿线共同拆除，管内拆除不再单独列项计价； | m
| 2-52 | 桥架拆除（宽+高150mm） | 桥架拆除；含支架；含电线拆除，不含电缆拆除 | m
| 2-53 | 桥架拆除（宽+高400mm） | 桥架拆除；含支架；含电线拆除，不含电缆拆除 | m
| 2-54 | 桥架拆除（宽+高600mm） | 桥架拆除；含支架；含电线拆除，不含电缆拆除 | m
| 2-55 | 桥架拆除（宽+高800mm） | 桥架拆除；含支架；含电线拆除，不含电缆拆除 | m
| 2-56 | 管内2.5mm以内电线拆除 | 管内电线抽出 | m
| 2-57 | 管内4mm以内电线拆除 | 管内电线抽出 | m
| 2-58 | 管内6mm以内电线拆除 | 管内电线抽出 | m
| 2-59 | 管内10mm以内电线拆除 | 管内电线抽出 | m
| 2-60 | 管内16mm以内电线拆除 | 管内电线抽出 | m
| 2-61 | 管内25mm以内电线拆除 | 管内电线抽出 | m
| 2-62 | 管内35mm以内电线拆除 | 管内电线抽出 | m
| 2-63 | 管内50mm以内电线拆除 | 管内电线抽出 | m
| 2-64 | 五芯电力电缆拆除（铜芯）1.5mm2 | 1、桥架内电缆拆除；2、结算时需提供合同内甲方代表的书面交接单，否则按二次利用结算（丢失则按市场价扣除主材费） | m
| 2-65 | 五芯电力电缆拆除（铜芯）2.5mm2 | 1、桥架内电缆拆除；2、结算时需提供合同内甲方代表的书面交接单，否则按二次利用结算（丢失则按市场价扣除主材费） | m
| 2-66 | 五芯电力电缆拆除（铜芯）4mm2 | 1、桥架内电缆拆除；2、结算时需提供合同内甲方代表的书面交接单，否则按二次利用结算（丢失则按市场价扣除主材费） | m
| 2-67 | 五芯电力电缆拆除（铜芯）6mm2 | 1、桥架内电缆拆除；2、结算时需提供合同内甲方代表的书面交接单，否则按二次利用结算（丢失则按市场价扣除主材费） | m
| 2-68 | 五芯电力电缆拆除（铜芯）10mm2 | 1、桥架内电缆拆除；2、结算时需提供合同内甲方代表的书面交接单，否则按二次利用结算（丢失则按市场价扣除主材费） | m
| 2-69 | 五芯电力电缆拆除（铜芯）16mm2 | 1、桥架内电缆拆除；2、结算时需提供合同内甲方代表的书面交接单，否则按二次利用结算（丢失则按市场价扣除主材费） | m
| 2-70 | 五芯电力电缆拆除（铜芯）35mm2 | 1、桥架内电缆拆除；2、结算时需提供合同内甲方代表的书面交接单，否则按二次利用结算（丢失则按市场价扣除主材费） | m
| 2-71 | 五芯电力电缆拆除（铜芯）4*50+1*25mm2 | 1、桥架内电缆拆除；2、结算时需提供合同内甲方代表的书面交接单，否则按二次利用结算（丢失则按市场价扣除主材费） | m
| 2-72 | 五芯电力电缆拆除（铜芯）4*95+1*50mm2 | 1、桥架内电缆拆除；2、结算时需提供合同内甲方代表的书面交接单，否则按二次利用结算（丢失则按市场价扣除主材费） | m
| 2-73 | 五芯电力电缆拆除（铜芯）4*120+1*70mm2 | 1、桥架内电缆拆除；2、结算时需提供合同内甲方代表的书面交接单，否则按二次利用结算（丢失则按市场价扣除主材费） | m
| 2-74 | 控制电缆拆除6芯以内 | 1、桥架内电缆拆除；2、结算时需提供合同内甲方代表的书面交接单，否则按二次利用结算（丢失则按市场价扣除主材费） | m
| 2-75 | 控制电缆拆除14芯以内 | 1、桥架内电缆拆除；2、结算时需提供合同内甲方代表的书面交接单，否则按二次利用结算（丢失则按市场价扣除主材费） | m
| 2-76 | 控制电缆拆除24芯以内 | 1、桥架内电缆拆除；2、结算时需提供合同内甲方代表的书面交接单，否则按二次利用结算（丢失则按市场价扣除主材费） | m
| 2-77 | 管内2芯软线0.75mm2以内电线拆除 | 1、明敷管道拆除后，管内电线抽出 | m
| 2-78 | 管内2芯软线1.0mm2以内电线拆除 | 1、明敷管道拆除后，管内电线抽出 | m
| 2-79 | 管内2芯软线1.5mm2以内电线拆除 | 1、明敷管道拆除后，管内电线抽出 | m
| 2-80 | 管内2芯软线2.5mm2以内电线拆除 | 1、明敷管道拆除后，管内电线抽出 | m
| 2-81 | 管内4芯软线0.75mm2以内电线拆除 | 1、明敷管道拆除后，管内电线抽出 | m
| 2-82 | 管内4芯软线1.0mm2以内电线拆除 | 1、明敷管道拆除后，管内电线抽出 | m
| 2-83 | 管内4芯软线1.5mm2以内电线拆除 | 1、明敷管道拆除后，管内电线抽出 | m
| 2-84 | 管内4芯软线2.5mm2以内电线拆除 | 1、明敷管道拆除后，管内电线抽出 | m
| 2-85 | 管内8芯软线0.75mm2以内电线拆除 | 1、明敷管道拆除后，管内电线抽出 | m
| 2-86 | 管内8芯软线1.0mm2以内电线拆除 | 1、明敷管道拆除后，管内电线抽出 | m
| 2-87 | 管内8芯软线1.5mm2以内电线拆除 | 1、明敷管道拆除后，管内电线抽出 | m
| 2-88 | 管内8芯软线2.5mm2以内电线拆除 | 1、明敷管道拆除后，管内电线抽出 | m
| 2-89 | 管内16芯软线0.75mm2以内电线拆除 | 1、明敷管道拆除后，管内电线抽出 | m
| 2-90 | 管内16芯软线1mm2以内电线拆除 | 1、明敷管道拆除后，管内电线抽出 | m
| 2-91 | 管内16芯软线1.5mm2以内电线拆除 | 1、明敷管道拆除后，管内电线抽出 | m
三、通风空调拆除 | 2-92 | 风机盘管拆除 | 1、风机盘管本体拆除（含减震吊钩）；2、运至地下现场物业指定地点；3、结算时需提供合同内甲方代表的书面交接单，否则按二次利用结算（丢失则按市场价扣除主材费） | 台
| 2-93 | 吊装式空调器拆除0.2t 内 | 1、空调器本体拆除（含减震吊钩）；2、运至地下现场物业指定地点；3、结算时需提供合同内甲方代表的书面交接单，否则按二次利用结算（丢失则按市场价扣除主材费） | 台
| 2-94 | 吊装式空调器拆除0.4t 内 | 1、空调器本体拆除（含减震吊钩）；2、运至地下现场物业指定地点；3、结算时需提供合同内甲方代表的书面交接单，否则按二次利用结算（丢失则按市场价扣除主材费） | 台
| 2-95 | 壁挂式空调拆除 | 含主机、室内机。保护性。 | 台
| 2-96 | 柜式空调拆除 | 含主机、室内机。保护性。 | 台
| 2-97 | 吸顶式空调拆除 | 含主机、室内机。保护性。 | 台
| 2-98 | 多联机空调拆除 | 含主机、室内机。保护性。 | 台
| 2-99 | 风机拆除0.3t以内 | 1、风机本体拆除（含减震装置）；2、运至地下现场物业指定地点；3、结算时需提供合同内甲方代表的书面交接单，否则按二次利用结算（丢失则按市场价扣除主材费）；4、本条适用于所有类型风机拆除，均按重量区分； | 台
| 2-100 | 风机拆除0.5t以内 | 1、风机本体拆除（含减震装置）；2、运至地下现场物业指定地点；3、结算时需提供合同内甲方代表的书面交接单，否则按二次利用结算（丢失则按市场价扣除主材费）；4、本条适用于所有类型风机拆除，均按重量区分； | 台
| 2-101 | 风机拆除0.8t以内 | 1、风机本体拆除（含减震装置）；2、运至地下现场物业指定地点；3、结算时需提供合同内甲方代表的书面交接单，否则按二次利用结算（丢失则按市场价扣除主材费）；4、本条适用于所有类型风机拆除，均按重量区分； | 台
| 2-102 | 碳钢通风管拆除 | 1、风管拆除；2、保温拆除；3、废品变卖（1m2/3kg综合考虑） | m2
| 2-103 | 玻璃钢风管拆除 | 1、风管拆除；2、保温拆除 | m2
| 2-104 | 风管阀门拆除（含蝶阀、止回阀、多叶调节阀、防火阀等） | 1、风阀本体拆除；2、运至地下现场物业指定地点；3、结算时需提供合同内甲方代表的书面交接单，否则按二次利用结算（丢失则按市场价扣除主材费）； | 个
| 2-105 | 百叶风口拆除周长2000mm以内 | 1、风口拆除；2、运至地下现场物业指定地点；3、结算时需提供合同内甲方代表的书面交接单，否则按二次利用结算（丢失则按市场价扣除主材费）；4、本条适用同样适用于铝合金风口、不锈钢风口、碳钢风口等材质风口拆除； | 个
| 2-106 | 百叶风口拆除周长5000mm以内 | 1、风口拆除；2、运至地下现场物业指定地点；3、结算时需提供合同内甲方代表的书面交接单，否则按二次利用结算（丢失则按市场价扣除主材费）；4、本条适用同样适用于铝合金风口、不锈钢风口、碳钢风口等材质风口拆除； | 个
| 2-107 | 散流器拆除 |  | 个
| 2-108 | 消声器拆除 | 阻抗复合消声器 | kg
| 2-109 | 静压箱拆除 | 1、静压箱拆除；2、运至地下现场物业指定地点；3、结算时需提供合同内甲方代表的书面交接单，否则按二次利用结算（丢失则按市场价扣除主材费）； | m2
其他 | 2-110 | DN300蜗轮蝶阀拆除 | 人工、辅材 | 只
| 2-111 | 机组本体外壳利用拆除 | 人工、辅材 | ㎡
| 2-112 | 机组表冷器拆除 | 机械拆除、人工、辅材及搬运 | 台
| 2-113 | 消防泵保护性拆解 | 材料、人工、辅材 | 台
| 2-114 | 55kw冷却泵电动机拆除 | 材料、人工、辅材 | 台
装饰
脚手架、垃圾清运、针对性的成品保护等基本措施，含在综合单价中，不再单独计算。 发包方需注明垃圾清运方式：1、垃圾清运至指定垃圾场□；2、垃圾外运（运出门店）□
类别 | 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 综合含税单价 | 去税单价
一、砌墙 | 3-1 | 100砌块墙 | 1、100mm加气块墙体(无水房间)； 2、砌块品种规格：600×250×100； 3、砂浆强度：M5； 4、满足规范要求； | 立方米m³
| 3-2 | 200砌块墙 | 1、200mm加气块墙体（无水房间）； 2、砌块品种规格：600×250×200； 3、砂浆强度：M5； 4、满足规范要求； | 立方米m³
| 3-3 | 100砌块墙 | 1、100mm加气块墙体（多水房间）； 2、砌块品种规格：600×250×100； 3、砂浆强度：M5； 4、满足规范要求； | 立方米m³
| 3-4 | 200砌块墙 | 1、200mm加气块墙体(多水房间)； 2、砌块品种规格：600×250×200； 3、砂浆强度：M5； 4、满足规范要求； | 立方米m³
| 3-5 | 构造柱 | 1、C20砼浇筑，木模板； 2、配筋按规范 2、满足规范要求； | 立方米m³
| 3-6 | 腰梁、地梁 | 1、C20砼浇筑，木模板； 2、配筋按规范 2、满足规范要求； | 立方米m³
二、楼地面 | 3-7 | 垫层 | 1、C15砼垫层； 2、满足规范要求； | 立方米m³
| 3-8 | 设备基础 | 1、C 20砼基础； 2、满足规范要求； | 立方米m³
| 3-9 | 楼（地）面卷材防水 | 1、单层热熔型树脂胎卷材（恒顺）； 2、满足规范要求； | ㎡
| 3-10 | 楼（地）面卷材防水 | 1、双层热熔型树脂胎卷材（恒顺）； 2、满足规范要求； | ㎡
| 3-11 | 楼（地）面涂膜防水 | 1、1.0mm厚JS涂膜防水（恒顺）； 2、满足规范要求； | ㎡
| 3-12 | 水泥砂浆楼地面 | 1、20mm厚水泥砂浆找平； 2、满足规范要求； | ㎡
| 3-13 | 石材楼地面（室内大理石） | 1、水泥砂浆找平20mm； 2、石材铺贴（不含主材，主材单价以实际使用材料价格计入）； 3、石材结晶打磨； 4、满足规范要求； | ㎡
| 3-14 | 地砖铺贴 | 1、水泥砂浆找平20mm； 2、地砖铺贴（不含主材，主材单价以实际使用材料价格计入）； 3、满足规范要求； | ㎡
| 3-15 | 块料踢脚线 | 1、100mm高瓷砖踢脚线水泥砂浆铺贴（不含主材，主材单价以实际使用材料价格计入）； 2、满足规范要求； | m
| 3-16 | 100mm高木质踢脚线 | 1、100mm高成品木质踢脚线定制安装； 2、满足规范要求； | m
| 3-17 | 金属踢脚线 | 1、12mm阻燃板基层； 2、1.2mm不锈钢面层； 3、满足规范要求； | m
| 3-18 | 零星石材铺贴（维修） | 1、水泥砂浆找平20mm； 2、含所有辅材，不含主材，主材单报 3、不足1㎡的1处，按1㎡算工程量 | ㎡
| 3-19 | 零星瓷砖铺贴（维修） | 1、水泥砂浆找平20mm； 2、含所有辅材，不含主材，主材单报 3、不足1㎡的1处，按1㎡算工程量 | ㎡
| 3-20 | 零星踏步铺贴（维修） | 1、水泥砂浆找平20mm； 2、含所有辅材，不含主材，主材单报 3、不足1㎡的1处，按1㎡算工程量 | ㎡
| 3-21 | 外广场地砖更换、维修 | 1、含所有辅材，不含主材，主材单报 2、不足1㎡的1处，按1㎡算工程量 | ㎡
| 3-22 | 铺实木地板 | 含所有辅材，不含主材，主材单报 | ㎡
| 3-23 | 铺复合地板 | 含所有辅材，不含主材，主材单报 | ㎡
| 3-24 | 地板、地砖金属压边条 |  | m
| 3-25 | 楼板开孔 | 圆形。楼下裸顶。孔径不大于250MM | 处
| 3-26 | 楼板开孔 | 圆形。楼下非裸顶。孔径不大于250MM | 处
| 3-27 | 楼板开孔 | 矩形。楼下裸顶。周长1000MM内 | 处
| 3-28 | 楼板开孔 | 矩形。楼下非裸顶。周长1000MM内 | 处
| 3-29 | 孔洞封堵 | 穿管（水管、风格、桥架、线管等）周边封堵。 水泥砂浆封堵。吊模。 楼下裸顶。 | 处
| 3-30 | 孔洞封堵 | 穿管（水管、风格、桥架、线管等）周边封堵。 水泥砂浆封堵。吊模。 楼下非裸顶。 | 处
| 3-31 | 消防疏散指示地标灯更换 | 不含主材，其他全含 | 处
三、墙柱面 | 3-32 | 内墙抹灰 | 1、水泥砂浆抹灰； 2、满足规范要求； | ㎡
| 3-33 | 墙面卷材防水 | 1、+3热熔型树脂胎卷材（恒顺）； 2、满足规范要求； | ㎡
| 3-34 | 墙面卷材防水 | 1、+3热熔型树脂胎卷材（恒顺）； 2、满足规范要求； | ㎡
| 3-35 | 墙面涂膜防水 | 1、1.0mm厚JS涂膜防水（恒顺）； 2、满足规范要求； | ㎡
| 3-36 | 墙面石材铺贴 | 1、水泥砂浆石材铺贴； 2、含所有辅材，不含主材，主材单报 | ㎡
| 3-37 | 瓷砖、石材墙柱面-干挂 | 1、石材干挂勾缝（石材单价按实际价格计入）； 2、含所有辅材，不含主材，主材单报 3、干挂石材钢骨架：40*30*2镀锌方管基层； | ㎡
| 3-38 | 瓷砖、石材墙柱面-铺贴 | 1、水泥砂浆，瓷砖铺贴； 2、含所有辅材，不含瓷砖，主材单报 | ㎡
| 3-39 | 零星维修-瓷砖、石材墙柱面-干挂 | 每处不足1㎡按1㎡计算 | ㎡
| 3-40 | 零星维修-瓷砖、石材墙柱面-铺贴 | 每处不足1㎡按1㎡计算 | ㎡
| 3-41 | 墙面装饰板-带基层 | 1、木龙骨基层； 2、9mm阻燃板基层； 3、木饰面面层/uv板面层； 4、满足规范要求； | ㎡
| 3-42 | 墙面装饰板-不带基层 | 免漆板 | ㎡
| 3-43 | 镜面玻璃 | 1、9mm阻燃板基层； 2、6mm银镜面层； 3、满足规范要求； | ㎡
| 3-44 | 金属装饰线 | 1、1.0mm厚304不锈钢装饰条（展开50mm）； 2、满足规范要求； | m
| 3-45 | 玻璃隔断 | 1、12mm钢化玻璃隔断（铝型材含量41.6，实际使用根据含量变化调整）； 2、满足规范要求； | ㎡
| 3-46 | 成品隔断 | 1、卫生间隔断（抗倍特板，高度2.4m，含门及五金）； 2、满足规范要求； | 间
| 3-47 | 成品隔断 | 1、小便斗挡板（抗倍特板，含五金）； 2、满足规范要求； | 个
| 3-48 | 石膏板隔墙、隔断 | 1、泰山75轻钢龙骨； 2、泰山9.5mm厚双面单层石膏板封板；不做岩棉。 3、满足规范要求； | ㎡
| 3-49 | 石膏板隔墙、隔断 | 1、泰山75轻钢龙骨； 2、泰山9.5mm厚双面单层石膏板封板；做岩棉。 3、满足规范要求； | ㎡
| 3-50 | 墙角护角（不锈钢） |  | m
| 3-51 | 墙角护角（PVC） |  | m
| 3-52 | 开墙洞（砌块墙） | 圆形。高度2m高及以下，孔径不大于250MM | 处
| 3-53 | 开墙洞（砌块墙） | 圆形。高度2m高以上，孔径不大于250MM | 处
| 3-54 | 开墙洞（砌块墙） | 矩形。高度2m高及以下 | ㎡
| 3-55 | 开墙洞（砌块墙） | 矩形。高度2m高以上 | ㎡
| 3-56 | 墙面孔洞封堵 | 穿管（水管、风格、桥架、线管等）周边封堵。 水泥砂浆封堵。 | 处
| 3-57 | 墙面孔洞封堵 | 穿管（水管、风格、桥架、线管等）周边封堵。 发泡剂封堵。 | 处
| 3-58 | 墙面孔洞封堵 | 纯孔洞封堵。水泥砂浆封堵。 | 处
| 3-59 | 墙面孔洞封堵 | 纯孔洞封堵。砖块封堵。 | 处
| 3-60 | 墙面防火封堵 | 防火泥封堵（含主材。人工） | 处
| 3-61 | 开门洞（砌块墙） | 含过门梁制作 含粉平。 | ㎡
| 3-62 | 门套窗套新作、修补（不锈钢） | 1、9mm阻燃板基层； 2、1.2mm不锈钢面层； 3、满足规范要求； | m
| 3-63 | 门套窗套新作、修补（木质） | 含成品门套定制 | m
| 3-64 | 钣金制作安装（镀锌钢板） | 1.0mm厚 | ㎡
| 3-65 | 钣金制作安装（不锈钢板） | 1.2mm厚 | ㎡
四、顶面 | 3-66 | 吊顶天棚 | 1、φ8吊筋（吊筋长度1050mm）、泰山轻钢龙骨； 2、泰山9.5mm石膏板面层； 3、满足规范要求； | ㎡
| 3-67 | 铝扣板吊顶 | 1、φ8吊筋，吊筋长度1050mm、泰山轻钢龙骨； 2、0.8mm铝扣板； 3、满足规范要求； | ㎡
| 3-68 | 矿棉板吊顶 | 1、φ8吊筋，吊筋长度1050mm、泰山轻钢龙骨； 2、矿棉板； 3、满足规范要求； | ㎡
| 3-69 | 开检修口 | 500*500，成品检修口及边框 | 处
| 3-70 | 补检修口 | 500*500，含基层+立邦时时丽涂料 | 处
| 3-71 | 开灯孔（吊顶） | 仅开孔，不含安装后修补 | 处
| 3-72 | 开灯孔（吊顶） | 开孔+安装后修补 | 处
| 3-73 | 补灯孔 | 含基层+立邦时时丽涂料 | 处
五、油漆 | 3-74 | 夹板面涂料-立面 | 1、三遍腻子三遍涂料； 2、满足规范要求； 3、立邦时时丽 | ㎡
| 3-75 | 夹板面涂料-顶面 | 1、三遍腻子三遍涂料； 2、满足规范要求； 3、立邦时时丽 | ㎡
| 3-76 | 抹灰面涂料-立面 | 1、三遍腻子三遍涂料； 2、满足规范要求； 3、立邦时时丽 | ㎡
| 3-77 | 抹灰面涂料-顶面 | 1、三遍腻子三遍涂料； 2、满足规范要求； 3、立邦时时丽 | ㎡
| 3-78 | 硅藻泥涂料墙面维修 | 1、三遍腻子三遍涂料，面涂硅藻泥，不满1㎡按照1㎡计算； 2、满足规范要求； 3、彦君硅藻泥 | ㎡
| 3-79 | 刮白（一般用于后场通道） | 抹灰面上施工。大白粉、滑石粉和纤维素（一种化学粘合剂，易融于水）的混合物将墙面、顶棚填补耗砂眼度刮平刷白。 | ㎡
| 3-80 | 木器油漆 | 1.批腻子灰2遍；2.打磨；3.刷油漆2遍；4.古象彩色聚酯漆 | ㎡
| 3-81 | 木器油漆 | 1.钉眼、裂缝批有色腻子灰；2.打磨；3.刷油漆2遍；4.古象清水漆 | ㎡
| 3-82 | 铁件油漆（≤φ100管道） | 1.除尘、除锈；2.刷防锈漆2遍；3.刷面漆1遍；4.古象漆 | ㎡
| 3-83 | 铁件油漆（＞φ100管道、设备） | 1.除尘、除锈；2.刷防锈漆2遍；3.刷面漆1遍；4.古象漆 | ㎡
| 3-84 | 铁件油漆（高温设备） | 1.除尘、除锈；2.刷300℃高温底漆；3.刷300℃高温面漆；4.古象漆 | ㎡
| 3-85 | 裂缝修补-立面 | 1.裂缝贴缝修补；2.脱落处批灰；3.打磨；4.刷涂料2遍；5.涂料宽度不小于25cm；6.立邦时时丽 | m
| 3-86 | 裂缝修补-顶面 | 1.裂缝贴缝修补；2.脱落处批灰；3.打磨；4.刷涂料2遍；5.涂料宽度不小于25cm；6.立邦时时丽 | m
六、门窗、栏杆、玻璃 | 3-87 | 单开木质门 | 1、单开木质门定制安装； 2、材料品牌规格：执手锁顶固SQ1601、铰链顶固SQ1601、门吸或门阻顶固KMX30； 3、满足规范要求； （本项子目单价固定，子目数量按实调整；） | ㎡
| 3-88 | 钢质防火门-甲级 | 1、国泰牌钢制防火门定制安装； 2、材料品牌规格：执手锁顶固SQ1601、铰链顶固SQ1601、门吸或门阻顶固KMX30； 3、满足规范要求（闭门器、顺序器等）； （本项子目单价固定，子目数量按实调整；） | ㎡
| 3-89 | 钢质防火门-乙级 | 1、国泰牌钢制防火门定制安装； 2、材料品牌规格：执手锁顶固SQ1601、铰链顶固SQ1601、门吸或门阻顶固KMX30； 3、满足规范要求（闭门器、顺序器等）； （本项子目单价固定，子目数量按实调整；） | ㎡
| 3-90 | 防盗门 | 1、定制安装； 2、材料品牌规格：执手锁顶固SQ1601、铰链顶固SQ1601、门吸或门阻顶固KMX30； 3、满足规范要求； （本项子目单价固定，子目数量按实调整；） | ㎡
| 3-91 | 铝合金门窗（普通） | 全含 | ㎡
| 3-92 | 铝合金门窗（高档） | 全含 | ㎡
| 3-93 | 不锈钢防盗门、窗 | 竖向间隔≤15cm，壁厚≥0.8mm | ㎡
| 3-94 | 门移位（钢制防火门） | 含拆除、修补、运送、安装 | ㎡
| 3-95 | 门移位（普通木门） | 含拆除、修补、运送、安装 | ㎡
| 3-96 | 消火栓门更换（钢制） | 主材甲供，辅材+人工 | 处
| 3-97 | 消火栓门更换（玻璃） | 主材甲供，辅材+人工 | 处
| 3-98 | 执手锁新装、更换 | 主材甲供，辅材+人工 | 处
| 3-99 | 球形锁新装、更换 | 主材甲供，辅材+人工 | 处
| 3-100 | 防火门闭门器更换 | 主材甲供，辅材+人工 | 处
| 3-101 | 防火门顺序器新装、更换 | 主材甲供，辅材+人工 | 处
| 3-102 | 防火门铰链更换 | 主材甲供，辅材+人工 | 处
| 3-103 | 普通木门铰链 | 主材甲供，辅材+人工 | 处
| 3-104 | 卫生间隔断铰链 | 主材甲供，辅材+人工 | 处
| 3-105 | 插销更换 | 主材甲供，辅材+人工 | 处
| 3-106 | 门吸（限位器）更换 | 主材甲供，辅材+人工 | 处
| 3-107 | 门把手更换 | 主材甲供，辅材+人工 | 处
| 3-108 | 推拉窗扣锁 | 主材甲供，辅材+人工 | 处
| 3-109 | 地弹簧更换 | 主材甲供，辅材+人工 | 处
| 3-110 | 钢化玻璃更换（夹胶6+6mm） | 拆除+主材+辅材+人工，不含吊机、吊篮 | ㎡
| 3-111 | 钢化玻璃更换（夹胶8+8mm） | 拆除+主材+辅材+人工，不含吊机、吊篮 | ㎡
| 3-112 | 钢化玻璃更换（6mm） | 拆除+主材+辅材+人工，不含吊机、吊篮 | ㎡
| 3-113 | 钢化玻璃更换（8mm） | 拆除+主材+辅材+人工，不含吊机、吊篮 | ㎡
| 3-114 | 钢化玻璃更换（10mm） | 拆除+主材+辅材+人工，不含吊机、吊篮 | ㎡
| 3-115 | 钢化玻璃更换（12mm） | 拆除+主材+辅材+人工，不含吊机、吊篮 | ㎡
| 3-116 | 消火栓玻璃更换 | 拆除+主材+辅材+人工 | ㎡
| 3-117 | 地桩、立杆、护栏等安装（维修） | 拆除、维修、新装。膨胀螺丝安装。1个脚安装4个螺丝，按脚计算。 | 脚
| 3-118 | 不锈钢装饰面工业酒精清洗 | 辅材+人工 | ㎡
| 3-119 | 电弧焊 | 点焊：长度10厘米以内，厚度2.1-3mm | 处
| 3-120 | 电弧焊 | 点焊：长度10厘米以内，厚度1.1-2mm | 处
| 3-121 | 电弧焊 | 点焊：长度10厘米以内，厚度1mm以内 | 处
| 3-122 | 电弧焊 | 线焊：每10cm为一个单位，不足10cm按10cm计算 | 处
| 3-123 | 氩弧焊 | 点焊：长度10厘米以内，厚度2.1-3mm | 处
| 3-124 | 氩弧焊 | 点焊：长度10厘米以内，厚度1.1-2mm | 处
| 3-125 | 氩弧焊 | 点焊：长度10厘米以内，厚度1mm以内 | 处
| 3-126 | 氩弧焊 | 线焊：每10cm为一个单位，不足10cm按10cm计算 | 处
七、其他 | 3-127 | 注浆防水 | 满足规范要求 | 处
| 3-128 | 橡塑保温25mm | 主材、人工、辅材 | ㎡
| 3-129 | 120mm砌块墙 | 主材、人工、辅材 | ㎡
| 3-130 | 罗纹钢筋直筋φ12*L500 | 主材、人工、辅材 | 支
| 3-131 | 免漆板、石材组合柜定制安装 | 主材、人工、辅材 | 组
| 3-132 | 台盆安装 | 主材、人工、辅材（舒水牌） | 只
| 3-133 | 台盆龙头安装 | 主材、人工、辅材（舒水牌） | 只
| 3-134 | 台盆感应龙头安装 | 主材、人工、辅材（舒水牌） | 只
| 3-135 | 7.5升小厨宝安装 | 主材、人工、辅材（万和牌） | 只
| 3-136 | 小厨宝安装 | 人工、辅材 | 只
| 3-137 | 基层上扫水不漏 | 材料、人工、辅材） | ㎡
| 3-138 | 托水盘安装 | （不锈钢材质） | ㎡
| 3-139 | 玻璃钢变径风管安装(含支架加固) | 材料、人工、辅材 | ㎡
| 3-140 | 风管及窗户外1.0mm镀锌铁皮加固封闭防雨 | 材料、人工、辅材 | ㎡
机电安装--电气
脚手架、垃圾清运、针对性的成品保护等基本措施，含在综合单价中，不再单独计算。 发包方需注明垃圾清运方式：1、垃圾清运至指定垃圾场□；2、垃圾外运（运出门店）□
类别 | 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 综合含税单价 | 去税单价
一、电气配管、电线、电缆 | 4-1 | 电力电缆WDZN-YJY-3*1.5mm2 | 电力电缆敷设；含主材，注明品牌要求：远东 | m
| 4-2 | 电力电缆WDZN-YJY-3*2.5mm2 | 电力电缆敷设；含主材，注明品牌要求：远东 | m
| 4-3 | 电力电缆WDZN-YJY-3*4mm2 | 电力电缆敷设；含主材，注明品牌要求：远东 | m
| 4-4 | 电力电缆WDZN-YJY-3*6mm2 | 电力电缆敷设；含主材，注明品牌要求：远东 | m
| 4-5 | 电力电缆WDZN-YJY-3*10mm2 | 电力电缆敷设；含主材，注明品牌要求：远东 | m
| 4-6 | 电力电缆WDZN-YJY-4*1.5mm2 | 电力电缆敷设；含主材，注明品牌要求：远东 | m
| 4-7 | 电力电缆WDZN-YJY4*2.5mm2 | 电力电缆敷设；含主材，注明品牌要求：远东 | m
| 4-8 | 电力电缆WDZN-YJY-4*4mm2 | 电力电缆敷设；含主材，注明品牌要求：远东 | m
| 4-9 | 电力电缆WDZN-YJY-4*6mm2 | 电力电缆敷设；含主材，注明品牌要求：远东 | m
| 4-10 | 电力电缆WDZN-YJY-4*10mm2 | 电力电缆敷设；含主材，注明品牌要求：远东 | m
| 4-11 | 电力电缆WDZN-YJY-5*1.5mm2 | 电力电缆敷设；含主材，注明品牌要求：远东 | m
| 4-12 | 电力电缆WDZN-YJY5*2.5mm2 | 电力电缆敷设；含主材，注明品牌要求：远东 | m
| 4-13 | 电力电缆WDZN-YJY-5*4mm2 | 电力电缆敷设；含主材，注明品牌要求：远东 | m
| 4-14 | 电力电缆WDZN-YJY-5*6mm2 | 电力电缆敷设；含主材，注明品牌要求：远东 | m
| 4-15 | 电力电缆WDZN-YJY-5*10mm2 | 电力电缆敷设；含主材，注明品牌要求：远东 | m
| 4-16 | 电力电缆WDZN-YJY-3*4+1*2.5mm2 | 电力电缆敷设；含主材，注明品牌要求：远东 | m
| 4-17 | 电力电缆WDZN-YJY-3*6+1*4mm2 | 电力电缆敷设；含主材，注明品牌要求：远东 | m
| 4-18 | 电力电缆WDZN-YJY-3*10+1*6mm2 | 电力电缆敷设；含主材，注明品牌要求：远东 | m
| 4-19 | 电力电缆WDZN-YJY-3*4+2*2.5mm2 | 电力电缆敷设；含主材，注明品牌要求：远东 | m
| 4-20 | 电力电缆WDZN-YJY-3*6+2*4mm2 | 电力电缆敷设；含主材，注明品牌要求：远东 | m
| 4-21 | 电力电缆WDZN-YJY-3*10+2*6mm2 | 电力电缆敷设；含主材，注明品牌要求：远东 | m
| 4-22 | 电力电缆WDZN-YJY-4*2.5+1*1.5mm2 | 电力电缆敷设；含主材，注明品牌要求：远东 | m
| 4-23 | 电力电缆WDZN-YJY-4*4+1*2.5mm2 | 电力电缆敷设；含主材，注明品牌要求：远东 | m
| 4-24 | 电力电缆WDZN-YJY-4*6+1*4mm2 | 电力电缆敷设；含主材，注明品牌要求：远东 | m
| 4-25 | 电力电缆WDZN-YJY-4*10+1*6mm2 | 电力电缆敷设；含主材，注明品牌要求：远东 | m
| 4-26 | 电力电缆5*10mm2以下 | 电力电缆敷设；仅安装，不含主材，主材甲供 | m
| 4-27 | 网线、光线布线 | 电力电缆敷设；仅安装，不含主材，主材甲供 | m
| 4-28 | 焊接铜接线端子DT2.5mm2 | 焊接铜接线端子 | 个
| 4-29 | 焊接铜接线端子DT4mm2 | 焊接铜接线端子 | 个
| 4-30 | 焊接铜接线端子DT6mm2 | 焊接铜接线端子 | 个
| 4-31 | 焊接铜接线端子DT10mm2 | 焊接铜接线端子 | 个
| 4-32 | 配管 KBG16 | 吊顶内明敷电管，含KBG线管 | m
| 4-33 | 配管 KBG20 | 吊顶内明敷电管，含KBG线管 | m
| 4-34 | 配管 KBG25 | 吊顶内明敷电管，含KBG线管 | m
| 4-35 | 不锈钢压线条 宽度4cm以内（含） |  | m
| 4-36 | 不锈钢压线条 宽度4-6cm |  | m
| 4-37 | 铝合金压线条 宽度4cm以内（含） |  | m
| 4-38 | 铝合金压线条 宽度4-6cm |  | m
| 4-39 | PVC压线条 宽度4cm以内（含） |  | m
| 4-40 | PVC压线条 宽度4-6cm |  | m
| 4-41 | 配线 WDZN-BYJ-2.5mm2 | 管内穿线 | m
| 4-42 | 配线 WDZN-BYJ-4mm2 | 管内穿线 | m
| 4-43 | 配线 WDZN-BYJ-6mm2 | 管内穿线 | m
| 4-44 | 配线 WDZN-BYJ-10mm2 | 管内穿线 | m
| 4-45 | 配线 WDZN-BYJ-16mm2 | 管内穿线 | m
| 4-46 | 配线 WDZN-BYJ-25mm2 | 管内穿线 | m
| 4-47 | 配线 WDZN-BYJ-35mm2 | 管内穿线 | m
| 4-48 | 配线WDZN-BYJ-50mm2 | 管内穿线 | m
| 4-49 | 钢制槽式桥架 50*50 | 1.0壁厚、质量标准参照国标。 | m
| 4-50 | 钢制槽式桥架 100*50 | 1.5壁厚、质量标准参照国标。 | m
| 4-51 | 钢制槽式桥架 100*100 | 1.5壁厚、质量标准参照国标。 | m
| 4-52 | 钢制槽式桥架 150*100 | 1.5壁厚、质量标准参照国标。 | m
| 4-53 | 钢制槽式桥架 200*100 | 2.0壁厚、质量标准参照国标。 | m
| 4-54 | 钢制槽式桥架 300*100 | 2.0壁厚、质量标准参照国标。 | m
| 4-55 | 钢制槽式桥架 400*100 | 2.0壁厚、质量标准参照国标。 | m
| 4-56 | 钢制槽式桥架 100*50 | 1.5壁厚、质量标准参照国标。防火桥架，耐火极限1.0h | m
| 4-57 | 钢制槽式桥架 100*100 | 1.5壁厚、质量标准参照国标。防火桥架，耐火极限1.0h | m
| 4-58 | 钢制槽式桥架 150*100 | 1.5壁厚、质量标准参照国标。防火桥架，耐火极限1.0h | m
| 4-59 | 钢制槽式桥架 200*100 | 2.0壁厚、质量标准参照国标。防火桥架，耐火极限1.0h | m
| 4-60 | 钢制槽式桥架 300*100 | 2.0壁厚、质量标准参照国标。防火桥架，耐火极限1.0h | m
| 4-61 | 钢制槽式桥架 400*100 | 2.0壁厚、质量标准参照国标。防火桥架，耐火极限1.0h | m
| 4-62 | 控制电缆KVV-2*0.75 | 含主材 | m
| 4-63 | 控制电缆KVV-3*0.75 | 含主材 | m
| 4-64 | 控制电缆KVV-4*0.75 | 含主材 | m
| 4-65 | 控制电缆KVV-7*0.75 | 含主材 | m
| 4-66 | 控制电缆KVV-2*1.0 | 含主材 | m
| 4-67 | 控制电缆KVV-3*1.0 | 含主材 | m
| 4-68 | 控制电缆KVV-4*1.0 | 含主材 | m
| 4-69 | 控制电缆KVV-7*1.0 | 含主材 | m
| 4-70 | 控制电缆KVV-2*1.5 | 含主材 | m
| 4-71 | 控制电缆KVV-3*1.5 | 含主材 | m
| 4-72 | 控制电缆KVV-4*1.5 | 含主材 | m
| 4-73 | 控制电缆KVV-7*1.5 | 含主材 | m
| 4-74 | 控制电缆KVV-2*2.5 | 含主材 | m
| 4-75 | 控制电缆KVV-3*2.5 | 含主材 | m
| 4-76 | 控制电缆KVV-4*2.5 | 含主材 | m
| 4-77 | 控制电缆KVV-7*2.5 | 含主材 | m
| 4-78 | 配线 RVS-2*0.75 | 含主材 | m
| 4-79 | 配线 RVS-2*1.0 | 含主材 | m
| 4-80 | 配线 RVS-2*1.5 | 含主材 | m
| 4-81 | 配线 RVS-2*2.5 | 含主材 | m
| 4-82 | 配线 RVS-2*4 | 含主材 | m
| 4-83 | 配线 RVS-2*6 | 含主材 | m
| 4-84 | 配线 NH-RVS-2*0.75 | 含主材 | m
| 4-85 | 配线 NH-RVS-2*1.0 | 含主材 | m
| 4-86 | 配线 NH-RVS-2*1.5 | 含主材 | m
| 4-87 | 配线 NH-RVS-2*2.5 | 含主材 | m
| 4-88 | 配线 NH-RVS-2*4 | 含主材 | m
| 4-89 | 配线 NH-RVS-2*6 | 含主材 | m
| 4-90 | 配线 WDZN-RVS-2*0.75 | 含主材 | m
| 4-91 | 配线 WDZN-RVS-2*1.0 | 含主材 | m
| 4-92 | 配线 WDZN-RVS-2*1.5 | 含主材 | m
| 4-93 | 配线 WDZN-RVS-2*2.5 | 含主材 | m
| 4-94 | 配线 WDZN-RVS-2*4 | 含主材 | m
| 4-95 | 配线 WDZN-RVS-2*6 | 含主材 | m
| 4-96 | 配线 RVS-3*0.75 | 含主材 | m
| 4-97 | 配线 RVS-3*1.0 | 含主材 | m
| 4-98 | 配线 RVS-3*1.5 | 含主材 | m
| 4-99 | 配线 RVS-3*2.5 | 含主材 | m
| 4-100 | 配线 RVS-3*4 | 含主材 | m
| 4-101 | 配线 RVS-3*6 | 含主材 | m
| 4-102 | 配线 NH-RVS-3*0.75 | 含主材 | m
| 4-103 | 配线 NH-RVS-3*1.0 | 含主材 | m
| 4-104 | 配线 NH-RVS-3*1.5 | 含主材 | m
| 4-105 | 配线 NH-RVS-3*2.5 | 含主材 | m
| 4-106 | 配线 NH-RVS-3*4 | 含主材 | m
| 4-107 | 配线 NH-RVS-3*6 | 含主材 | m
| 4-108 | 配线 WDZN-RVS-3*0.75 | 含主材 | m
| 4-109 | 配线 WDZN-RVS-3*1.0 | 含主材 | m
| 4-110 | 配线 WDZN-RVS-3*1.5 | 含主材 | m
| 4-111 | 配线 WDZN-RVS-3*2.5 | 含主材 | m
| 4-112 | 配线 WDZN-RVS-3*4 | 含主材 | m
| 4-113 | 配线 WDZN-RVS-3*6 | 含主材 | m
| 4-114 | 配线 RVS-4*0.75 | 含主材 | m
| 4-115 | 配线 RVS-4*1.0 | 含主材 | m
| 4-116 | 配线 RVS-4*1.5 | 含主材 | m
| 4-117 | 配线 RVS-4*2.5 | 含主材 | m
| 4-118 | 配线 RVS-4*4 | 含主材 | m
| 4-119 | 配线 RVS-4*6 | 含主材 | m
| 4-120 | 配线 NH-RVS-4*0.75 | 含主材 | m
| 4-121 | 配线 NH-RVS-4*1.0 | 含主材 | m
| 4-122 | 配线 NH-RVS-4*1.5 | 含主材 | m
| 4-123 | 配线 NH-RVS-4*2.5 | 含主材 | m
| 4-124 | 配线 NH-RVS-4*4 | 含主材 | m
| 4-125 | 配线 NH-RVS-4*6 | 含主材 | m
| 4-126 | 配线 WDZN-RVS-4*0.75 | 含主材 | m
| 4-127 | 配线 WDZN-RVS-4*1.0 | 含主材 | m
| 4-128 | 配线 WDZN-RVS-4*1.5 | 含主材 | m
| 4-129 | 配线 WDZN-RVS-4*2.5 | 含主材 | m
| 4-130 | 配线 WDZN-RVS-4*4 | 含主材 | m
| 4-131 | 配线 WDZN-RVS-4*6 | 含主材 | m
| 4-132 | 配线 RVS-5*0.75 | 含主材 | m
| 4-133 | 配线 RVS-5*1.0 | 含主材 | m
| 4-134 | 配线 RVS-5*1.5 | 含主材 | m
| 4-135 | 配线 RVS-5*2.5 | 含主材 | m
| 4-136 | 配线 RVS-5*4 | 含主材 | m
| 4-137 | 配线 RVS-5*6 | 含主材 | m
| 4-138 | 配线 NH-RVS-5*0.75 | 含主材 | m
| 4-139 | 配线 NH-RVS-5*1.0 | 含主材 | m
| 4-140 | 配线 NH-RVS-5*1.5 | 含主材 | m
| 4-141 | 配线 NH-RVS-5*2.5 | 含主材 | m
| 4-142 | 配线 NH-RVS-5*4 | 含主材 | m
| 4-143 | 配线 NH-RVS-5*6 | 含主材 | m
| 4-144 | 配线 WDZN-RVS-5*0.75 | 含主材 | m
| 4-145 | 配线 WDZN-RVS-5*1.0 | 含主材 | m
| 4-146 | 配线 WDZN-RVS-5*1.5 | 含主材 | m
| 4-147 | 配线 WDZN-RVS-5*2.5 | 含主材 | m
| 4-148 | 配线 WDZN-RVS-5*4 | 含主材 | m
| 4-149 | 配线 WDZN-RVS-5*6 | 含主材 | m
配电箱、元器件 | 4-150 | 配电箱 | 壳体800*600*200明装 | 台
| 4-151 | 小型断路器-63A以下 | 仅安装及更换。不含主材。如含主材，主材价格单报，主材价格参照淘宝官方店的单价，浮动10%以内可接受。如淘宝无货，咨询招采部提供指导价 | 个
| 4-152 | 小型漏电保护断路器-63A以下 | 仅安装及更换。不含主材。如含主材，主材价格单报，主材价格参照淘宝官方店的单价，浮动10%以内可接受。如淘宝无货，咨询招采部提供指导价 | 个
| 4-153 | 塑壳断路器 | 仅安装及更换。不含主材。如含主材，主材价格单报，主材价格参照淘宝官方店的单价，浮动10%以内可接受。如淘宝无货，咨询招采部提供指导价 | 个
| 4-154 | 隔离开关 | 仅安装及更换。不含主材。如含主材，主材价格单报，主材价格参照淘宝官方店的单价，浮动10%以内可接受。如淘宝无货，咨询招采部提供指导价 | 个
| 4-155 | MX＋OF3 AC DC12-48V分励脱扣 | 仅安装及更换。不含主材。如含主材，主材价格单报，主材价格参照淘宝官方店的单价，浮动10%以内可接受。如淘宝无货，咨询招采部提供指导价 | 个
| 4-156 | 互感器 | 仅安装及更换。不含主材。如含主材，主材价格单报，主材价格参照淘宝官方店的单价，浮动10%以内可接受。如淘宝无货，咨询招采部提供指导价 | 个
| 4-157 | 电表 | 仅安装及更换。不含主材。如含主材，主材价格单报，主材由门店选型，控制价格。 | 个
开关插座 | 4-158 | 开关 | 仅安装及更换。不含主材。如含主材，主材价格单报，主材价格参照淘宝官方店的单价，浮动10%以内可接受。如淘宝无货，咨询招采部提供指导价。并需要注明是否声控，手控几联，单控/双控，明装/暗装，品牌等。 | 个
| 4-159 | 插座 | 仅安装及更换。不含主材。如含主材，主材价格单报，主材价格参照淘宝官方店的单价，浮动10%以内可接受。如淘宝无货，咨询招采部提供指导价。并需要注明几A，是否带开关，明装/暗装，品牌等。 | 个
| 4-160 | 地面插座 | 仅安装及更换。不含主材。如含主材，主材价格单报，主材价格参照淘宝官方店的单价，浮动10%以内可接受。如淘宝无货，咨询招采部提供指导价。并需要注明几A，品牌型号等。 | 个
| 4-161 | 网络插座 | 仅安装及更换。不含主材。如含主材，主材价格单报，主材价格参照淘宝官方店的单价，浮动10%以内可接受。如淘宝无货，咨询招采部提供指导价。并需要注明品牌型号等。 | 个
| 4-162 | 风机盘管控制开关（液晶面板） | 仅安装及更换。不含主材。如含主材，主材价格单报，主材价格参照淘宝官方店的单价，浮动10%以内可接受。如淘宝无货，咨询招采部提供指导价。并需要注明品牌型号等。 | 个
| 4-163 | 卫生间排风扇 | 仅安装及更换。不含主材。如含主材，主材价格单报，主材价格参照淘宝官方店的单价，浮动10%以内可接受。如淘宝无货，咨询招采部提供指导价。并需要注明品牌型号等。 | 台
其他 | 4-164 | 插卡式电表敷线安装 | 主材+辅材+人工 | 套
| 4-165 | 不锈钢泛光灯支架制作安装 | 主材+辅材+人工 | 套
| 4-166 | 排污泵控制电箱安装 | 主材+辅材+人工 | 套
| 4-167 | 水位限位报警联动装置安装 | 主材+辅材+人工 | 套
| 4-168 | 电源开关集中控制箱/柜安装 | 主材+辅材+人工 | 套
| 4-169 | 86型镀锌线盒 | 含主材、人工、辅材 | 只
| 4-170 | 镀锌入盒接头 | 含主材、人工、辅材 | 只
| 4-171 | 安全出口标志安装 | 人工、辅材（主材甲供） | 套
| 4-172 | 疏散指示标志安装 | 人工、辅材（主材甲供） | 套
| 4-173 | 防爆灯安装 | 人工、辅材（主材甲供） | 套
| 4-174 | 消防泵水堵盘更换维修 | 材料、人工、辅材 | 台
| 4-175 | 消防泵安装复原 | 材料、人工、辅材 | 台
| 4-176 | 电动机烧坏修理 | 材料、人工、辅材 | KW
| 4-177 | 安装及调试 | 55KW冷却泵安装调试 | 台
| 4-178 | 55kw冷却泵电动机专用轴承更换 | 材料、人工、辅材 | 台
| 4-179 | 电缆铺设人工4m2-6m2 | 桥架内铺设含桥架盖拆装 | m
| 4-180 | 电缆铺设人工10m2-16m2 | 桥架内铺设含桥架盖拆装 | m
| 4-181 | 电缆铺设人工25m2-35m2 | 桥架内铺设含桥架盖拆装 | m
| 4-182 | 电缆铺设人工50m2-90m2 | 桥架内铺设含桥架盖拆装 | m
| 4-183 | 电缆铺设人工120m2-150m2 | 桥架内铺设含桥架盖拆装 | m
| 4-184 | 电缆铺设人工185m2-240m2 | 桥架内铺设含桥架盖拆装 | m
| 4-185 | 隔油间、污水间提升泵拆除 | 人工 | 台
| 4-186 | 隔油间、污水间提升泵安装 | 人工 | 台
| 4-187 | 隔油间、污水间过滤器修理 | 拆除、清理、氩弧焊接、安装 | 个
机电安装--给排水暖通
脚手架、垃圾清运、针对性的成品保护等基本措施，含在综合单价中，不再单独计算。 发包方需注明垃圾清运方式：1、垃圾清运至指定垃圾场□；2、垃圾外运（运出门店）□
类别 | 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 综合含税单价 | 去税单价
一、给排水 | 5-1 | 镀锌钢管DN65 | 1、镀锌钢管安装，含主材；2、压力试验；3、管道冲洗；4、螺纹连接；含管道支架制作、安装、刷光辉红丹防锈漆2遍、除锈； | m
| 5-2 | 镀锌钢管DN50 | 1、镀锌钢管安装，含主材；2、压力试验；3、管道冲洗；4、螺纹连接；含管道支架制作、安装、刷光辉红丹防锈漆2遍、除锈； | m
| 5-3 | 镀锌钢管DN40 | 1、镀锌钢管安装，含主材；2、压力试验；3、管道冲洗；4、螺纹连接；含管道支架制作、安装、刷光辉红丹防锈漆2遍、除锈； | m
| 5-4 | 镀锌钢管DN32 | 1、镀锌钢管安装，含主材；2、压力试验；3、管道冲洗；4、螺纹连接；含管道支架制作、安装、刷光辉红丹防锈漆2遍、除锈； | m
| 5-5 | 镀锌钢管DN25 | 1、镀锌钢管安装，含主材；2、压力试验；3、管道冲洗；4、螺纹连接；含管道支架制作、安装、刷光辉红丹防锈漆2遍、除锈； | m
| 5-6 | 镀锌钢管DN20 | 1、镀锌钢管安装，含主材；2、压力试验；3、管道冲洗；4、螺纹连接；含管道支架制作、安装、刷光辉红丹防锈漆2遍、除锈； | m
| 5-7 | 镀锌钢管DN15 | 1、镀锌钢管安装，含主材；2、压力试验；3、管道冲洗；4、螺纹连接；含管道支架制作、安装、刷光辉红丹防锈漆2遍、除锈； | m
| 5-8 | 衬塑钢管DN65 | 1、镀锌钢管安装，含主材；2、压力试验；3、管道冲洗；4、螺纹连接；含管道支架制作、安装、刷光辉红丹防锈漆2遍、除锈； | m
| 5-9 | 衬塑钢管DN50 | 1、镀锌钢管安装，含主材；2、压力试验；3、管道冲洗；4、螺纹连接；含管道支架制作、安装、刷光辉红丹防锈漆2遍、除锈； | m
| 5-10 | 衬塑钢管DN40 | 1、镀锌钢管安装，含主材；2、压力试验；3、管道冲洗；4、螺纹连接；含管道支架制作、安装、刷光辉红丹防锈漆2遍、除锈； | m
| 5-11 | 衬塑钢管DN32 | 1、镀锌钢管安装，含主材；2、压力试验；3、管道冲洗；4、螺纹连接；含管道支架制作、安装、刷光辉红丹防锈漆2遍、除锈； | m
| 5-12 | 衬塑钢管DN25 | 1、镀锌钢管安装，含主材；2、压力试验；3、管道冲洗；4、螺纹连接；含管道支架制作、安装、刷光辉红丹防锈漆2遍、除锈； | m
| 5-13 | 衬塑钢管DN20 | 1、镀锌钢管安装，含主材；2、压力试验；3、管道冲洗；4、螺纹连接；含管道支架制作、安装、刷光辉红丹防锈漆2遍、除锈； | m
| 5-14 | 衬塑钢管DN15 | 1、镀锌钢管安装，含主材；2、压力试验；3、管道冲洗；4、螺纹连接；含管道支架制作、安装、刷光辉红丹防锈漆2遍、除锈； | m
| 5-15 | U-PVC排水管De160 | UPVC排水管安装，含主材；含管道支架制作、安装、刷光辉红丹防锈漆2遍、除锈； | m
| 5-16 | U-PVC排水管De110 | UPVC排水管安装，含主材；含管道支架制作、安装、刷光辉红丹防锈漆2遍、除锈； | m
| 5-17 | U-PVC排水管De90 | UPVC排水管安装，含主材；含管道支架制作、安装、刷光辉红丹防锈漆2遍、除锈； | m
| 5-18 | U-PVC排水管De75 | UPVC排水管安装，含主材；含管道支架制作、安装、刷光辉红丹防锈漆2遍、除锈； | m
| 5-19 | U-PVC排水管De50 | UPVC排水管安装，含主材；含管道支架制作、安装、刷光辉红丹防锈漆2遍、除锈； | m
| 5-20 | PPR给水管De20 | UPVC排水管安装，含主材；含管道支架制作、安装、刷光辉红丹防锈漆2遍、除锈； | m
| 5-21 | PPR给水管De25 | UPVC排水管安装，含主材；含管道支架制作、安装、刷光辉红丹防锈漆2遍、除锈； | m
| 5-22 | PPR给水管De32 | UPVC排水管安装，含主材；含管道支架制作、安装、刷光辉红丹防锈漆2遍、除锈； | m
| 5-23 | PPR给水管De40 | UPVC排水管安装，含主材；含管道支架制作、安装、刷光辉红丹防锈漆2遍、除锈； | m
| 5-24 | PPR给水管De50 | UPVC排水管安装，含主材；含管道支架制作、安装、刷光辉红丹防锈漆2遍、除锈； | m
| 5-25 | 水管绝热-橡塑保温 | 厚度2.0；不含主材。；3、含安装和辅材。如含主材，主材价格单报，主材价格参照淘宝官方店的单价，浮动10%以内可接受。如淘宝无货，咨询招采部提供指导价。 | m
| 5-26 | DN65及以下-丝扣全铜闸阀 | 1、丝扣全铜闸阀Z15W-16T；2、参考品牌：上海良工；3、含安装和辅材。如含主材，主材价格单报，主材价格参照淘宝官方店的单价，浮动10%以内可接受。如淘宝无货，咨询招采部提供指导价。 | 个
| 5-27 | DN65及以下-铸钢闸阀 | 1、铸钢闸阀Z41H-16C焊接法兰连接；2、参考品牌：上海良工；3、含安装和辅材。如含主材，主材价格单报，主材价格参照淘宝官方店的单价，浮动10%以内可接受。如淘宝无货，咨询招采部提供指导价。 | 个
| 5-28 | DN65及以下-丝扣铜芯截止阀 | 1、丝扣铜芯截止阀J11W-16T；2、参考品牌：上海良工；3、含安装和辅材。如含主材，主材价格单报，主材价格参照淘宝官方店的单价，浮动10%以内可接受。如淘宝无货，咨询招采部提供指导价。 | 个
| 5-29 | DN65及以下-法兰铸钢截止阀 | 1、法兰铸钢截止阀J41H-16C；2、参考品牌：上海良工；3、含安装和辅材。如含主材，主材价格单报，主材价格参照淘宝官方店的单价，浮动10%以内可接受。如淘宝无货，咨询招采部提供指导价。 | 个
| 5-30 | DN65及以下-丝扣铜芯止回阀DN15 | 1、铜丝扣止回阀H14W-16T；2、参考品牌：上海良工；3、含安装和辅材。如含主材，主材价格单报，主材价格参照淘宝官方店的单价，浮动10%以内可接受。如淘宝无货，咨询招采部提供指导价。 | 个
| 5-31 | DN65及以下-法兰铸钢止回阀DN50 | 1、法兰铸钢止回阀H41H-16C；2、参考品牌：上海良工；3、含安装和辅材。如含主材，主材价格单报，主材价格参照淘宝官方店的单价，浮动10%以内可接受。如淘宝无货，咨询招采部提供指导价。 | 个
| 5-32 | DN150及以下-手动对夹硬密封蝶阀 | 1、手动对夹硬密封蝶阀D71H-1.6C；2、参考品牌：上海良工；3、含安装和辅材。如含主材，主材价格单报，主材价格参照淘宝官方店的单价，浮动10%以内可接受。如淘宝无货，咨询招采部提供指导价。 | 个
| 5-33 | DN150及以下-涡轮对夹硬密封蝶阀 | 1、涡轮对夹硬密封蝶阀D373H-16C；2、参考品牌：上海良工；3、含安装和辅材。如含主材，主材价格单报，主材价格参照淘宝官方店的单价，浮动10%以内可接受。如淘宝无货，咨询招采部提供指导价。 | 个
| 5-34 | DN65及以下-法兰橡胶软接头 | 1、法兰橡胶软接头KXT-I；2、参考品牌：上海良工；3、含安装和辅材。如含主材，主材价格单报，主材价格参照淘宝官方店的单价，浮动10%以内可接受。如淘宝无货，咨询招采部提供指导价。 | 个
| 5-35 | DN150及以下-法兰橡胶软接头 | 1、法兰橡胶软接头KXT-I；2、参考品牌：上海良工；3、含安装和辅材。如含主材，主材价格单报，主材价格参照淘宝官方店的单价，浮动11%以内可接受。如淘宝无货，咨询招采部提供指导价。 | 个
| 5-36 | DN65及以下-铜过滤器 | 1、铜过滤器SG11H-16T；2、参考品牌：上海良工；3、含安装和辅材。如含主材，主材价格单报，主材价格参照淘宝官方店的单价，浮动10%以内可接受。如淘宝无货，咨询招采部提供指导价。 | 个
| 5-37 | DN65及以下-Y型过滤器 | 1、Y型过滤器SG41H-16C；2、参考品牌：上海良工；3、含安装和辅材。如含主材，主材价格单报，主材价格参照淘宝官方店的单价，浮动10%以内可接受。如淘宝无货，咨询招采部提供指导价。 | 个
| 5-38 | DN65及以下-全铜丝扣平衡阀 | 1、全铜丝扣平衡阀SP15F-16T；2、参考品牌：上海良工；3、含安装和辅材。如含主材，主材价格单报，主材价格参照淘宝官方店的单价，浮动10%以内可接受。如淘宝无货，咨询招采部提供指导价。 | 个
| 5-39 | DN65及以下-静态平衡阀 | 1、静态平衡阀KPF-16；2、参考品牌：上海良工；3、含安装和辅材。如含主材，主材价格单报，主材价格参照淘宝官方店的单价，浮动10%以内可接受。如淘宝无货，咨询招采部提供指导价。 | 个
| 5-40 | DN150及以下-静态平衡阀 | 1、静态平衡阀KPF-16；2、参考品牌：上海良工；3、含安装和辅材。如含主材，主材价格单报，主材价格参照淘宝官方店的单价，浮动11%以内可接受。如淘宝无货，咨询招采部提供指导价。 | 个
| 5-41 | DN65及以下-法兰不锈钢软接 | 1、法兰不锈钢软接16C；2、参考品牌：上海良工；3、含安装和辅材。如含主材，主材价格单报，主材价格参照淘宝官方店的单价，浮动10%以内可接受。如淘宝无货，咨询招采部提供指导价。 | 个
| 5-42 | DN65及以下-电动二通阀 | 1、电动二通阀VA7000；2、参考品牌：上海良工；3、含安装和辅材。如含主材，主材价格单报，主材价格参照淘宝官方店的单价，浮动10%以内可接受。如淘宝无货，咨询招采部提供指导价。 | 个
| 5-43 | DN65及以下-水表 | 1、水表安装；2、水表参考品牌：浪花；3、含安装和辅材。如含主材，主材价格单报，主材价格参照淘宝官方店的单价，浮动10%以内可接受。如淘宝无货，咨询招采部提供指导价。 | 组
| 5-44 | 台盆、拖把池下水维修、安装 | 1、含不锈钢下水软管；不含去水器。2、含安装和辅材。如含主材，主材价格单报，主材价格参照淘宝官方店的单价，浮动10%以内可接受。如淘宝无货，咨询招采部提供指导价。 | 组
| 5-45 | 龙头（给水）维修、安装 | 1、安装、辅材。2、不含不锈钢给水软管、角阀、龙头。3、3、如含主材，主材价格单报，主材价格参照淘宝官方店的单价，浮动10%以内可接受。如淘宝无货，咨询招采部提供指导价。 | 组
| 5-46 | 座便器维修 | 1、含案件、浮球阀、盖板、坐圈维修。 | 组
| 5-46-1 | 水池、拖把池疏通 | 机械+人工 | 处
| 5-46-2 | 小便池疏通 | 机械+人工 | 处
| 5-46-3 | 大便池疏通 | 机械+人工 | 处
| 5-46-4 | 落水管疏通 | 机械+人工 | 处
| 5-46-5 | 化粪池疏通 | 机械+人工 | 处
| 5-46-6 | 排水管总管疏通 | 机械+人工 | 处
| 5-47 | 小便斗感应器 | 不含主材。含安装和辅材。不含主材。如含主材，主材价格单报，主材价格参照淘宝官方店的单价，浮动10%以内可接受。如淘宝无货，咨询招采部提供指导价。 | 组
| 5-48 | 蹲便器感应器 | 不含主材。含安装和辅材。不含主材。如含主材，主材价格单报，主材价格参照淘宝官方店的单价，浮动11%以内可接受。如淘宝无货，咨询招采部提供指导价。 | 组
| 5-49 | 脚踏、手按冲洗阀 | 含拆开后清理及安装，含辅材，不含主材。如含主材，主材价格单报，主材价格参照淘宝官方店的单价，浮动10%以内可接受。如淘宝无货，咨询招采部提供指导价。不含主材 | 组
| 5-50 | 直流感应龙头、感应冲洗阀更换电池 | 全含 | 组
| 5-51 | 201不锈钢风管-厚≥1.0mm | 1、矩形风管（咬口）制作安装、支架制作安装、刷油、除锈 | m2
| 5-52 | 304不锈钢风管-厚≥1.0mm | 1、矩形风管（咬口）制作安装、支架制作安装、刷油、除锈 | m2
二、暖通 | 5-53 | 铁皮风管-≥1.0mm（别名：镀锌薄钢板、镀锌的低碳钢薄板、镀锌铁皮、白铁皮） | 1、矩形风管（咬口）制作安装、支架制作安装、刷油、除锈 | m2
| 5-54 | 玻璃钢通风管-普通单层-壁厚8mm | 1、普通单层不燃无机玻璃钢风管（用于消防排烟系统）；2、制作安装、支架制作安装、刷油、除锈。3、相应规格对应的壁厚，参照国标。 | m2
| 5-55 | 玻璃钢通风管-普通单层-壁厚7mm | 1、普通单层不燃无机玻璃钢风管（用于消防排烟系统）；2、制作安装、支架制作安装、刷油、除锈。3、相应规格对应的壁厚，参照国标。 | m2
| 5-56 | 玻璃钢通风管-普通单层-壁厚6mm | 1、普通单层不燃无机玻璃钢风管（用于消防排烟系统）；2、制作安装、支架制作安装、刷油、除锈。3、相应规格对应的壁厚，参照国标。 | m2
| 5-57 | 玻璃钢通风管-普通单层-壁厚5mm | 1、普通单层不燃无机玻璃钢风管（用于消防排烟系统）；2、制作安装、支架制作安装、刷油、除锈。3、相应规格对应的壁厚，参照国标。 | m2
| 5-58 | 玻璃钢通风管-普通单层-壁厚4mm | 1、普通单层不燃无机玻璃钢风管（用于消防排烟系统）；2、制作安装、支架制作安装、刷油、除锈。3、相应规格对应的壁厚，参照国标。 | m2
| 5-59 | 玻璃钢通风管-双层保温型-壁厚-内2.5+外3.5 | 1、普通单层不燃无机玻璃钢风管（用于消防排烟系统）；2、制作安装、支架制作安装、刷油、除锈。3、相应规格对应的壁厚，参照国标。 | m2
| 5-60 | 玻璃钢通风管-双层保温型-壁厚-内2.5+外3.0 | 1、普通单层不燃无机玻璃钢风管（用于消防排烟系统）；2、制作安装、支架制作安装、刷油、除锈。3、相应规格对应的壁厚，参照国标。 | m2
| 5-61 | 玻璃钢通风管-双层保温型-壁厚-内2.5+外2.5 | 1、普通单层不燃无机玻璃钢风管（用于消防排烟系统）；2、制作安装、支架制作安装、刷油、除锈。3、相应规格对应的壁厚，参照国标。 | m2
| 5-62 | 玻璃钢通风管-双层保温型-壁厚-内2.0+外2.0 | 1、普通单层不燃无机玻璃钢风管（用于消防排烟系统）；2、制作安装、支架制作安装、刷油、除锈。3、相应规格对应的壁厚，参照国标。 | m2
| 5-63 | 玻璃钢通风管-双层保温型-壁厚-内1.5+外1.5 | 1、普通单层不燃无机玻璃钢风管（用于消防排烟系统）；2、制作安装、支架制作安装、刷油、除锈。3、相应规格对应的壁厚，参照国标。 | m2
| 5-64 | 风管软接 | 风管软接（帆布）制作、安装 | m2
| 5-65 | 风管绝热-离心棉 | 风管保温，离心玻璃棉保温，保温厚度30mm； | m2
| 5-66 | 风管绝热-橡塑 | 风管保温，橡塑玻璃棉保温，保温厚度20mm； | m2
| 5-67 | 百叶风口-单层 | 铝合金单层百叶风口制作、安装； | m2
| 5-68 | 百叶风口-单层-带滤网 | 铝合金单层百叶风口制作、安装； | m2
| 5-69 | 风机盘管FP-136及以下 | 1、风机盘管本体安装； 2、减震吊钩安装； 3、含水电安装；含面板安装； 4、不含风口下引； 5、含辅材，不含主材（风机盘管、面板）。如含主材，主材价格单报，主材价格参照淘宝官方店的单价，浮动10%以内可接受。如淘宝无货，咨询招采部提供指导价。不含主材 | 台
| 5-70 | 风机盘管FP-238及以下 | 1、风机盘管本体安装； 2、减震吊钩安装； 3、含水电安装；含面板安装； 4、不含风口下引； 5、含辅材，不含主材（风机盘管、面板）。如含主材，主材价格单报，主材价格参照淘宝官方店的单价，浮动10%以内可接受。如淘宝无货，咨询招采部提供指导价。不含主材 | 台
| 5-71 | 接油盘、接水盘 | 含支（吊）架制作、安装、引水管接驳。每不足0.5㎡均按0.5㎡计算。 | ㎡
其他 | 5-72 | 天沟、雨水口维修 | 主材+辅材+人工 | ㎡
| 5-73 | 排污泵、潜水泵维修更换 | 主材+辅材+人工 | 台
| 5-74 | 不锈钢浮球阀、水位限止阀维修更换 | 主材+辅材+人工 | 台
| 5-75 | DN300蜗轮蝶阀安装 | 人工、辅材 | 只
| 5-76 | DN300蜗轮蝶阀 | 主材+运费 | 只
| 5-77 | 25000风量6排管表冷器安装 | 组装、焊接、人工、辅材及搬运 | 台
| 5-78 | 机组外壳恢复安装 | 人工、辅材 | ㎡
| 5-79 | 机组箱体维修 | 含主材、人工、辅材 | 台
| 5-80 | 风机支座架更换 | 含主材、人工、辅材 | KG
措施类
类别 | 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 综合含税单价 | 去税单价
措施类 | 6-1 | 地面保护-奥松板 | 1、3mm厚奥松板地面保护； 2、铺贴、拆除、垃圾处理 3、满足规范要求； | ㎡
| 6-2 | 地面保护-石膏板 | 1、泰山9.5mm厚石膏板地面保护； 2、铺贴、拆除、垃圾处理 3、满足规范要求； | ㎡
| 6-3 | 地面保护-九厘板 | 1、9.0mm厚胶合板地面保护； 2、铺贴、拆除、垃圾处理 3、满足规范要求； 4、如甲方提供仓库摆放，存在利旧使用，则不可重复计算本项。 | ㎡
| 6-4 | 围挡-轻钢龙骨石膏板 | 1、泰山75轻钢龙骨； 2、泰山9.5mm厚单面单层石膏板封板； 3、满足规范要求； | ㎡
| 6-5 | 围挡-轻钢龙骨九厘板板 | 1、泰山75轻钢龙骨； 2、泰山单面单层九厘板封板； 3、满足规范要求； | ㎡
| 6-6 | 喷绘布 | 制作安装。画面甲方提供 | ㎡
| 6-7 | 喷绘布免漆木条压边 |  | m
| 6-8 | 吊车（汽车式起重机） | 注明吨数：10T | 台班
| 6-9 | 铲车（汽车式推土机） | 注明参数:斗容量1m³ | 台班
| 6-10 | 铲车（履带式推土机机） | 注明参数：90KW | 台班
| 6-11 | 吊篮 | 注明参数：电动 | 台班
| 6-12 | 夜班系数 | 以上所有施工如夜间施工，综合单价的系数。按22点-次日6时计算 | 系数
| 6-13 | 活动脚手架搭建 |  | m
| 6-14 | 固定脚手架搭建 |  | m
| 6-15 | 表冷器运至厂家 | 汽运费 | 次
| 6-16 | 运费 | 55KW电机运至修理地 | 趟
新增类
类别 | 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 综合含税单价 | 去税单价
新增类 | 7-1 | 钢板地面保护费 | 钢板租赁、运输费、人工 | 项
| 7-2 | 双面彩钢夹芯板拆除 | 人工、辅材 | ㎡
| 7-3 | 防火岩棉双面彩钢夹芯板制作 | 5cm防火岩棉彩钢夹芯板、人工、辅材 | ㎡
| 7-4 | 屋面槽形收口 | 展开10cm收口彩钢槽条、人工、辅材 | ㎡
| 7-5 | 非机动车车棚屋面板拆除（原车棚彩钢瓦） | 人工、辅材、垃圾运至垃圾房 | ㎡
| 7-6 | 彩钢瓦型板制作 | 0.6mm彩钢瓦型板、人工、辅材 | ㎡
| 7-7 | 隔油间地沟场地清污 | 人工清污、冲洗干净、垃圾运至垃圾房 | 项
| 7-8 | 隔油设备清污（含过滤器） | 人工铲除清污、冲洗干净、垃圾运至垃圾房 | 项
| 7-9 | 原屋面防水层拆除 | 人工、垃圾清运（需通过小吊2次吊装、人工运输距离约50米） | ㎡
| 7-10 | 基层找平 | 混合砂浆找平 | ㎡
| 7-11 | 批涂JS或水不漏防水施工 | 清底后底涂JS或水不漏批涂（三遍或三遍以上） | ㎡
| 7-12 | C30细石砼5cm、配C4@50*50钢筋网 | C30混凝土浇筑厚5CM | ㎡
| 7-13 | 屋面透气帽 | PVC材质 | 个
| 7-14 | 砌止水埂 | 八五砖墙堆砌并粉刷 | m
| 7-15 | 花草营养土壤 | 花草营养土 | m³
| 7-16 | 运输费 | 5T汽车拖运红砖 | 项
| 7-17 | 上下力资 | 人工搬运红砖 | 项
| 7-18 | 空调主机房DN250止回阀拆除 | 人工、辅材 | 只
| 7-19 | DN250止回阀安装 | 人工、含镀锌螺丝帽、皮衬垫辅材 | 只
| 7-20 | 玻纤布自流坪防水施工 | 内部清理、三油二布自流坪防水 | ㎡
| 7-21 | 网架弧形处天沟清污（天棚下夹层） | 网架铺木板、沟内原防水层钗除清污、垃圾清运至指定地点 | ㎡
| 7-22 | 网架上天沟原挡水板拆除（天棚下夹层） | 保护性拆除挡水铁皮封板 | m
| 7-23 | 排水管孔疏通（天棚下夹层） | 管道疏通PVC150排水管 | 处
| 7-24 | 天沟挡水铁皮封板安装（天棚下夹层） | 利用安装、人工、辅材 | m
| 7-25 | 天沟挡水铁皮折型板 | 钣金制作＆1.0mm镀锌板、展开250*100*2800 | ㎡
| 7-26 | 天沟挡水铁皮折型板封板安装 | 含打结构胶、人工、辅材(天棚上部) | m
| 7-27 | 天棚天沟施工保护措施 | 登高拉速保护措施（含安全带） | m
| 7-28 | 屋面伸缩缝两边机械开缝 | 含辅材、人工等 | m
| 7-29 | 破除防水层楼板面 | 防水层、混凝土层、垫充层等拆除，垃圾清运至指定地点 | ㎡
| 7-30 | 红砖砌砖挡水墙 | 1、100mm红砖砌墙(无水房间)； 2、砌块品种规格：100×100×100； 3、砂浆强度：M5； 4、满足规范要求； | m³
| 7-31 | 楼板面做玻纤布刷聚氨酯防水层 | 1、铺贴玻纤布 2、1.0mm厚聚氨酯涂膜防水； 3、满足规范要求； | ㎡
| 7-32 | 顶部网格吊顶 | 网格吊顶50*20*0.5(黑色/白色）含铺贴安装及相关附件 | ㎡
| 7-33 | 复合地板 | 复合地板9mm,含铺贴安装及相关附件 | ㎡
| 7-34 | 墙柱面隔墙龙骨施工 | 75型隔墙龙骨、间距800mm，不封石膏板 | ㎡
| 7-35 | 导轨射灯 | 星发现导轨灯S9-01、4000K30W黑色 | 套
| 7-36 | 导轨 | 星发现 | m
| 7-37 | 双头连接头 | 星发现 | 只
| 7-38 | 特卖改造天地合并施工项 | 顶部网格吊顶、30*15*0.4（与地面复合地板铺贴合并施工可以使用此优惠价）含铺贴安装及相关附件 | ㎡
| 7-39 |  | 复合地板8mm（与顶部网格吊顶合并施工可以使用此优惠价）含铺贴安装及相关附件
| 7-40 | 55KW冷却泵机封 |  | 套
| 7-41 | 原DN80镀锌钢管挡车杆拆除 | 切割DN80镀锌钢管 | m
| 7-42 | 不锈钢防盗窗利旧安装 | 人工、辅材 | ㎡
| 7-43 | DN100蝶阀 | 竹箦 | 个
| 7-44 | 法兰式短接管L250 | (含除锈刷漆) 材料、人工、辅材 | 只
| 7-45 | 循环水水泵安装 | 含管道改制、人工、辅材（11KW） | 只
| 7-46 | 15KW循环水水泵拆除 | 人工、辅材 | 只
| 7-47 | 拆除落地电柜含电源线路及元器件 | 人工、辅材 | 套
| 7-48 | 新做挂壁式7.5KW*3水泵控制电箱含时控 | 成吉、正泰元器件 | 套
| 7-49 | 控制电箱安装含电源线接线 | 人工、辅材、调试 | 套
| 7-50 | 更换扶梯底部拉膜 | 旧拉膜拆除、新拉膜安装、辅材等 | m