## 招投标清单
品类 | 序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 品牌 | 含税单价 | 去税单价
工具类 | 1 | AB胶 | 无 | 支 | 卡夫特
工具类 | 2 | D型卸扣 | 304不锈钢M14 | 个 | 其他
工具类 | 3 | PE焊条 | 5kg 黑色 | 包 | 其他
工具类 | 4 | PVC焊枪 |  | 套 | 其他
工具类 | 5 | PVC胶水 | 500ML | 瓶 | 鑫达
工具类 | 6 | 安全标识牌 | PVC | 块 | 美鹿
工具类 | 7 | 安全出口地贴 | 195mm | 张 | 其他
工具类 | 8 | 安全带 | 双背 | 套 | 金牛
工具类 | 9 | 安全警示带 | 5CM黄黑双色 | 卷 | 其他
工具类 | 10 | 安全警示牌 | 铝 | 块 | 美鹿
工具类 | 11 | 安全帽 | ABS | 顶 | 银安
工具类 | 12 | 暗盒修复器 | 86型 | 个 | 其他
工具类 | 13 | 暗线盒 | 无 | 只 | 公牛
工具类 | 14 | 白漆 |  | 桶 | 长江
工具类 | 15 | 白铁皮 | 1.0 cm | 张 | 其他
工具类 | 16 | 百得胶 |  | 支 | 申文
工具类 | 17 | 扳手内六角 | 3mm | 付 | 世达
工具类 | 18 | 薄片砂轮 | 105*1.2 | 盒 | 广天
工具类 | 19 | 保温胶带 | 48cm*20米 黑色 | 卷 | 其他
工具类 | 20 | 抱箍 | DN25 不锈钢 | 只 | 其他
工具类 | 21 | 玻璃胶枪 |  | 把 | 东泰
工具类 | 22 | 玻璃胶水 | A-12300ml | 瓶 | 快事达
工具类 | 23 | 玻璃圆安全出口 | 20cm | 块 | 其他
工具类 | 24 | 玻璃钻头 | 6mm | 支 | 晨宇
工具类 | 25 | 剥线钳 | 91202 | 把 | 世达
工具类 | 26 | 剥线钳 | 6.5寸 91108 | 把 | 世达
工具类 | 27 | 剥线钳 | DL4991 | 把 | 其他
工具类 | 28 | 不锈钢2寸活接 |  | 个 | 其他
工具类 | 29 | 不锈钢抱箍 | 100-125 | 只 | 鑫宸
工具类 | 30 | 不锈钢冲孔板 | 3mm | 米 | 安平
工具类 | 31 | 不锈钢焊丝 | 1.2MM | 公斤 | 其他
工具类 | 32 | 不锈钢垃圾桶 | GPX-7Q | 只 | 其他
工具类 | 33 | 不锈钢拉铆钉 | M5*16 | 个 | 其他
工具类 | 34 | 不锈钢拉手 |  | 只 | 其他
工具类 | 35 | 不锈钢螺丝 | M12*70 | 付 | 元立
工具类 | 36 | 不锈钢压线条 | 6#厚1MM 外壳6cm高1.3cm304 | 米 | 其他
工具类 | 37 | 不锈钢专用钻 | 5mm | 支 | 新科力
工具类 | 38 | 布基胶带 | 48mm*20m | 卷 | 佳衡
工具类 | 39 | 布手套 | 帆布 | 付 | 永胜
工具类 | 40 | 厕纸架 | 不锈钢 | 只 | 英特汉莎
工具类 | 41 | 测试电话 | RJ45-RJ11 | 部 | 能手
工具类 | 42 | 测温仪 | F-380 | 只 | 福信高
工具类 | 43 | 查线机 | C109 | 只 | 中诺
工具类 | 44 | 铲刀 | 2.5寸 | 把 | 啄木鸟
工具类 | 45 | 超强级反光贴 | 5CM |  | 其他
工具类 | 46 | 超五类水晶头 | 超五类RJ45水晶头 | 个 | TCL
工具类 | 47 | 齿轮油 | 600XP220 18L | 桶 | 美孚
工具类 | 48 | 翅片清洗剂 | 3.785L | 桶 | 康星
工具类 | 49 | 充电电池 | 18650 | 节 | 神火
工具类 | 50 | 充电式手电钻 | DCJZ24-10 | 把 | 东城
工具类 | 51 | 抽绳防汛沙袋 | 30*70 | 只 | 其他
工具类 | 52 | 抽芯铆钉 | 5*25*16 大帽沿 | 包 | 其他
工具类 | 53 | 除锈剂 | 500ML | 瓶 | WD
工具类 | 54 | 穿线钢丝 | 50m | 卷 | 施工拉
工具类 | 55 | 船用尼龙暗线盒 | 86型 JXN-4 | 只 | 其他
工具类 | 56 | 磁助式电接点压力表 | YXC100-0-0-0.6MPa | 只 | 其他
工具类 | 57 | 锉刀 | 半圆10" | 把 | 唯达
工具类 | 58 | 锉刀 | 平板10" | 把 | 唯达
工具类 | 59 | 大力钳 |  | 把 | 世达
工具类 | 60 | 带杀车脚轮 | 2寸 | 只 | 飞步
工具类 | 61 | 弹垫 | M14 | 个 | 其他
工具类 | 62 | 弹垫 | M22 | 片 | 其他
工具类 | 63 | 弹垫 | M32 | 只 | 其他
工具类 | 64 | 挡水板 | 1米 |  | 其他
工具类 | 65 | 刀马锯 | M1W-JH7711 | 套 | 其他
工具类 | 66 | 刀片 | 97311 | 卡 | 世达
工具类 | 67 | 导轨油 | L-HG46 13KG | 桶 | 长城
工具类 | 68 | 灯膜铲刀 | 大 | 把 | 雅益
工具类 | 69 | 灯膜铲刀 | 小 | 把 | 雅益
工具类 | 70 | 底脚螺丝 |  | 个 | 熳钖
工具类 | 71 | 地弹簧 | 80 | 套 | 多玛
工具类 | 72 | 电笔 | 氖管式 | 支 | 得力
工具类 | 73 | 电笔 | 62501 | 把 | 世达
工具类 | 74 | 电锤 | 26E | 把 | 博世
工具类 | 75 | 电锤 | FF03-26 | 把 | 东成
工具类 | 76 | 电锤钻头 | 加长16、18 | 把 | 方大王
工具类 | 77 | 电锤钻头 | 8mm | 支 | 普通
工具类 | 78 | 电锤钻头 | 10mm | 支 | 普通
工具类 | 79 | 电锤钻头 | 12mm | 支 | 其他
工具类 | 80 | 电锤钻头 | 14mm | 支 | 其他
工具类 | 81 | 电锤钻头 | M16*12 | 支 | 其他
工具类 | 82 | 电动吹风机 | GBL800E | 只 | 博世
工具类 | 83 | 电工锤 | 300G | 把 | 捷达
工具类 | 84 | 电工胶布 | 48mm*10m | 卷 | 万事达
工具类 | 85 | 电焊防护面具 | 头戴式 | 个 | 金焊
工具类 | 86 | 电焊机 | ZX7-200 | 台 | 瑞凌
工具类 | 87 | 电焊条 | 422-3.2mm | 盒 | 天津天桥
工具类 | 88 | 电缆剪刀 | 150mm 6# | 把 | 捷派
工具类 | 89 | 电缆剪刀 | 10” | 把 | 世达
工具类 | 90 | 电缆剪刀 | 6” | 把 | 世达
工具类 | 91 | 电缆盘 | 804 50米 | 只 | 其他
工具类 | 92 | 电烙铁 | 60W | 把 | 世达
工具类 | 93 | 电气绝缘胶带 | 9M | 卷 | 公牛
工具类 | 94 | 电筒 | LED7085 2w | 把 | 久量
工具类 | 95 | 电钻连接杆 | 1/2＂ |  | 其他
工具类 | 96 | 垫片 | M10 | 个 | 其他
工具类 | 97 | 垫片 | M12 | 个 | 其他
工具类 | 98 | 吊夹扣 |  | 只 | 得力
工具类 | 99 | 堵漏王 | 2kg | 包 | 德高
工具类 | 100 | 镀锡铜鼻子 | DT-70 | 只 | 泽华
工具类 | 101 | 镀锡铜鼻子 | DT-150 | 只 | 泽华
工具类 | 102 | 镀锡铜鼻子 | OT-100A | 只 | 泽华
工具类 | 103 | 镀锡铜鼻子 | OT-20A | 只 | 泽华
工具类 | 104 | 镀锡铜鼻子 | OT-40A | 只 | 泽华
工具类 | 105 | 镀锡铜鼻子 | OT-60A | 只 | 泽华
工具类 | 106 | 镀锡铜鼻子 | OT-80A | 只 | 泽华
工具类 | 107 | 镀锌螺丝 | M10*80 | 付 | 元立
工具类 | 108 | 发泡剂 | 750ml | 瓶 | 固托
工具类 | 109 | 法兰盲板 | DN100 | 片 | 其他
工具类 | 110 | 法兰盲板 | DN65 | 片 | 其他
工具类 | 111 | 法兰盲板 | DN80 | 片 | 其他
工具类 | 112 | 方铁锹 |  | 个 | 其他
工具类 | 113 | 防尘半面罩 | 1215 | 套 | 3M
工具类 | 114 | 防尘滤棉 | 1705 | 个 | 3M
工具类 | 115 | 防尘面罩 | 3200 | 套 | 3M
工具类 | 116 | 防护眼镜 |  | 付 | 其他
工具类 | 117 | 防火包 | 20小包/袋 | 袋 | 其他
工具类 | 118 | 防火包 | 720型 | 包 | 其他
工具类 | 119 | 防汛棉被 |  | 条 | 其他
工具类 | 120 | 防汛吸水袋 | 30*70cm | 包 | 其他
工具类 | 121 | 防撞护栏 | C型 | 个 | 品领
工具类 | 122 | 风速仪 | TD8902 | 个 | 泰克曼
工具类 | 123 | 干壁钉 | 4毫米 | 盒 | 拉法基
工具类 | 124 | 干壁钉 | 3.5*35mm | 盒 | 其他
工具类 | 125 | 干湿温度计 | 普通 | 只 | 上海
工具类 | 126 | 钢钉 | 1.5寸 | 盒 | 元立
工具类 | 127 | 钢锯架 |  | 把 | 其他
工具类 | 128 | 钢锯条 | 300*12*0.65 | 根 | 长城
工具类 | 129 | 钢丝钳 | 8# | 把 | 世达
工具类 | 130 | 钢丝刷 | 25mm | 把 | 鹰牌
工具类 | 131 | 钢丝网片 | 3.5mm 304不锈钢 | 平方 | 其他
工具类 | 132 | 钢铸立柱 | 9x60公分 | 根 | 其他
工具类 | 133 | 高温黄油 | 0.8KG | 桶 | 金美孚
工具类 | 134 | 高压绝缘手套 | 25KV L | 付 | 双安
工具类 | 135 | 高压绝缘鞋 | 25KV 42码 | 双 | 双安
工具类 | 136 | 高硬度卷尺 | 10M | 把 | 世达
工具类 | 137 | 高硬度卷尺 | 5M | 把 | 世达
工具类 | 138 | 工具包 | 95182 | 只 | 世达
工具类 | 139 | 工具箱 | 14寸 | 只 | 常威
工具类 | 140 | 工具腰包 | 4件/组 | 只 | 世达
工具类 | 141 | 工业碱 | 25KG | 袋 | 其他
工具类 | 142 | 故障维修挂牌 | 30*13cm | 个 | 其他
工具类 | 143 | 关节梯 | 3米 | 把 | 其他
工具类 | 144 | 关节梯 | 4米 | 把 | 其他
工具类 | 145 | 管道疏通机 | 80型 | 台 | 京通
工具类 | 146 | 管卡 | 110 |  | 其他
工具类 | 147 | 管卡专用钉 |  |  | 其他
工具类 | 148 | 管钳 | 12寸 | 把 | 其他
工具类 | 149 | 管钳 | 18寸 | 把 | 其他
工具类 | 150 | 管钳 | 24寸 | 把 | 其他
工具类 | 151 | 管子割刀 | 97301 | 把 | 世达
工具类 | 152 | 管子钳 | 8寸 | 把 | 世达
工具类 | 153 | 管子钳 | 10寸 | 把 | 世达
工具类 | 154 | 管子钳 | 12寸 | 把 | 世达
工具类 | 155 | 管子钳 | 14寸 | 把 | 世达
工具类 | 156 | 管子钳 | 18寸 | 把 | 世达
工具类 | 157 | 管子钳 | 24寸 | 把 | 世达
工具类 | 158 | 滚筒手柄 |  | 把 | 其他
工具类 | 159 | 滚筒刷 | 10寸 | 把 | 其他
工具类 | 160 | 锅炉钢丝刷 |  | 只 | 其他
工具类 | 161 | 海绵胶 | 12mm | 盒 | 得力
工具类 | 162 | 海绵胶 | 24MM | 盒 | 得力
工具类 | 163 | 焊枪 | 3039911 | 把 | 李工科技
工具类 | 164 | 焊丝 | 3# 0.9KG | 盘 | 强力
工具类 | 165 | 焊锡膏 | 150G | 个 | 焊宝
工具类 | 166 | 焊锡枪 | 200W | 把 | 滆湖
工具类 | 167 | 蝴蝶中空专用锚栓 | 8*50mm | 桶 | 美坚利
工具类 | 168 | 花车滚轮 | M8 | 个 | 林春
工具类 | 169 | 花车轮子 | 6寸（软橡胶） | 只 | 软橡胶
工具类 | 170 | 划线漆 | 大桶18KG | 桶 | 吉人
工具类 | 171 | 划线漆 | 小桶2KG | 桶 | 吉人
工具类 | 172 | 环卫垃圾桶 | 240L | 只 | 玖塑
工具类 | 173 | 黄蜡管 | 10# | 根 | 其他
工具类 | 174 | 黄蜡管 | 12# | 根 | 其他
工具类 | 175 | 黄油 | 15kg | 桶 | 润尔
工具类 | 176 | 黄油 | 3#锂基脂15GK | 桶 | 宜能
工具类 | 177 | 黄油枪 | 97201 | 把 | 世达
工具类 | 178 | 黄油枪 | 97205/400cc | 只 | 世达
工具类 | 179 | 黄油枪 | 97206 | 只 | 世达
工具类 | 180 | 回丝 |  | KG | 其他
工具类 | 181 | 活络扳手 | 6寸 | 把 | 世达
工具类 | 182 | 活络扳手 | 8寸 | 把 | 世达
工具类 | 183 | 活络扳手 | 12寸 | 把 | 世达
工具类 | 184 | 活络扳手 | 15寸 | 把 | 世达
工具类 | 185 | 机油 | 15W-40 | 桶 | 长城
工具类 | 186 | 机油油壶 | 250ml | 个 | 宁波
工具类 | 187 | 尖嘴钳 | 70101A | 把 | 世达
工具类 | 188 | 交通分道体 | 200mm*140mm | 个 | 其他
工具类 | 189 | 胶水 | 5g 502 | 只 | 泰合
工具类 | 190 | 角磨机 | S1M-FF03-100A | 台 | 东成
工具类 | 191 | 角磨片 | 100*6 | 张 | 广天
工具类 | 192 | 角铁 | 4*4*6m | 根 | 其他
工具类 | 193 | 接地摇表 | ZC29B-2 | 个 | 杭新
工具类 | 194 | 结构胶 | WB-995 | 支 | 外邦
工具类 | 195 | 金属软管 | 16mm | 箱 | 京生
工具类 | 196 | 警示带 | 5CM宽 45.7M | 盘 | 其他
工具类 | 197 | 救生衣 | RX | 件 | 其他
工具类 | 198 | 救援绳 | 8MM 20米 | 根 | 其他
工具类 | 199 | 锯齿转 | 6MM |  | 其他
工具类 | 200 | 锯齿转 | 8MM |  | 其他
工具类 | 201 | 卷尺 | 50m | 把 | 其他
工具类 | 202 | 绝缘垫 | 5mm | 平方 | 其他
工具类 | 203 | 绝缘垫 | 3mm | 平方 | 其他
工具类 | 204 | 绝缘胶带 |  | 卷 | 3M
工具类 | 205 | 绝缘橡胶板 |  | 卷 | 其他
工具类 | 206 | 绝缘橡皮手套 | 12KV | 付 | 天津
工具类 | 207 | 绝缘鞋 | 黑 | 双 | 健固
工具类 | 208 | 卡夫特硅酮耐高温红胶 | 90G |  | 卡夫特
工具类 | 209 | 卡簧钳内外 | 各2 | 把 | 世达
工具类 | 210 | 开口扳手 | 10*12 | 只 | 世达
工具类 | 211 | 可燃气体检测仪 | 可燃/甲烷 | 部 | 爱德克斯
工具类 | 212 | 空调翅片清洗剂 | 5L | 桶 | 其他
工具类 | 213 | 控制与保护开关 | NKB1-125 63A | 只 | 正泰
工具类 | 214 | 口罩 |  | 只 | 世达
工具类 | 215 | 快速接线器 | SPL-2/2进2出 | 只 | 其他
工具类 | 216 | 扩管器 | DL2505 6-15mm | 套 | 得力
工具类 | 217 | 垃圾桶 | 100L | 只 | 其他
工具类 | 218 | 垃圾桶 | 120L | 只 | 其他
工具类 | 219 | 垃圾桶 | 240L | 只 | 其他
工具类 | 220 | 垃圾桶盖子 | 适配240L | 只 | 其他
工具类 | 221 | 垃圾桶盖子 | 适配120L | 套 | 其他
工具类 | 222 | 垃圾桶盖子插销 | 适配240L | 只 | 其他
工具类 | 223 | 垃圾桶盖子插销 | 适配120L | 套 | 其他
工具类 | 224 | 垃圾桶轮子 | 适配240L 带轮轴 | 套 | 其他
工具类 | 225 | 垃圾桶轮子和轴 | 适配120L | 套 | 其他
工具类 | 226 | 拉马 | 10寸 三爪 | 把 | 兴达
工具类 | 227 | 拉马 | 16寸 三爪 | 把 | 兴达
工具类 | 228 | 老虎钳 | 70303A | 把 | 世达
工具类 | 229 | 锂电池 | SL-550 | 节 | 塔迪兰
工具类 | 230 | 立式砂轮机 | 250-3型 380V | 个 | 鑫增
工具类 | 231 | 立柱膨胀螺丝 | M12*120mm | 个 | 其他
工具类 | 232 | 联组广角带 | 11M1400SPL | 组 | 盖茨
工具类 | 233 | 螺帽 | M4 | 只 | 其他
工具类 | 234 | 螺帽 | M5 | 只 | 其他
工具类 | 235 | 螺帽 | M6 | 只 | 其他
工具类 | 236 | 螺帽 | M8 | 只 | 其他
工具类 | 237 | 螺母 | M10 | 个 | 金山
工具类 | 238 | 螺母 | M12 | 个 | 金山
工具类 | 239 | 螺母平弹帽 | 镀锌外六角M6*50 | 套 | 其他
工具类 | 240 | 螺栓螺丝螺母套装 | 内六角304不锈钢M8*90 | 套 | 其他
工具类 | 241 | 螺丝 | M10*50mm | 个 | 金山
工具类 | 242 | 螺丝 | M12*50mm | 个 | 金山
工具类 | 243 | 螺丝 | M4*15 | 只 | 其他
工具类 | 244 | 螺丝 | M5*20 | 只 | 其他
工具类 | 245 | 螺丝 | M6*20 | 只 | 其他
工具类 | 246 | 螺丝 | M14*180 | 套 | 东阳
工具类 | 247 | 螺丝螺帽 | M16*70 | 付 | 其他
工具类 | 248 | 螺丝螺帽 | M8*20 | 付 | 其他
工具类 | 249 | 螺丝螺母 | 14*150 | 套 | 其他
工具类 | 250 | 螺丝螺母套装 | 304不锈钢 M18*120 | 套 | 其他
工具类 | 251 | 螺丝帽弹垫 | 8厘*6.5mm | 套 | 其他
工具类 | 252 | 螺丝燕尾 | 陆角钻尾5MM*30mm | 盒 | 雷公
工具类 | 253 | 螺丝燕尾 | 圆头钻尾4mm*20mm | 盒 | 雷公
工具类 | 254 | 螺丝燕尾 | 大扁头锥尾4.2*13mm | 盒 | 雷公
工具类 | 255 | 螺丝自攻 |  | 盒 | 其他
工具类 | 256 | 铝箔纸 |  | 卷 | 其他
工具类 | 257 | 滤棉 | 3701CN | 片 | 3M
工具类 | 258 | 麻花钻 | 3.2mm | 支 | 上工
工具类 | 259 | 麻花钻 | 4mm | 支 | 上工
工具类 | 260 | 麻花钻 | 4.2mm | 支 | 上工
工具类 | 261 | 麻花钻 | 5mm | 支 | 上工
工具类 | 262 | 麻花钻 | 5.2mm | 支 | 上工
工具类 | 263 | 麻花钻 | 6mm | 支 | 上工
工具类 | 264 | 麻花钻 | 6.2mm | 支 | 上工
工具类 | 265 | 麻花钻 | 7mm | 支 | 上工
工具类 | 266 | 麻花钻 | 8mm | 支 | 上工
工具类 | 267 | 麻花钻 | 9mm | 支 | 上工
工具类 | 268 | 麻花钻 | 10mm | 支 | 上工
工具类 | 269 | 麻花钻 | 12.5mm | 支 | 上工
工具类 | 270 | 麻花钻头 | 3.2mm 4.0mm | 支 | 其他
工具类 | 271 | 毛刷 | 3寸 | 把 | 其他
工具类 | 272 | 铆钉 | 5*13 | 盒 | 广文
工具类 | 273 | 铆钉枪 | 500mm | 把 | 长城
工具类 | 274 | 梅花套装扳手 | 08012 / 10件套 | 套 | 世达
工具类 | 275 | 美工刀 | 18mm | 把 | 世达
工具类 | 276 | 美工刀片 |  | 盒 | 世达
工具类 | 277 | 美工刀片 | 18mm*0.6 | 合 | 其他
工具类 | 278 | 美式货钩 | 2T | 只 | 其他
工具类 | 279 | 美纹纸 | 3cm | 箱 | 其他
工具类 | 280 | 美纹纸 | 30mm*12m*40卷/箱 | 箱 | 其他
工具类 | 281 | 密封胶泥 | 20KG/箱 | 箱 | 其他
工具类 | 282 | 免打磨金属漆 | 黄色 2KG |  | 其他
工具类 | 283 | 免打磨金属漆 | 绿色 1KG |  | 其他
工具类 | 284 | 磨光机 | 6一100 | 把 | 博世
工具类 | 285 | 内六角 | 公制 9件套 | 套 | 世达
工具类 | 286 | 内六角 | 英制特长球头 12件套 | 套 | 世达
工具类 | 287 | 内六角扳手 | 220685公制 | 套 | 其他
工具类 | 288 | 内六角套装 | 9件套 | 套 | 其他
工具类 | 289 | 内膨胀螺丝 | M12*120mm | 只 | 其他
工具类 | 290 | 内膨胀螺丝 | M8*100mm | 只 | 其他
工具类 | 291 | 尼龙绳 | 直径30MM 长度35米 |  | 其他
工具类 | 292 | 尼龙扎带 | 4*200mm | 包 | 新光
工具类 | 293 | 尼龙扎带 | 5*300mm | 袋 | 新光
工具类 | 294 | 尿斗香片 |  | 张 | 其他
工具类 | 295 | 排水沟格栅盖板 | 1m*28cm | 块 | 其他
工具类 | 296 | 喷壶 | 1.5L | 个 | 其他
工具类 | 297 | 喷壶 | 3L | 只 | 居家家
工具类 | 298 | 膨胀挂钩 | M8 | 颗 | 其他
工具类 | 299 | 膨胀螺丝 | 6*120 | 只 | 其他
工具类 | 300 | 皮带 | 2/11M1150JB | 套 | 其他
工具类 | 301 | 皮带 | 3/11M1150JB | 套 | 其他
工具类 | 302 | 皮带 | 3V-530 | 根 | 其他
工具类 | 303 | 皮带 | 3V-560 | 根 | 其他
工具类 | 304 | 皮带 | A-965 | 条 | 申驼
工具类 | 305 | 皮带 | SPA 982 | 根 | 三星
工具类 | 306 | 皮带 | SPA1180LW |  | 其他
工具类 | 307 | 皮带 | SPA832LW | 根 | 三星
工具类 | 308 | 皮带 | SPB 1950LW | 根 | 三星
工具类 | 309 | 皮带 | SPB 1340LW/5V530 | 根 | 三星
工具类 | 310 | 皮带 | SPZ 1100 | 根 | 三力士
工具类 | 311 | 皮带 | SPZ 1120 | 根 | 三力士
工具类 | 312 | 皮带 | SPZ 825 | 根 | 三力士
工具类 | 313 | 皮带 | SPZ 935 | 根 | 三星
工具类 | 314 | 皮带 | SPZ 937 | 根 | 欧皮特
工具类 | 315 | 皮带 | SPZ 1037LW | 根 | 三力士
工具类 | 316 | 皮带 | SPZ 690LW | 根 | 三星
工具类 | 317 | 皮带 | SPZ 950 | 根 | 三力士
工具类 | 318 | 皮带 | B-1956（1996LD） | 条 | 其他
工具类 | 319 | 皮带 | B 1854LI 1894LW | 条 | 其他
工具类 | 320 | 皮带 | SPA 857 LW | 条 | 其他
工具类 | 321 | 皮带 | SPZ 630LW | 条 | 其他
工具类 | 322 | 皮带 | SPZ 750LW | 条 | 其他
工具类 | 323 | 皮带 | SPZ 760LW | 条 | 其他
工具类 | 324 | 皮带 | SPB 1750LW | 条 | 其他
工具类 | 325 | 皮带尺 | 100m | 把 | 田岛
工具类 | 326 | 皮老虎 |  | 把 | 其他
工具类 | 327 | 平板车 | 不锈钢 | 辆 | 其他
工具类 | 328 | 平板车 | 铁板 | 辆 | 其他
工具类 | 329 | 平垫 | M22 | 只 | 其他
工具类 | 330 | 平垫 | M32 | 只 | 其他
工具类 | 331 | 平垫 | M4*12*1.0 | 只 | 其他
工具类 | 332 | 平垫 | M5*15*1.2 | 只 | 其他
工具类 | 333 | 平垫 | M6*18*1.5 | 只 | 其他
工具类 | 334 | 漆滚筒 | 230mm | 个 | 瑞桐
工具类 | 335 | 漆刷 | 1# | 把 | 黄山
工具类 | 336 | 漆刷 | 3# | 把 | 黄山
工具类 | 337 | 漆刷 | 4# | 把 | 黄山
工具类 | 338 | 起重单滑轮 | 3T | 个 | 其他
工具类 | 339 | 铅丝 | 12# | 斤 | 元立
工具类 | 340 | 铅丝 | 18# 12KG | 卷 | 元立
工具类 | 341 | 铅丝 | 8# | 卷 | 元立
工具类 | 342 | 钳形表 | UT205A | 只 | 优利德
工具类 | 343 | 潜水泵 | HOME12 | 台 | 嘉顿
工具类 | 344 | 强磁套筒盒装 | 14件套 （6-19mm） |  | 其他
工具类 | 345 | 强光合金手电筒 | LED-532 | 只 | 久量
工具类 | 346 | 强光手电 | 500米 | 把 | CREE
工具类 | 347 | 强力油性双面胶 | 5*500cm | 卷 | 明慎
工具类 | 348 | 撬棍 | 中号 | 件 | 其他
工具类 | 349 | 切割机砂轮 | 400*3.2*32 | 片 | 广天
工具类 | 350 | 切割式污水泵 | 50WQK25-15-2.2 | 只 | 上海人民
工具类 | 351 | 切割式污水泵 | WQAS15-15-1.1 220V 1100W | 只 | 飚海
工具类 | 352 | 清洗机 | QL270 | 只 | 黑猫
工具类 | 353 | 清洗机 | QL-360C | 只 | 黑猫
工具类 | 354 | 清洗机水枪头 | 配黑猫QL-270 | 把 | 黑猫
工具类 | 355 | 热风枪 | 8623型220V 2000W | 把 | 达龙
工具类 | 356 | 热熔工具 | 220V/1000W 规格20-63 | 个 | 常威
工具类 | 357 | 热收缩套管 | φ35 | 米 | 永利
工具类 | 358 | 人字梯 | 2.5米 | 个 | 金三马
工具类 | 359 | 人字梯 | 3.5米 | 个 | 金三马
工具类 | 360 | 人字梯 | 3米 | 个 | 金三马
工具类 | 361 | 人字梯 | 关节伸缩梯 3.4米+3.4米 | 个 | 金三马
工具类 | 362 | 人字梯 | 1.8米加厚关节梯 | 个 | 其他
工具类 | 363 | 润滑油 | 46# | 斤 | 昆仑
工具类 | 364 | 润滑油 | 46# 200L | 桶 | 昆仑
工具类 | 365 | 润滑油 | 68# | 斤 | 昆仑
工具类 | 366 | 三级滑轨 | 25CM | 付 | 固特
工具类 | 367 | 三角带 | SPZ1050 | 根 | 三星
工具类 | 368 | 三筋白手套 | 白色 | 付 | 迪维特
工具类 | 369 | 扫帚 |  | 把 | 其他
工具类 | 370 | 纱手套 | 棉 | 付 | 正发
工具类 | 371 | 纱头 |  | 斤 | 其他
工具类 | 372 | 砂轮片 100 |  | 片 | 百叶网片
工具类 | 373 | 砂纸 | 1000# | 张 | 钻石
工具类 | 374 | 苫布 | 2M*10M | 平方 | 其他
工具类 | 375 | 设备故障待维修标识牌 | 铝板反光膜20*30CM | 个 | 其他
工具类 | 376 | 生料带 | 8m | 卷 | 上海
工具类 | 377 | 十字批 | 大 | 把 | 世达
工具类 | 378 | 十字批 | 小 | 把 | 世达
工具类 | 379 | 十字批 | 中 | 把 | 世达
工具类 | 380 | 石材除锈剂 | 500ML | 瓶 | 盾王
工具类 | 381 | 石材切割机 | 13-34 | 把 | 博世
工具类 | 382 | 手电钻 | GBM13RE | 个 | 博世
工具类 | 383 | 手电钻 | 充电（套装）12一2 | 台 | 博世
工具类 | 384 | 手动弯管器1/2 |  | 套 | 钱江
工具类 | 385 | 手动弯管器3/4 |  | 套 | 钱江
工具类 | 386 | 手工锯 | 12寸 | 把 | 世达
工具类 | 387 | 手工木刨 | 350mm | 把 | 唯达
工具类 | 388 | 手套 | 电焊FS0105L | 付 | 世达
工具类 | 389 | 手套 | 防静电SF0001 | 副 | 世达
工具类 | 390 | 手套 | 乳胶 | 付 | 世达
工具类 | 391 | 手套 | 乳胶浸渍 L | 双 | 星宇
工具类 | 392 | 手套 | 沙线 | 付 | 正发
工具类 | 393 | 疏通弹簧 | 3.2M | 根 | 新恒
工具类 | 394 | 疏通器 | 3米 | 只 | 其他
工具类 | 395 | 数字钳式万用表 | UT201 | 套 | 优利德
工具类 | 396 | 数字万用表 | FU-8201A | 只 | 福信高
工具类 | 397 | 数字万用表 | UT890D | 只 | 优利德
工具类 | 398 | 双镜头内窥镜 | 8mm 3m | 套 | 其他
工具类 | 399 | 双开口扳手 | 13件套 | 套 | 世达
工具类 | 400 | 双面胶带 | 36mm | 卷 | 得力
工具类 | 401 | 双头螺丝批头 |  | 把 | 世达
工具类 | 402 | 水泥路面修补料25KG | 25kg 绿色 |  | 其他
工具类 | 403 | 水平尺 | 1m | 把 | 常威
工具类 | 404 | 水平仪 | 红外线 三线 | 部 | 宝杰
工具类 | 405 | 水枪头 |  | 把 | 其他
工具类 | 406 | 水桶 |  | 只 | 其他
工具类 | 407 | 丝杆脚轮 | M10 | 只 | 林春
工具类 | 408 | 丝锥 | M8 | 支 | 其他
工具类 | 409 | 丝锥 | M10 | 套 | 其他
工具类 | 410 | 丝锥扳手 | 通用 | 把 | 其他
工具类 | 411 | 丝锥板牙 | 20件/套 | 套 | 得力
工具类 | 412 | 松香水 | 10KG | 桶 | 其他
工具类 | 413 | 塑料脚垫 | 爬梯用 | 付 | 宝福
工具类 | 414 | 塑料警示柱 | 高75cm | 根 | 其他
工具类 | 415 | 塑料卡套 | 5758 | 个 | 得力
工具类 | 416 | 塑料卡套 | 防水透明 | 只 | 得力
工具类 | 417 | 塑料卡套 | A5 | 只 | 其他
工具类 | 418 | 塑料卡套 | S807 | 个 | 依彩
工具类 | 419 | 塑料卡套 | A5 | 个 | 益翔
工具类 | 420 | 塑料膨胀管 | 6mm 50/包 | 包 | 其他
工具类 | 421 | 塑料收纳凳 | 塑料 | 张 | 茶花
工具类 | 422 | 塑料整理箱 | 中号 | 只 | 其他
工具类 | 423 | 塑胀管 | 8mm 500只 | 包 | 海坦
工具类 | 424 | 塑胀管 | 6#（1000只） | 盒 | 新光
工具类 | 425 | 踏步梯 | 不锈钢2.5m | 张 | 其他
工具类 | 426 | 套筒组 | 32件 | 套 | 世达
工具类 | 427 | 铁锤 | 4 磅 | 把 | 唯达
工具类 | 428 | 铁锤 | 8 磅 | 把 | 唯达
工具类 | 429 | 铁镐 |  | 把 | 其他
工具类 | 430 | 铁钩 | 90cm长 12MM粗 | 把 | 其他
工具类 | 431 | 铁钩 | 8MM 28CM | 根 | 其他
工具类 | 432 | 铁钩 | 8MM 48CM | 根 | 其他
工具类 | 433 | 铁钩 | 8MM 98CM | 根 | 其他
工具类 | 434 | 铁马 | 1.2m*2m不锈钢304材质 | 只 | 其他
工具类 | 435 | 铁马布套 | 牛津布（LOGO订制） | 只 | 其他
工具类 | 436 | 铁膨胀 | M12*80mm | 个 | 其他
工具类 | 437 | 铁膨胀 | M14*100mm | 个 | 其他
工具类 | 438 | 铁膨胀 | M8*60mm | 个 | 其他
工具类 | 439 | 铁皮翻斗车 |  | 辆 | 其他
工具类 | 440 | 铁皮剪刀 | 10寸 | 把 | 世达
工具类 | 441 | 铁锹 |  | 把 | 其他
工具类 | 442 | 铁砂纸 | 280目 | 张 | 其他
工具类 | 443 | 铜鼻子 | DT10MM2 | 只 | 其他
工具类 | 444 | 铜鼻子 | DT16MM2 | 只 | 其他
工具类 | 445 | 铜鼻子 | DT35MM2 | 只 | 其他
工具类 | 446 | 铜鼻子（紫铜） | 16平方 | 个 | 泽华金具
工具类 | 447 | 铜鼻子（紫铜） | 25平方 | 个 | 泽华金具
工具类 | 448 | 铜鼻子（紫铜） | 50平方 | 个 | 泽华金具
工具类 | 449 | 铜鼻子（紫铜） | 125平方 | 个 | 其他
工具类 | 450 | 铜鼻子（紫铜） | 90平方 | 个 | 泽华金具
工具类 | 451 | 铜合磷钎料银焊条 | 209空调 | 根 | 其他
工具类 | 452 | 头灯 | LB-005 | 只 | 猎霸
工具类 | 453 | 头灯 | HL12 | 只 | 神火
工具类 | 454 | 透明双面胶带 | 25mm | 卷 | 得力
工具类 | 455 | 推雪铲 | 全钢 | 把 | 宏利
工具类 | 456 | 万能胶 | 3.5L | 桶 | 宝剑
工具类 | 457 | 万向轮 | 4寸（软橡胶） | 套 | 飞步
工具类 | 458 | 万向轮 | 5寸（软橡胶） | 套 | 飞步
工具类 | 459 | 万向轮 | 6寸（软橡胶） | 套 | 飞步
工具类 | 460 | 万向轮 | 2.5寸 直径60 高85 | 只 | 林春
工具类 | 461 | 万用表 | 指针式47T | 只 | 南京
工具类 | 462 | 网络机柜螺丝 | M6*20 | 套 | 其他
工具类 | 463 | 网络接线子 | K2 100粒/包 | 包 | 其他
工具类 | 464 | 网络压接钳 | 91109 | 把 | 世达
工具类 | 465 | 网线钳 | SZ-3068 | 把 | 山泽
工具类 | 466 | 屋面下水道过滤网 | 管径110不锈钢304 | 个 | 其他
工具类 | 467 | 稀释剂 | 8KG | 桶 | 其他
工具类 | 468 | 线盘 | 806DC | 个 | 公牛
工具类 | 469 | 橡胶护角警示条 | 800*100*10 |  | 其他
工具类 | 470 | 橡胶减速带 | 500*350*50 | 块 | 鼎荣
工具类 | 471 | 橡胶减速带 | 1000*350*50 | 块 | 其他
工具类 | 472 | 橡胶脚垫 | 50*40*50 | 个 | 其他
工具类 | 473 | 橡胶劳保手套 | 止滑耐磨耐酸碱 | 付 | 其他
工具类 | 474 | 橡胶路锥 | 高70cm | 个 | 其他
工具类 | 475 | 橡胶路锥 | 90cm | 只 | 其他
工具类 | 476 | 橡皮榔头 | 500g | 把 | 捷派
工具类 | 477 | 橡塑保温棉 | 自粘2cm阻燃自粘 | 捆 | 华为
工具类 | 478 | 橡塑保温棉 | 自粘3cm阻燃自粘 | 捆 | 华为
工具类 | 479 | 橡塑软接头 | DN350 国标16kg | 个 | 松江
工具类 | 480 | 橡塑停车位挡车器 | 560*160*110 | 只 | 其他
工具类 | 481 | 消防工具柜 | 2000*800*450 | 只 | 其他
工具类 | 482 | 消防门框 | 75cm*120cm | 套 | 舜凯
工具类 | 483 | 消防栓玻璃 | 3mm | 块 | 顺豪
工具类 | 484 | 消火栓玻璃 | 58*106.5 | 块 | 其他
工具类 | 485 | 消火栓玻璃 | 58*53.3 | 块 | 其他
工具类 | 486 | 消火栓玻璃 | 58*87.5 | 块 | 其他
工具类 | 487 | 消火栓加棉保温罩 | 85*55 | 个 | 玉龙
工具类 | 488 | 小便斗扶手 | M806 | 套 | 摩尚
工具类 | 489 | 小便斗扶手 | MS06 | 个 | 摩尚
工具类 | 490 | 小心地滑警示牌 |  | 块 | 其他
工具类 | 491 | 斜口钳 | 70202A | 把 | 世达
工具类 | 492 | 蓄电池 | JP-6-FM-24 12V24Ah/20HR | 只 | 劲博
工具类 | 493 | 蓄电池 | LC-RA127R2T1 12V/7.2Ah | 只 | 松下
工具类 | 494 | 蓄电池 | NP18-12B 12V/17.2Ah | 只 | 汤浅
工具类 | 495 | 寻线器 | NF一801R | 台 | 精明鼠
工具类 | 496 | 压线条 | 塑料长1000mm*高20mm*宽100mm | 米 | 其他
工具类 | 497 | 氩气 | 40L | 瓶 | 华航
工具类 | 498 | 氧气减压器 | LG-5019940 | 只 | 邦胜
工具类 | 499 | 氧气瓶 | 10.2L | 只 | 天海
工具类 | 500 | 腰带 | 95215 | 只 | 世达
工具类 | 501 | 液压钳 | YQK300 | 套 | 玉工
工具类 | 502 | 液压钳 | 240型 |  | 绿林
工具类 | 503 | 一次性纸杯 | 245ML | 只 | 桔叶
工具类 | 504 | 一字批 | 大 | 把 | 世达
工具类 | 505 | 一字批 | 小 | 把 | 世达
工具类 | 506 | 一字批 | 中 | 把 | 世达
工具类 | 507 | 乙炔减压器 | LG-5019930 | 只 | 邦胜
工具类 | 508 | 隐蔽式喷淋装饰盖 |  | 只 | 其他
工具类 | 509 | 油抽 |  | 把 | 其他
工具类 | 510 | 油漆 | 13kg大红色 | 桶 | 光辉
工具类 | 511 | 油漆 | 13KG黑色 | 桶 | 光辉
工具类 | 512 | 油漆 | 15kg灰色 | 桶 | 光辉
工具类 | 513 | 油漆 | 吉人白色3KG | 桶 | 环球
工具类 | 514 | 油漆 | 吉人黑色2KG | 桶 | 其他
工具类 | 515 | 油漆 | 15kg大红色 | 桶 | 光辉
工具类 | 516 | 油漆 | 15KG黑色 | 桶 | 光辉
工具类 | 517 | 油漆滚筒 | 小 | 只 | 其他
工具类 | 518 | 油性聚氨酯防水涂料 | 1KG | 桶 | 房屋卫士
工具类 | 519 | 雨虹防水高耐候止漏胶带 | 5CM宽5米长 |  | 雨虹
工具类 | 520 | 雨虹防水高耐候止漏胶带 | 10CM宽5米长 |  | 雨虹
工具类 | 521 | 雨鞋 |  | 双 | 其他
工具类 | 522 | 雨衣 |  | 件 | 其他
工具类 | 523 | 云石胶 | 3L | 桶 | 科达
工具类 | 524 | 凿子扁 | 17*310mm | 根 | 铁头功
工具类 | 525 | 凿子尖 | 17*310mm | 根 | 铁头功
工具类 | 526 | 扎带 | 5*500mm | 包 | 新光
工具类 | 527 | 真空泵油 | HFV-150号 16L | 桶 | 惠丰
工具类 | 528 | 真空泵油 | 100#16L | 桶 | 鑫力
工具类 | 529 | 正在维修标识牌 | 620*210*300cm | 个 | 其他
工具类 | 530 | 制冷剂 | R22 10KG | 罐 | 其他
工具类 | 531 | 置物蓝 | JM9008 | 个 | 杰美
工具类 | 532 | 重锈去除剂 | 1L | 瓶 | 威丽诗
工具类 | 533 | 竹扫帚 | 小 | 把 | 凯丰
工具类 | 534 | 铸钢减速带 | 100*35*5 梯型 | 片 | 其他
工具类 | 535 | 铸工胶 | 72G | 支 | 卡夫特
工具类 | 536 | 自喷防水涂料 | 700ML | 瓶 | 房屋卫士
工具类 | 537 | 自喷漆 | 400ML | 瓶 | 其他
工具类 | 538 | 自粘带 | 25mm*5m | 卷 | 3M
工具类 | 539 | 钻头 | 6mm一16mm | 个 | 芙花
工具类 | 540 | 座便器扶手 | M850 | 套 | 摩尚
电气类 | 1 | 1P+N汇流排 | 12回路/40A | 根 | 施耐德
电气类 | 2 | 35MM导轨安装支架 | R99-12K 47.5MM | 只 | 其他
电气类 | 3 | 4芯电话线 | HYV4*0.5 | 米 | 讯道
电气类 | 4 | LED灯贴 | 21W | 个 | 公牛
电气类 | 5 | LED开关电源 | 150W-12V | 只 | 明纬
电气类 | 6 | LED开关电源 | 200W-12V | 只 | 明纬
电气类 | 7 | LED开关电源 | 400W-12V | 只 | 明纬
电气类 | 8 | LED开关电源 | LRS-350-12 | 只 | 明纬
电气类 | 9 | LED开关电源 | SL-150W-12V | 只 | 明纬
电气类 | 10 | NP2旋钮转换开关 | 2挡/1常开 | 只 | 正泰
电气类 | 11 | pcb插拔式接线端子 | 2P直脚+插座接线端子3.81MM | 套 | 其他
电气类 | 12 | PDU插座 | GN-1080 10A-2500W | 只 | 公牛
电气类 | 13 | PZ30明装箱 | 6回路 | 只 | 科美
电气类 | 14 | PZ30明装箱 | 8回路 | 只 | 科美
电气类 | 15 | PZ30明装箱 | 10回路 | 只 | 科美
电气类 | 16 | PZ30明装箱 | 12回路 | 只 | 科美
电气类 | 17 | PZ30明装箱 | 16回路 | 只 | 科美
电气类 | 18 | PZ30明装箱 | 20回路 | 只 | 科美
电气类 | 19 | 按钮 | LA38-11/203绿色AC220V | 只 | 长江
电气类 | 20 | 玻璃保险管 | 5*20（5A、10A） | 只 | 其他
电气类 | 21 | 玻璃管保险丝 | 5*20MM 1A 250V | 个 | 其他
电气类 | 22 | 插卡电表 | 220V | 只 | 天正
电气类 | 23 | 插卡电表 | 380V | 只 | 人民电器
电气类 | 24 | 插头 | 二脚 GNT-10 | 个 | 公牛
电气类 | 25 | 插头 | 三脚 10A | 只 | 公牛
电气类 | 26 | 插头 | 三脚16A | 个 | 公牛
电气类 | 27 | 插头（扁脚） | 三脚 25A | 只 | 龙榜
电气类 | 28 | 插座 | GN-212 3M | 个 | 公牛
电气类 | 29 | 插座 | GN403-5M | 个 | 公牛
电气类 | 30 | 插座面板 | 三孔 25A | 只 | 公牛
电气类 | 31 | 插座面板 | 五孔 10A | 只 | 公牛
电气类 | 32 | 插座面板 | 五孔 16A | 只 | 公牛
电气类 | 33 | 插座面板 | 斜五孔 10A | 只 | 公牛
电气类 | 34 | 充电式无刷起子电钻 | DCJZ04-13 | 套 | 东城
电气类 | 35 | 大功率继电器 | JQX-38F/DC12V | 套 | 其他
电气类 | 36 | 带灯按钮 |  | 只 | 正泰
电气类 | 37 | 单片双极断路器 | 10A | 只 | 施耐德
电气类 | 38 | 单片双极断路器 | 16A | 只 | 施耐德
电气类 | 39 | 单片双极断路器 | 25A | 只 | 施耐德
电气类 | 40 | 单相电表 | DDDS666 | 只 | 正泰
电气类 | 41 | 单相电子式电能表 | DDSU666 | 只 | 正泰
电气类 | 42 | 刀型触头熔断器 | RT36-00（20A） | 只 | 正泰
电气类 | 43 | 导轨插座 | 五孔 | 个 | 正泰
电气类 | 44 | 导轨式端子固定件 | C45/35mm | 个 | 其他
电气类 | 45 | 等电位联结端子箱 | TD28 | 只 | 其他
电气类 | 46 | 等电位联结端子箱盖子 | TD28 | 片 | 其他
电气类 | 47 | 电表箱 | 220V/单户 塑料 | 只 | 其他
电气类 | 48 | 电表箱 | 380V/单户 塑料 | 只 | 其他
电气类 | 49 | 电动机断路器 | GV2-ME06C/1-1.6A | 个 | 施耐德
电气类 | 50 | 电动机断路器 | GV2-ME16C/9-14A | 个 | 施耐德
电气类 | 51 | 电话插线 | 2米 | 根 | 普通
电气类 | 52 | 电话机水晶头 | 6P4C | 个 | 安普
电气类 | 53 | 电缆 | RVS2*1.5 | 米 | 江南五彩
电气类 | 54 | 电缆 | RVS2*2.5 | 米 | 江南五彩
电气类 | 55 | 电缆 | RVVP4*1.5 | 米 | 江南五彩
电气类 | 56 | 电缆 | WDZB-YJY 4*240+1*120 | 米 | 江南五彩
电气类 | 57 | 电缆 | WDZC-YJY3*10 | 米 | 江南五彩
电气类 | 58 | 电缆 | WDZC-YJY3*4 | 米 | 江南五彩
电气类 | 59 | 电缆 | WDZC-YJY3*6 | 米 | 江南五彩
电气类 | 60 | 电缆 | WDZC-YJY4*25+1*16 | 米 | 江南五彩
电气类 | 61 | 电缆 | WDZC-YJY5*16 | 米 | 江南五彩
电气类 | 62 | 电缆 | YJV3*4 | 米 | 江南五彩
电气类 | 63 | 电缆 | YJV3*6 | 米 | 江南五彩
电气类 | 64 | 电缆 | YJV4*2.5+1*1.5 | 米 | 江南五彩
电气类 | 65 | 电缆 | YJV4*35+1*16 | 米 | 江南五彩
电气类 | 66 | 电缆 | YJV4*4+1*2.5 | 米 | 江南五彩
电气类 | 67 | 电缆 | YJV4*50+1*25 | 米 | 江南五彩
电气类 | 68 | 电缆 | YJV4*6 | 米 | 江南五彩
电气类 | 69 | 电缆 | YJV5*10 | 米 | 江南五彩
电气类 | 70 | 电缆 | YJV5*2.5 | 米 | 江南五彩
电气类 | 71 | 电缆 | YJV5*6 | 米 | 江南五彩
电气类 | 72 | 电缆 | YZ3*4 | 米 | 江南五彩
电气类 | 73 | 电缆 | YZ5*4 | 米 | 江南五彩
电气类 | 74 | 电缆 | YZ5*6 | 米 | 江南五彩
电气类 | 75 | 电流互感器 | 100/5A 0.2级 | 只 | 正泰
电气类 | 76 | 电流互感器 | 25/5A 0.5级 | 只 | 华通
电气类 | 77 | 电流互感器 | 250/5A 0.2级 | 只 | 正泰
电气类 | 78 | 电容 | 450V 2uF | 只 | 其他
电气类 | 79 | 电容 | CBB61 5uf | 只 | 久盛
电气类 | 80 | 电容 | CBB61 3.5UF | 只 | 其他
电气类 | 81 | 电线 | BV1 | 米 | 江南五彩
电气类 | 82 | 电线 | BV1.5 | 米 | 江南五彩
电气类 | 83 | 电线 | BV2.5 | 米 | 江南五彩
电气类 | 84 | 电线 | BV4 | 米 | 江南五彩
电气类 | 85 | 电线 | BV6 | 米 | 江南五彩
电气类 | 86 | 电线 | BV16 | 米 | 江南五彩
电气类 | 87 | 电线 | BVR1 | 米 | 江南五彩
电气类 | 88 | 电线 | BVR2.5 | 米 | 江南五彩
电气类 | 89 | 电线 | BVR4 | 米 | 江南五彩
电气类 | 90 | 电线 | BVVB2*1 | 米 | 江南五彩
电气类 | 91 | 电线 | BVVB2*1.5 | 米 | 江南五彩
电气类 | 92 | 电线 | BVVB2*2.5 | 米 | 江南五彩
电气类 | 93 | 电线 | RVV2*1.5 | 米 | 江南五彩
电气类 | 94 | 电线 | RVV2*2.5 | 米 | 江南五彩
电气类 | 95 | 电线 | RVV5*4 | 米 | 华美
电气类 | 96 | 电线 | RVVB2*1.5 | 米 | 江南五彩
电气类 | 97 | 电线 | RVVP2*1 | 米 | 江南五彩
电气类 | 98 | 电线 | RVVP2*1.5 | 米 | 江南五彩
电气类 | 99 | 电线 | WDZB-BYJ2.5 | 米 | 江南五彩
电气类 | 100 | 电线 | WDZC-BYJ2.5 | 米 | 江南五彩
电气类 | 101 | 电线 | WDZC-YJY-4*70-1*35 | 米 | 江南五彩
电气类 | 102 | 电线 | WDZC-YJY-4*95+1*50 | 米 | 江南五彩
电气类 | 103 | 电线 | ZC-rvs 2*1.5 | 米 | 江南五彩
电气类 | 104 | 电线 | ZR-BVVB2*1.5 | 米 | 江南五彩
电气类 | 105 | 电线 | ZR-BVVB2*2.5 | 米 | 江南五彩
电气类 | 106 | 电线 | ZR-BVVB2*2.5 | 佰米 | 江南
电气类 | 107 | 电线 | ZR-RVV2*1 | 米 | 江南五彩
电气类 | 108 | 电线 | ZR-RVV2*1.5 | 佰米 | 江南
电气类 | 109 | 电线 | ZR-RVVP4*1 | 米 | 江南五彩
电气类 | 110 | 电源指示灯 | 380V | 只 | 裕豪
电气类 | 111 | 电珠 | 12VDC/10W卡口式单触点15MM | 只 | 其他
电气类 | 112 | 电珠 | 24VDC/10W卡口式单触点15MM | 只 | 其他
电气类 | 113 | 多功能电线连接器 | PCT212 | 只 | 其他
电气类 | 114 | 多功能电线连接器 | PCT213 | 只 | 其他
电气类 | 115 | 多功能电线连接器 | PCT-222 | 只 | 其他
电气类 | 116 | 多功能电线连接器 | PCT-223 | 只 | 其他
电气类 | 117 | 防水电缆盘 | 带3*2.5防水电线 50米 | 只 | 正泰
电气类 | 118 | 分励脱扣器 | IMX 220V | 只 | 施耐德
电气类 | 119 | 分励脱扣器 | MX | 只 | 施耐德
电气类 | 120 | 蜂鸣器 | AD16-22SM/AC220V | 只 | 施耐德
电气类 | 121 | 浮球开关 | 4米 | 只 | 其他
电气类 | 122 | 浮球开关 | EFQS-H304不锈钢耐高温5米 | 件 | 伊莱科
电气类 | 123 | 辅助触头模块 | LAD8N11侧装 | 只 | 施耐德
电气类 | 124 | 辅助触头模块 | LADN22正装 | 只 | 施耐德
电气类 | 125 | 干手器 | A904 | 只 | 英特汉莎
电气类 | 126 | 高压声光验电器 | 10KV 国标 | 套 | 冀泰
电气类 | 127 | 隔弧板施耐德相间隔板 | NSX100/160/250 | 片 | 其他
电气类 | 128 | 隔弧板施耐德相间隔板 | NSX400/630 | 片 | 其他
电气类 | 129 | 隔离开关断路器 | INT125-100A/4P | 只 | 施耐德
电气类 | 130 | 横流风扇轿厢风机 | FB-9B-330（220V） | 只 | 其他
电气类 | 131 | 换气扇 | 12寸 FD300 | 只 | 派臣
电气类 | 132 | 换气扇 | 250*250 | 只 | 其他
电气类 | 133 | 继电器 | JZC4-40/220V | 只 | 正泰
电气类 | 134 | 继电器 | JZX-22F(D)/2ZAC220V | 只 | 正泰
电气类 | 135 | 继电器 | JZX-22F(D)/2ZAC24V | 只 | 正泰
电气类 | 136 | 监控专用电源 | 360W12V30A | 只 | 明纬
电气类 | 137 | 交流接触器 | CJ20-100 | 只 | 正泰
电气类 | 138 | 交流接触器 | CJ20-40（380V） | 只 | 正泰
电气类 | 139 | 交流接触器 | CJT1-100 | 只 | 人民电气
电气类 | 140 | 交流接触器 | CJX2-0910 220V | 只 | 正泰
电气类 | 141 | 交流接触器 | CJX2-1210 220V | 只 | 正泰
电气类 | 142 | 交流接触器 | CJX2-1810 220V | 只 | 正泰
电气类 | 143 | 交流接触器 | CJX2-3211/220V | 只 | 正泰
电气类 | 144 | 交流接触器 | CJX2-4011 220V | 只 | 正泰
电气类 | 145 | 交流接触器 | cjx2-65 380V | 只 | 正泰
电气类 | 146 | 交流接触器 | CJX2-9511 220V | 只 | 正泰
电气类 | 147 | 交流接触器 | CJX5-16 380V | 个 | 莎普
电气类 | 148 | 交流接触器 | CJX8-B105 220V | 只 | 人民电气
电气类 | 149 | 交流接触器 | LC1D115 | 只 | 施耐德
电气类 | 150 | 交流接触器 | LC1D150 线圈电压220V | 只 | 施耐德
电气类 | 151 | 交流接触器 | NC1-6511/220V | 只 | 正泰
电气类 | 152 | 交流接触器 | NC3-16-30-10 220V | 只 | 正泰
电气类 | 153 | 接触器辅助触头 | LAD8N20侧装 | 只 | 施耐德
电气类 | 154 | 接线端子 | 2位10A | 个 | KAZH
电气类 | 155 | 接线端子 | 3位10A | 只 | 其他
电气类 | 156 | 绝缘电阻表 | 1000V ZCV25-4 | 只 | 金川
电气类 | 157 | 绝缘电阻表 | 500V ZCV25-3 | 只 | 金川
电气类 | 158 | 开关面板 | 二开 | 只 | 公牛
电气类 | 159 | 开关面板 | 三开 | 只 | 公牛
电气类 | 160 | 开关面板 | 一开 | 只 | 公牛
电气类 | 161 | 开关明装箱 | 40回路 | 只 | 成吉
电气类 | 162 | 开水机电热管 | 1KW 380V | 根 | 双龙
电气类 | 163 | 开水机电热管 | 3KW 380V | 根 | 双龙
电气类 | 164 | 开水机电热管 | 6KW 380V | 根 | 双龙
电气类 | 165 | 开水机电热管 | 9KW 380V | 根 | 双龙
电气类 | 166 | 开水器 | C12-12KW-80L | 只 | 杜裕
电气类 | 167 | 开水器 | ZK-120 |  | 其他
电气类 | 168 | 空开（带脱口） | 250A |  | 其他
电气类 | 169 | 空开带脱扣 | 630A | 只 | 正泰
电气类 | 170 | 空气延时头 | T2/0.1~30S | 只 | 正泰
电气类 | 171 | 漏电保护器 | 2P25A | 只 | 施耐德
电气类 | 172 | 漏电保护器 | 2P32A | 只 | 施耐德
电气类 | 173 | 明线盒 | 86型 | 把 | 公牛
电气类 | 174 | 明装插座 | G09Z623 | 只 | 公牛
电气类 | 175 | 耐高温线 | 2*2.5MM2 | 卷 | 华隆特
电气类 | 176 | 耐高温线 | GN500 /2.5MM2 | M | 华峰
电气类 | 177 | 配电箱 | 300*400*200加厚 | 只 | 其他
电气类 | 178 | 配电箱 | 500*600*200加厚 | 只 | 其他
电气类 | 179 | 配电箱 | PZ-30 10位暗装 | 只 | 正泰
电气类 | 180 | 热过载继电器 | NR2-25 | 只 | 正泰
电气类 | 181 | 热继电器 | JR28-25 | 只 | 正泰
电气类 | 182 | 热继电器 | LRE21N | 个 | 施耐德
电气类 | 183 | 熔断器 | RL1-60 | 套 | 正泰
电气类 | 184 | 熔芯 | RT18-10A | 只 | 正泰
电气类 | 185 | 三相电表 | DTS634 | 只 | 正泰
电气类 | 186 | 三相四线空气开关 | 60A | 只 | 正泰
电气类 | 187 | 时间继电器 | DH48S | 只 | 源煌
电气类 | 188 | 时间控制器 | KG316T-D | 只 | 正泰
电气类 | 189 | 时控开关 | NKG1-16开16关220V | 只 | 正泰
电气类 | 190 | 时控开关 | 导轨式 8开8关 | 只 | 正泰
电气类 | 191 | 视频线 | SYV-75-5-1 | 米 | 其他
电气类 | 192 | 视频线 | VGA 5米 | 根 | 秋叶原
电气类 | 193 | 塑壳断路器 | 100A | 只 | 正泰
电气类 | 194 | 塑壳断路器 | 160A | 只 | 正泰
电气类 | 195 | 塑壳断路器 | 250A | 只 | 正泰
电气类 | 196 | 塑壳断路器 | 400A带脱扣器 | 只 | 正泰
电气类 | 197 | 塑料外壳断路器 | 200A | 个 | 正泰
电气类 | 198 | 塑料外壳断路器 | 63A | 只 | 正泰
电气类 | 199 | 塑料外壳接触器 | 40A-100A | 只 | 施耐德
电气类 | 200 | 塑料外壳式断路器 | CM1-400L/3340-350A | 只 | 常熟开关厂
电气类 | 201 | 塑料外壳式断路器 | DZ158-4PC100 | 只 | 正泰
电气类 | 202 | 塑料外壳式断路器 | NM1-250S/3300 200A | 只 | 正泰
电气类 | 203 | 塑料外壳式断路器 | NXM-250S/3300 160A | 只 | 正泰
电气类 | 204 | 太湖明装箱 | 10回路 | 只 | 太湖城
电气类 | 205 | 太湖明装箱 | 12回路 | 只 | 太湖城
电气类 | 206 | 太湖明装箱 | 16回路 | 只 | 太湖城
电气类 | 207 | 太湖明装箱 | 20回路 | 只 | 太湖城
电气类 | 208 | 太湖明装箱 | 24回路 | 只 | 太湖城
电气类 | 209 | 太湖明装箱 | 6回路 | 只 | 太湖城
电气类 | 210 | 太湖明装箱 | 8回路 | 只 | 太湖城
电气类 | 211 | 陶瓷保险管 | RT18-10/500V | 只 | 其他
电气类 | 212 | 陶瓷保险管 | RT18-20/500V | 只 | 其他
电气类 | 213 | 通用电机 | D-122 | 只 | 洁源
电气类 | 214 | 万能转换开关 | LW38A-164D0401/2 | 只 | 长江
电气类 | 215 | 网络面板 | 二位电脑G06 | 块 | 公牛
电气类 | 216 | 网线 | 超五类 | 箱 | TCL
电气类 | 217 | 网线 | 五类线300米 | 箱 | 安普
电气类 | 218 | 微型断路器 | 3P32A | 只 | 施耐德
电气类 | 219 | 微型断路器 | C120H C100A 3P | 只 | 施耐德
电气类 | 220 | 微型断路器 | C120H C125A 3P | 只 | 施耐德
电气类 | 221 | 微型断路器 | IC65N C63A 3P | 只 | 施耐德
电气类 | 222 | 温控器 | 配ZK-9K | 只 | 其他
电气类 | 223 | 污水泵 | WQ15-30-3（3KW) | 只 | 进越
电气类 | 224 | 污水泵 | WQD16-16/20-25-1.5 | 只 | 大兵
电气类 | 225 | 无线插座 | GN-A03 | 个 | 公牛
电气类 | 226 | 线控断路器 | 2P63A | 只 | 其他
电气类 | 227 | 线控断路器 | 4P63A | 只 | 其他
电气类 | 228 | 小型断路器 | 1P 20A | 只 | 施耐德
电气类 | 229 | 小型断路器 | 1P 32A | 只 | 施耐德
电气类 | 230 | 小型断路器 | 2P 40A | 只 | 施耐德
电气类 | 231 | 小型断路器 | 2P 25A | 只 | 施耐德
电气类 | 232 | 小型断路器 | 2P 32A | 只 | 施耐德
电气类 | 233 | 小型断路器 | 4P 100A | 只 | 施耐德
电气类 | 234 | 小型断路器 | 1P 16A | 只 | 正泰
电气类 | 235 | 小型断路器 | 1P 20A | 只 | 正泰
电气类 | 236 | 小型断路器 | 1P 32A | 只 | 正泰
电气类 | 237 | 小型断路器 | 1P+N 6A | 只 | 正泰
电气类 | 238 | 小型断路器 | 2P 10A | 只 | 正泰
电气类 | 239 | 小型断路器 | 2P 32A | 只 | 正泰
电气类 | 240 | 小型断路器 | 2P 40A | 只 | 正泰
电气类 | 241 | 小型断路器 | 2P 63A | 只 | 正泰
电气类 | 242 | 小型断路器 | 2P16A | 只 | 正泰
电气类 | 243 | 小型断路器 | 3P 100A | 只 | 正泰
电气类 | 244 | 小型断路器 | 3P 80A | 只 | 正泰
电气类 | 245 | 小型断路器 | 3P 60A | 只 | 正泰
电气类 | 246 | 小型断路器 | 3P 63A | 只 | 正泰
电气类 | 247 | 小型断路器 | 4P 25A | 只 | 正泰
电气类 | 248 | 小型断路器 | 4P 32A | 只 | 正泰
电气类 | 249 | 小型断路器 | 4P 63A | 只 | 正泰
电气类 | 250 | 小型断路器 | DZ267-32 (1P/20A) | 只 | 正泰
电气类 | 251 | 小型断路器 | DZ47-60 3P/D25 | 只 | 正泰
电气类 | 252 | 小型断路器 | DZ47-60 3P/D32 | 只 | 正泰
电气类 | 253 | 小型断路器 | 带漏电1P+N 25A | 只 | 正泰
电气类 | 254 | 小型断路器 | 带漏电1P+N 32A | 只 | 正泰
电气类 | 255 | 小型断路器 | 带漏电1P+N 40A | 只 | 正泰
电气类 | 256 | 小型断路器 | 带漏电1P+N 63A | 只 | 正泰
电气类 | 257 | 小型断路器 | 带漏电2P+N 32A | 只 | 正泰
电气类 | 258 | 小型断路器 | 带漏电3P+N 63A | 只 | 正泰
电气类 | 259 | 小型断路器 | 带漏电4P C25 | 只 | 正泰
电气类 | 260 | 小型断路器 | 带漏电4P+N 63A | 只 | 正泰
电气类 | 261 | 旋涡式自动自吸电泵 | A1-400ZW |  | 新护
电气类 | 262 | 选择开关 | ZB2-BE101C | 个 | 施耐德
电气类 | 263 | 液位继电器 | JYB-714 | 套 | 正泰
电气类 | 264 | 预充值电表卡 |  | 张 | 天正
电气类 | 265 | 指示灯 | AD11-22/21 绿色AC220V | 只 | 正泰
电气类 | 266 | 指示灯 | XB2-BVM3LC 红色/AC220V | 只 | 施耐德
电气类 | 267 | 指示灯 | XB2-BVM3LC 绿色/AC220V | 只 | 施耐德
电气类 | 268 | 轴流风机 | YWF-600 | 只 | 才福
门锁类 | 1 | U型锁 | A12 | 把 | 火车头
门锁类 | 2 | U型锁 | A39 | 把 | 火车头
门锁类 | 3 | 闭门器 | B1/B2 | 付 | 神童
门锁类 | 4 | 闭门器 | TS68 | 套 | 多玛
门锁类 | 5 | 闭门器 | TS-68定位 | 套 | 多玛
门锁类 | 6 | 玻璃柜锁 |  | 把 | 其他
门锁类 | 7 | 玻璃门锁 | 不锈钢 | 把 | 其他
门锁类 | 8 | 不锈钢插销 | 1204 | 把 | 固特
门锁类 | 9 | 不锈钢插销 | 6寸 | 把 | 其他
门锁类 | 10 | 不锈钢插销 | L型8寸 | 只 | 其他
门锁类 | 11 | 不锈钢拉手 | 45*50mm | 个 | 米冠
门锁类 | 12 | 不锈钢拉手 | Φ38mm*42mm | 只 | 其他
门锁类 | 13 | 不锈钢门把手 | 锁距50 孔距165 | 套 | 名豪
门锁类 | 14 | 不锈钢门吸 | 820 | 付 | 固特
门锁类 | 15 | 不锈钢明插销 | 4寸 | 付 | 汇达
门锁类 | 16 | 插销 | 不锈钢4寸 | 付 | 汇达
门锁类 | 17 | 抽屉轨道 | 30寸 | 付 | 固特
门锁类 | 18 | 抽屉锁 | 138-22 | 把 | 固特
门锁类 | 19 | 弹簧铰链 | 4"不锈钢 | 付 | 固特
门锁类 | 20 | 地弹簧 | S2400 | 个 | GMT
门锁类 | 21 | 地弹簧 | ST80 | 套 | 多玛
门锁类 | 22 | 电插锁 | 1080S | 把 | 博克
门锁类 | 23 | 镀锌铁质导轨 | C45/DZ47/35mm | 米 | 其他
门锁类 | 24 | 二节托底抽屉导轨 | 35cm | 付 | 固特
门锁类 | 25 | 防盗大门锁 | by-90 | 把 | 万金
门锁类 | 26 | 防盗门锁 |  | 套 | 大地迪高
门锁类 | 27 | 防盗门铜锁芯 | 双面 | 把 | 固特
门锁类 | 28 | 防火门插销 | 10寸 不锈钢拉丝 | 套 | 其他
门锁类 | 29 | 防火门锁把 | ROCK KS80003 | 套 | 安恒通
门锁类 | 30 | 防火门锁体 | 7255方 22宽 | 个 | 其他
门锁类 | 31 | 防火门锁体 | ROCK 6072 | 只 | 安恒通
门锁类 | 32 | 挂钩 | 不锈钢 | 只 | 其他
门锁类 | 33 | 挂锁 | 25mm | 把 | 余峰
门锁类 | 34 | 挂锁 | 304不锈钢 32mm | 把 | 浙江
门锁类 | 35 | 挂锁 | 32MM | 把 | 其他
门锁类 | 36 | 挂锁 | 38毫米 | 把 | 余锋
门锁类 | 37 | 挂锁 | 50mm | 把 | 余峰
门锁类 | 38 | 挂锁 | 50mm加长通开 | 把 | 其他
门锁类 | 39 | 挂锁 | HL405B长梁 50MM | 把 | 地球
门锁类 | 40 | 挂锁 | 铜制3位密码挂锁 | 把 | 其他
门锁类 | 41 | 柜门锁 | MS304 | 套 | 港力
门锁类 | 42 | 柜门锁 | MS507 | 把 | 其他
门锁类 | 43 | 合页 | 3寸不锈钢 | 付 | 其他
门锁类 | 44 | 合页 | 合金 | 个 | 其他
门锁类 | 45 | 合页 | 不锈钢4寸 | 付 | 其他
门锁类 | 46 | 铰链 | 4寸 | 付 | 其他
门锁类 | 47 | 卷帘门锁 | 十字匙 | 个 | 圣堂
门锁类 | 48 | 链条锁 | 1.35m | 根 | 路虎
门锁类 | 49 | 门挡 | 不锈钢 | 只 | 其他
门锁类 | 50 | 门禁电源 | NE2001 | 只 | 博克
门锁类 | 51 | 门禁延时开关 |  | 只 | 公牛
门锁类 | 52 | 排插 | 两孔 十位DG-110 | 只 | 东工
门锁类 | 53 | 配电柜门锁 | MS818/490-1 | 只 | 其他
门锁类 | 54 | 碰珠 | 12.5mm | 只 | 其他
门锁类 | 55 | 球形锁 | 5831 | 把 | 固力
门锁类 | 56 | 球型锁 |  | 把 | 瑞利
门锁类 | 57 | 三连抽屉锁 | 正面 | 把 | 固特
门锁类 | 58 | 三通旋塞阀 | 4分-M20×1.5 | 只 | 其他
门锁类 | 59 | 升降合页 | 4寸 304不锈钢 | 付 | 宇翔
门锁类 | 60 | 锁扣 | 不锈钢4寸 | 付 | 恒丽达
门锁类 | 61 | 锁体 | 小50锁体(不含锁芯) | 套 | 其他
门锁类 | 62 | 锁芯 | 35mm-50mm | 只 | 万金
门锁类 | 63 | 锁芯 | 37.5+52.5 | 把 | 其他
门锁类 | 64 | 锁芯 | 70大葫芦 | 把 | 其他
门锁类 | 65 | 锁芯 | 小70（35+35） | 把 | 其他
门锁类 | 66 | 卫生间隔断锁 | 24 | 套 | 奥高
门锁类 | 67 | 卫生间门活页 |  | 付 | 其他
门锁类 | 68 | 文件柜锁 | WT9966 | 把 | 熳钖
门锁类 | 69 | 文件柜锁 | 通开锁-16mm | 把 | 固特
门锁类 | 70 | 箱扣 | 不锈钢3寸 | 付 | 其他
门锁类 | 71 | 消火栓门锁 | MS603-1-2不带钥匙、红色按钮 | 套 | 海坦
门锁类 | 72 | 液压缓冲铰链 | 304 | 只 | 固特
门锁类 | 73 | 折手房门锁 | 5808 | 把 | 固特
门锁类 | 74 | 折手房门锁芯 | 铜 | 把 | 固力
门锁类 | 75 | 折手锁芯 | 双面 | 把 | 固特
门锁类 | 76 | 子母合页 | 4寸 304不锈钢 | 个 | 固特
暖通类 | 1 | PPR管 | DN20 | 根 | 联塑
暖通类 | 2 | PPR管 | DN25 | 根 | 联塑
暖通类 | 3 | PPR管帽 | DN20 | 只 | 联塑
暖通类 | 4 | PPR管帽 | DN25 | 只 | 联塑
暖通类 | 5 | PPR管帽 堵头 | DN40 | 只 | 联塑
暖通类 | 6 | PPR管帽 堵头 | DN50 | 只 | 联塑
暖通类 | 7 | PPR内丝弯头 | DN20 | 只 | 联塑
暖通类 | 8 | PPR内丝直接 | DN20 | 只 | 联塑
暖通类 | 9 | PPR双活接球阀 | 4分 | 个 | 联塑
暖通类 | 10 | PPR弯头 | DN20 | 只 | 联塑
暖通类 | 11 | PPR异径三通 | DN25变DN20 | 只 | 联塑
暖通类 | 12 | PPR异径直接 | DN25变DN20 | 只 | 联塑
暖通类 | 13 | PPR直接 | DN40 | 个 | 联塑
暖通类 | 14 | PPR直接 | DN50 | 个 | 联塑
暖通类 | 15 | PVC45度弯头 | DN50 | 只 | 联塑
暖通类 | 16 | PVC45度弯头 | DN75 | 只 | 联塑
暖通类 | 17 | PVC90度弯头 | DN25 | 只 | 联塑
暖通类 | 18 | PVC90度弯头 | DN40 | 只 | 联塑
暖通类 | 19 | PVC90度弯头 | DN50 | 只 | 联塑
暖通类 | 20 | PVC90度弯头带检修口 | DN110 | 只 | 联塑
暖通类 | 21 | PVC波纹管 | 内径150MM | 米 | 其他
暖通类 | 22 | PVC堵头 | 管帽+外插160 | 只 | 联塑
暖通类 | 23 | PVC管道 | DN110 | 根 | 联塑
暖通类 | 24 | PVC管道 | DN25 | 根 | 联塑
暖通类 | 25 | PVC管道 | DN40 | 根 | 联塑
暖通类 | 26 | PVC管道 | ND50 | 根 | 联塑
暖通类 | 27 | PVC活接 | DN110 | 套 | 联塑
暖通类 | 28 | PVC活接 | DN50 | 套 | 联塑
暖通类 | 29 | PVC活接 | DN75 | 套 | 联塑
暖通类 | 30 | PVC检修三通 | DN110 | 只 | 联塑
暖通类 | 31 | PVC检修三通 | DN50 | 只 | 联塑
暖通类 | 32 | PVC检修三通 | DN75 | 只 | 联塑
暖通类 | 33 | PVC检修外堵头 | DN110 | 只 | 联塑
暖通类 | 34 | PVC检修外堵头 | DN50 | 只 | 联塑
暖通类 | 35 | PVC墙面线槽 | 3CM | 米 | 中财
暖通类 | 36 | PVC墙面线槽 | 5CM 弧型 | 米 | 中财
暖通类 | 37 | PVC墙面线槽 | 5CM 长方型 | 米 | 中财
暖通类 | 38 | PVC塑料波纹管 | φ160 | 米 | 其他
暖通类 | 39 | PVC异径三通 | 110*50 | 个 | 联塑
暖通类 | 40 | PVC异径三通 | 75*50 | 只 | 联塑
暖通类 | 41 | PVC异径直接 | DN100变DN75 | 只 | 联塑
暖通类 | 42 | PVC异径直接 | DN50变DN40 | 只 | 联塑
暖通类 | 43 | PVC异径直接 | DN75变DN50 | 只 | 联塑
暖通类 | 44 | PVC正三通 | DN110 | 只 | 联塑
暖通类 | 45 | PVC正三通 | DN25 | 只 | 联塑
暖通类 | 46 | PVC正三通 | DN40 | 只 | 联塑
暖通类 | 47 | PVC正三通 | DN50 | 只 | 联塑
暖通类 | 48 | PVC直接 | DN110 | 只 | 联塑
暖通类 | 49 | PVC直接 | DN40 | 只 | 联塑
暖通类 | 50 | PVC直接 | DN50 | 只 | 联塑
暖通类 | 51 | y型过滤器 | DN25 | 只 | 其他
暖通类 | 52 | 保温管 | 4分 | 根 | 奥美斯
暖通类 | 53 | 补水阀 | 16-DN100 | 只 | 其他
暖通类 | 54 | 不锈钢地漏盖 |  | 个 | 其他
暖通类 | 55 | 不锈钢浮球 |  | 个 | 其他
暖通类 | 56 | 不锈钢内接 | 1寸 | 只 | 其他
暖通类 | 57 | 不锈钢球阀 | 1寸 | 只 | 其他
暖通类 | 58 | 不锈钢球阀 | 2寸 304 | 只 | 竹箦
暖通类 | 59 | 不锈钢球阀 | 4分 | 只 | 其他
暖通类 | 60 | 不锈钢软管 | 40CM | 根 | 九牧
暖通类 | 61 | 不锈钢软管 | 60CM | 根 | 九牧
暖通类 | 62 | 不锈钢软管 | 80CM | 根 | 九牧
暖通类 | 63 | 不锈钢软管 | 100CM | 根 | 九牧
暖通类 | 64 | 不锈钢软管 | 150cm | 条 | 九牧
暖通类 | 65 | 不锈钢三通 | 4分 | 个 | 其他
暖通类 | 66 | 不锈钢筛网 | 100目 | 米 | SW
暖通类 | 67 | 不锈钢下水管 | 外径33cm | 根 | 其他
暖通类 | 68 | 不锈钢直接 | 4分 | 个 | 其他
暖通类 | 69 | 不锈钢止回阀 | DN80 | 只 | 凯豪
暖通类 | 70 | 出水管 | QL270用 | 卷 | 黑猫
暖通类 | 71 | 瓷漏 | 陶瓷款7CM*1.5CM | 个 | 其他
暖通类 | 72 | 单向阀止PNYD | DN80 | 只 | 其他
暖通类 | 73 | 地漏 | 不锈钢 | 只 | 潜水艇
暖通类 | 74 | 电池盒 | SHXA97 | 个 | TOTO
暖通类 | 75 | 电磁阀 | DH826G | 个 | TOTO
暖通类 | 76 | 蝶形对夹式止回阀 | DH77X-16 DN100 | 只 | 其他
暖通类 | 77 | 对夹式蝶阀 | DN250 | 只 | 竹箦
暖通类 | 78 | 对夹式蝶形止回阀 | DH77X-16 DN300 | 只 | 其他
暖通类 | 79 | 蹲坑冲水阀 |  | 只 | 九牧
暖通类 | 80 | 蹲坑冲洗阀 | HDK907A | 套 | 惠达
暖通类 | 81 | 蹲坑塑料低水箱 |  | 只 | 九牧
暖通类 | 82 | 法兰遥控浮球阀 | 100X-16 DN100 | 只 | 卡尔斯
暖通类 | 83 | 浮球阀 | DN16 45mm | 只 | 裕豪
暖通类 | 84 | 浮球阀 | DN32 不锈钢 | 只 | 其他
暖通类 | 85 | 浮球阀 | DN50 铜 | 个 | 其他
暖通类 | 86 | 浮球开关 | EM15-2 6M | 只 | 其他
暖通类 | 87 | 浮球液位控制器 | UQK-03 | 套 | 上海德盛
暖通类 | 88 | 感应器 | SHXAS01/DH835G | 个 | TOTO
暖通类 | 89 | 感应水龙头 | HD-3025AC | 套 | 惠达
暖通类 | 90 | 感应小便阀 | 明装 | 只 | 九牧
暖通类 | 91 | 管道哈夫节 | 100mm | 只 | 其他
暖通类 | 92 | 管道哈夫节 | 125mm | 只 | 其他
暖通类 | 93 | 管道哈夫节 | 150MM | 只 | 宏盛
暖通类 | 94 | 合页 | F型 | 套 | 其他
暖通类 | 95 | 脚踏阀阀芯 | DH305-1 | 个 | TOTO
暖通类 | 96 | 脚踏阀排水阀 |  | 个 | TOTO
暖通类 | 97 | 脚踏阀踏板 |  | 个 | TOTO
暖通类 | 98 | 脚踏阀推杆 |  | 个 | TOTO
暖通类 | 99 | 脚踏式冲洗阀 | DC603VLFR | 套 | TOTO
暖通类 | 100 | 脚踏延时冲洗阀 |  | 套 | 九牧
暖通类 | 101 | 开水机下水器 |  | 个 | 其他
暖通类 | 102 | 开水器水咀 | 配ZK-9K | 只 | 裕豪
暖通类 | 103 | 开水器水温表 | 20-110度 | 只 | 裕豪
暖通类 | 104 | 空调双表加液压力表 | CT-536 | 套 | 鸿森
暖通类 | 105 | 快速排气阀 | DN25 | 只 | 沪工
暖通类 | 106 | 内丝弯头 | 镀锌DN32 | 只 | 其他
暖通类 | 107 | 球阀 | 1寸 | 只 | 其他
暖通类 | 108 | 球阀 | DN50 304不锈钢 | 个 | 其他
暖通类 | 109 | 三角阀 | 冷 | 只 | 九牧
暖通类 | 110 | 三角阀 | 热 | 只 | 九牧
暖通类 | 111 | 室内消火栓头 | SN65 | 只 | 其他
暖通类 | 112 | 手动涡轮软密封法兰蝶阀 | 国标 DN200 | 个 | 其他
暖通类 | 113 | 手动涡轮软密封法兰蝶阀 | 国标 DN250 | 个 | 其他
暖通类 | 114 | 水泵接合器保温罩 |  | 只 | 其他
暖通类 | 115 | 水泵接合器加棉保温罩 | 100*55 | 个 | 玉龙
暖通类 | 116 | 水泵盘根 | 石墨 | 斤 | 品凡
暖通类 | 117 | 水表 | DN20 | 只 | 三江
暖通类 | 118 | 水表 | DN25 | 只 | 三江
暖通类 | 119 | 水槽龙头 | 单冷 | 只 | 九牧
暖通类 | 120 | 水管 |  | 米 | 其他
暖通类 | 121 | 水晶头 | 超五类 | 个 | 其他
暖通类 | 122 | 水龙头 | 短 | 只 | 飞亚思
暖通类 | 123 | 水龙头 | 中 | 只 | 飞亚思
暖通类 | 124 | 水龙头 | 长 | 只 | 飞亚思
暖通类 | 125 | 水龙头 | 短 | 只 | 九牧
暖通类 | 126 | 水龙头 | 中长 | 只 | 九牧
暖通类 | 127 | 水龙头 | 特长 | 只 | 九牧
暖通类 | 128 | 水箱液位计 | 4分阀2个 | 套 | 其他
暖通类 | 129 | 水箱液位计 | 6分阀2个 | 套 | 其他
暖通类 | 130 | 塑料水管 | 4分 | 米 | 其他
暖通类 | 131 | 塑料水管 | 6分 | 米 | 其他
暖通类 | 132 | 台面盆 | 22寸 | 只 | 九牧
暖通类 | 133 | 台盆水龙头 | 单冷单孔 | 只 | 九牧
暖通类 | 134 | 台盆水龙头 | 感应 | 只 | 九牧
暖通类 | 135 | 台盆水龙头 | 冷热 | 个 | 九牧
暖通类 | 136 | 台盆水龙头 | 冷热水 | 只 | 尊诺
暖通类 | 137 | 台盆水龙头 | 普通 | 只 | 尊诺
暖通类 | 138 | 台盆水龙头 | 竖式感应 | 只 | 九牧
暖通类 | 139 | 台盆水龙头 | 竖式普通 | 只 | 九牧
暖通类 | 140 | 台盆水龙头 | 延时 | 只 | 九牧
暖通类 | 141 | 台盆下水管 | 塑料 | 根 | 潜水艇
暖通类 | 142 | 台盆下水器 | 翻盖 | 只 | 九牧
暖通类 | 143 | 台下盆 | 22寸 | 只 | 九牧
暖通类 | 144 | 陶瓷水池 | 长方形 | 只 | 其他
暖通类 | 145 | 铜连接管 | GT-150 | 只 | 泽华
暖通类 | 146 | 铜连接管 | GT-70 | 只 | 泽华
暖通类 | 147 | 铜球阀 | DN20 | 个 | 金博
暖通类 | 148 | 铜球阀 | DN25 | 个 | 金博
暖通类 | 149 | 铜推杆 | DC603VLFR | 个 | FACAIYU
暖通类 | 150 | 拖把池 | 大 | 只 | 白特
暖通类 | 151 | 拖把池 | 小 | 只 | 白特
暖通类 | 152 | 拖把池 | 中 | 只 | 白特
暖通类 | 153 | 拖把池水龙头 | 加长 | 只 | 飞亚思
暖通类 | 154 | 拖把池下水 | 不锈钢 | 只 | 其他
暖通类 | 155 | 拖把池下水 | 塑料 | 只 | 其他
暖通类 | 156 | 拖把池下水管 | 不锈钢 | 根 | 其他
暖通类 | 157 | 拖把池下水管 | 不锈钢拉丝40CM | 根 | 其他
暖通类 | 158 | 拖把池下水管 | 不锈钢拉丝50CM | 根 | 其他
暖通类 | 159 | 拖把池下水管 | 塑料 | 根 | 其他
暖通类 | 160 | 拖把池下水器 | DN40 | 个 | 其他
暖通类 | 161 | 拖把池下水器 | 不锈钢110MM | 只 | 其他
暖通类 | 162 | 拖把池下水器 | 不锈钢50MM | 只 | 其他
暖通类 | 163 | 下水器转换接头 | 内径56mm*外径31mm | 个 | 其他
暖通类 | 164 | 线槽 | 4公分半圆 | 米 | 其他
暖通类 | 165 | 线槽 | 5公分 | 根 | PVC
暖通类 | 166 | 线槽 | 3公分 | 根 | 联塑
暖通类 | 167 | 线管 | 6公分 | 米 | 联塑
暖通类 | 168 | 线坠 | 6m | 个 | 长城
暖通类 | 169 | 消防软管 | 6分 | 卷 | 其他
暖通类 | 170 | 消防信号蝶阀 | ZSXF-150-D（D） | 个 | 其他
暖通类 | 171 | 消火栓保温罩 | 大 | 只 | 其他
暖通类 | 172 | 消火栓保温罩 | 中 | 只 | 其他
暖通类 | 173 | 消火栓阀门 |  | 只 | 其他
暖通类 | 174 | 小便池感应开关 | 暗装 | 只 | 九牧
暖通类 | 175 | 小便斗 | 大 | 只 | 九牧
暖通类 | 176 | 小便斗 | 小 | 只 | 九牧
暖通类 | 177 | 小便斗 | 中 | 只 | 九牧
暖通类 | 178 | 小便斗 | 墙排 | 只 | 舒水牌
暖通类 | 179 | 小便斗S弯下水管 | 不锈钢H6135 | 套 | 其他
暖通类 | 180 | 小便斗电磁阀 |  |  | TOTO
暖通类 | 181 | 小便斗感应器 |  |  | TOTO
暖通类 | 182 | 泄压阀 | 小厨宝用 | 只 | 其他
暖通类 | 183 | 旋启式止回阀 | DN80 | 只 | 其他
暖通类 | 184 | 压力表 | 1mp | 只 | 名宇
暖通类 | 185 | 压力表缓冲管 | RH4-20 | 根 | 润能
暖通类 | 186 | 延时节流阀 | DN20 | 只 | 其他
暖通类 | 187 | 延时小便阀 | 铜 | 只 | 九牧
暖通类 | 188 | 皂液器 | 800ML | 个 | 瑞沃
暖通类 | 189 | 闸阀 | DN32 铜 | 只 | 其他
暖通类 | 190 | 止回阀专用球 | 直径71 | 只 | 其他
暖通类 | 191 | 轴承 | 6207 | 个 | NSK
暖通类 | 192 | 轴承 | 6308 | 个 | NSK
暖通类 | 193 | 轴承 | 6312 | 个 | NSK
暖通类 | 194 | 自动排气阀 | 一寸 | 个 | 良沪