南通八佰伴

全自动隔油提升一体化设备采购及安装

邀 标 文 件

南通八佰伴商贸股份有限公司

2018年6月20日

各投标单位：

本次邀标是为南通八佰伴商贸股份有限公司负一层排污设备采购与安装寻找合作单位，为了简化邀标手续、提高效率，本次招标采用邀请招标的方式进行邀标，直接将项目基本概况、招标要求、和投标文件（格式）提供给各投标单位，投标单位收到招标邀请后，根据自身条件、项目实际情况，综合考虑，认真填写招标文件中所提供的投标文件（格式）要求填写的相关信息与具体内容，并且投标报价、以及对招标要求的响应与否作出回应等一系列招标文件的书面回复投标工作。投标单位根据自身实际情况，综合评审我方的合作条件是否可以接受并回复，原则上我方只与接受我方合作条件的投标单位作进一步洽商。如有偏离，请在投标文件的偏离表中列举清楚，并按偏离表表式要求详细填写相关内容。

一、对投标单位的资质要求为：

- 具有独立法人资格；

- 具有承接本项工程的合格资质；

二、程序

- 向意向单位发出邀请,发出邀标文件；

- 投标单位可根据实际需要，要现场踏勘，我方予以配合；

- 投标单位研究并书面回复邀标文件；

- 双方合作细则作进一步的协商；

- 与中标单位洽商并签订合同。

三、联系方式

投标联系人：    杨鲁佳（15996559129、0513—85065185）

邮    箱：yanglujia@springland.com.cn

传真号码：0513－68290858

公司网址：www.springlandgroup.com.cn

投  标  须  知

| 序号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招 标 人 | 南通八佰伴商贸股份有限公司 |
| 2 | 招标方式 | 邀请招标 |
| 3 | 工程名称 | 南通八佰伴负一层全自动隔油一体化设备采购及安装 |
| 4 | 建设地点 | 江苏省南通市人民中路47号 |
| 5 | 设备规格 | 流量:15L/s |
| 6 | 数量 | 1台 |
| 7 | 招标范围 | 隔油设备的制作、运输、安装、调试 |
| 8 | 制作周期 | 自报 |
| 9 | 现场踏勘 | 自行现场踏勘，招标方配合 |
| 10 | 资金来源 | 自 筹 |
| 11 | 投标人资质要求 | - 立法人资格；②具有承接本项工程的合格资质。 |
| 12 | 投标文件 份数及要求 | 正本一份。 密封递交。 |
| 13 | 投标保证金 | / |
| 14 | 投标文件提交地点及截止时间 | 截止时间：6月30日17:00前 回标方式：直接送达或者快递。 提交地点：南通市人民中路47号，南通八佰伴商贸股份有限公司 收件人：杨鲁佳（15996559129、0513—85065185） |
| 15 | 评标标准 | 根据价格、生产周期、优惠措施、售后服务等进行综合评定。 |
| 16 | 其 它 | 7、承包方式：包制作、运输、卸货、安装、调试、验收检测等全包交钥匙工程。 |

南通八佰伴负一层

全自动隔油一体化设备采购及安装

投标文件

项目名称：

投标文件内容：    	        投标函

投标人：                 	                           （盖公章）

法 定 代 表 人

或其委托代理人：             	                  （签字或盖章）

日  期：       年      月     日

### 一、法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：                 年                  月                     日

经营期限：

姓    名：              性别：         年龄：            职务：

系                                              的法定代表人。

特此证明。

投标人：                      （盖公章）

日    期：        年        月         日

、

### 二、投标文件签署授权委托书

本授权委托书声明：我           （姓名）系                （公司名称）的法定代表人，现授权委托                  （公司名称）的         （姓名）为我公司签署本工程的投标文件的法定代表人授权委托代理人，我承认代理人全权代表我所签署的本工程的投标文件的内容。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人：（签字）       性别 ：            年龄：_______

身份证号码：                    职务：____         ___

投标人：                                      （盖章）

法定代表人：                            （签字或盖章）

授权委托日期：     年     月     日

### 三、投 标 函

致： 南通八佰伴商贸股份有限公司

1、根据你方南通八佰伴全自动隔油提升一体化设备采购及安装工程招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经研究上述招标文件的投标须知、合同条款、工程建设标准及其他有关文件后，我方愿以本函的条件，并按上述招标要求、合同条款、现行国家有关规定及规范条件要求承包上述设备加工、安装、竣工、调试，并承担任何质量缺陷保修责任。

报价单

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 全自动隔油一体化设备 | 流量:15L/s | 1套 |  |  | 含设备、运输、卸货及税费（16%）等，不含污水提升设备 |

| - 二、施工安装费 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 序号 | - 名称 | - 型号 | - 单位 | - 数量 | - 综合单价 | - 合价 |
| - 1 | - 材料（自填） |  |  |  |  |  |
| - 2 | 材料（自填） |  |  |  |  |  |
| - 3 | 材料（自填） |  |  |  |  |  |
| - 4 | 材料（自填） |  |  |  |  |  |
| - 5 | 材料（自填） |  |  |  |  |  |
| - 6 | - 辅材 |  |  |  |  |  |
| - 7 | - 人工 |  |  |  |  |  |
| - 8 | - 税费（16%） |  |  |  |  |  |
| - 9 | - 合计： |  |  |  |  |  |
| - 设备及安装费合计:一+二 |  | - 大写： ￥： |  |  |  |  |
| - 注：1、固定包干价格合同。2、隔油设备处理好的污水排放至附近集水坑内，利用现有污水提升设备提升污水。3、污水总管及电源箱就在隔油设备旁边，供应商负责管线的接驳及调试至合格。 - 4、所列产品集自动杂物隔离功能、自动隔油排油功能、集泥排泥功能、恒温自动加热功能、自带智能控制柜；全密封结构运行。 |  |  |  |  |  |  |

2、我方已详细认真阅读了本工程的招标文件，包括修改文件（如有时）及有关附件，并充分了解了本工程的相关情况。

3、我方           （接受/不接受）本工程的付款条件，即付款方式为：合同签订后7个工作日内支付合同总价款的20%；卖方交付设备且安装调试验收合格后7个工作日内支付合同总价款的 70 %；

质量保证金：自全部验收合格之日起一年后15个工作日内无息支付合同总价款的 10%；

4、一旦我方中标，我方承诺自合同生效后         日历天内完成产品制作并货到甲方指定地点，      承诺            日历天完成设备安装、调试与验收。

5、如果我方中标后，我方不按照本投标函与贵司签订本工程施工合同，我方同意承担相应违约责任，取消以后工程项目的投标资格。

6、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

投 标 人：                                     （盖章）

单位地址：

法定代表人或其委托代理人：                （签字或盖章）

开户银行名称：

开户银行账号：

日期：_____年____月____日

四、投标单位营业执照、产品技术性能介绍等（另附）

五、附件：《设备购销合同》

设备购销合同

合同编号：

| 甲方：南通八佰伴商贸股份有限公司 地址：人民中路47号 法定代表人：陶庆荣 委托代表人： 电话：0513-85065193 传真：0513-85513978 开户银行：工行人民路支行 银行账号：1111821209000016346 税号：913206001383188045 | 乙方： 地址： 法定代表人： 委托代表人： 电话： 传真： 开户银行： 银行账号： 税号： |
| --- | --- |

甲乙双方就南通八佰伴负一排污设备采购及安装项目，根据《中华人民共和国合同法》进行协商，达成如下协议：

第一条 合同标的

甲方购买乙方设备排污设备及安装；

该设备的数量、规格、型号、品种等具体情况见附件一。

第二条 质量、技术规定

1、质量标准

1.1按说明书验收。

1.2保证产品的技术规格型号、数量与合同要求完全相同。

1.3特殊质量要求：

2、 技术标准：

2.1乙方提供的设备为原厂行货，符合原厂行货的技术标准。

2.2特殊技术标准：

3、乙方向甲方交付的设备不符合本合同第二条规定的质量要求的，甲方享有以下权利，同时有权要求对方承担相应的赔偿责任：

（1）拒收。

（2）或要求乙方修理并减少价款。

（3）或要求乙方予以退换。

（4）或部分/全部解除合同。

第三条 交货时间、地点和包装

1、交货时间：按以下第 1、2 种方式确定交货时间

（1） 自合同签订之日起      日内；

（2） 于 2018 年   月    日前安装调试结束；甲方在    月   日必须提供进场条件，如不能提供进场条件则交货期顺延。

（3） 其他方式：        ∕

以上交货时间以甲方指定人员签收确认所记载的日期为准。

2、交货地点：南通八佰伴

3、交货方式，按下例第（ 1 ）项执行；

（1）乙方送货；  （2）乙方代办运输；  （3）甲方自提自运；

4、运输方式和装卸货约定： 甲方提供进场条件，其它由乙方承担。

5、乙方负责包装货物，包装标准：原厂包装标准并适于运输需要；

其他约定：                        ∕

设备价格中已包含包装价格。由于包装不良所发生的损失，由于采用不充分或不妥善的防护措施而造成的任何货物锈损或丢失，乙方应负责赔偿由此而产生的一切损失。

第四条 合同标的价款及付款方式

1、本合同所列设备总价款为人民币：                 。

1.1固定包干价合同，结算不调整。

1.2以上承揽范围内的合同价款包括并不仅限于为完成上述内容所必须的附属工程、临时工程、材料、设备、劳务、运输、上楼、施工机械设备、间接费、利润、税金以及合同包含的所有风险和责任等所有相关因素涉及到的全部费用。

2、支付方式：

2.1合同签订后7个工作日内支付合同总价款的20%；

2.2卖方交付设备且安装调试验收合格后7个工作日内支付合同总价款的 70 %；

2.3质量保证金：自全部验收合格之日起一年后15个工作日内无息支付合同总价款的 10%；

上述所提及的合同价款乙方凭16%抵扣增值税专业发票请款，乙方需于甲方付款前7个工作日前将发票交付给甲方。

第五条 验收标准及方式

1、全部设备到现场后双方组织初步验收；安装调试结束后，乙方申报检测并通过验收。

验收时必须填写《设备验收单》。

2、

备设备                000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000甲方在验收中，如果发现产品不合规定，应在  7  天内向乙方提出书面异议；乙方在接到异议后，应在 7  个工作日内负责处理。

3、甲方在开箱清点时，如发现外包装完好无损，但箱内设备发现短缺，损坏或不符合合同规定，乙方应及时补足，由此引起的费用由乙方承担。

4、验收标准：按原厂质量标准，即以说明书为准。

5、乙方负责进行设备的安装、调试与检测。

第六条 安全条款

1、在乙方施工期间，甲方应提供给乙方安全的施工场地，所供设备安全由乙方负责。

2、乙方应加强安全文明生产，建立健全安全生产管理体系，特别是现场施工应加强安全管理。合同期间，乙方人员佩带工作证进场施工，由于乙方管理不善或其它自身原因造成的人员伤亡或其它责任事故概由乙方负责。

第七条 售后服务及培训

1、 乙方保证提供给甲方的设备为全新、无损坏的设备，符合本合同、要求适合合同目的的设备。

2、 乙方对销售给甲方的设备在检测合格起  12  个月内，负责免费提供设备维护保养等方面的支持和服务工作，并提供从验收通过之日起的设备免费维保服务（服务频次符合国家标准要求）。在保修期间若因质量问题造成产品损坏，乙方负责免费更换。

3、检修报告：检修结束，乙方应向甲方提供检修报告。



第八条 甲乙双方的责任

甲方责任：

1、 按照合同规定支付合同款。

乙方责任：

1、保证质量并派工程负责人到现场对产品进行安装调试，直至合格。

2、按期交货，现场若发现产品不合格或缺少，由乙免费及时更换补齐。

3、乙方保证出售给甲方的设备不会侵犯他人的知识产权，因侵犯他人知识产权所产生的所有责任由乙方承担。

4、设备交付使用前，设备灭失或毁损的责任由乙方承担。

第九条 违约责任：

1、乙方应按时交货，延迟交货按总价款的0.3‰/天交纳违约金，逾期[ 10 ]个工作日以上的，甲方有权解除本合同并要求乙方承担违约金[10 ]万元；乙方应保证合同所列售后服务及时到位，否则应支付合同总价款1%的违约金。甲方应按时付款，延迟付款按未付价款的0.3‰/天交纳违约金。

2、乙方施工不得影响甲方正常营业与办公，如造成影响，甲方有权要求乙方暂停施工，同时有权要求乙方向甲方支付违约金500元/天。

3、乙方须负责施工现场的安全警示、地面清洁、作业维护等工作，如未履行上述义务造成甲方或第三方人身伤亡或财产损失，乙方应承担赔偿责任。

4、乙方应按时安装完毕，每延迟一天按合同总金额的 0.5 %向甲方交纳违约金，延期超过[ 7 ]个工作日的，每日按合同总金额的 1 %向甲方支付违约金。

5、甲、乙双方有其他违约事项，按合同法执行。

第十条 争议解决方式

1、履行合同过程中发生争议，双方应本着友好协商的态度解决，协商不能解决的，可向甲方项目管辖地人民法院起诉。

第十一条 其他

1、对本合同条款的任何变更、修改或增减，须经双方授权代表签署书面文件，成为本合同的组成部分，并具有同等法律效力。

2、本合同自双方盖章起生效。

3、本合同共有附件分别为：设备明细报价；投标书；主要安装材料规格型号表及相关资料，为本合同不可分割的组成部分，与合同正文具有同等效力。

4、廉洁条款：乙方不得以任何形式贿赂甲方工作人员（如给现金货币、回扣、贵重品或者旅游等）或者其他间接贿赂行为。违者一经发现，甲方有权立即终止本合同并作为乙方根本性违约，乙方需按照贿赂金额的10倍向甲方缴纳违约金，且不得参加甲方其他项目的投标，同时甲方保留向乙方索赔损失的权利。

乙方人察觉甲方有关人员有以不合理方式人为设置障碍，故意刁难本合同的工作执行的，或者向乙方索要好处的，乙方可以电话或书面形式投诉到甲方集团审计室，传真：0510-82326985电话：0510-82322109，甲方一定会对事件进行调查并反馈结果给乙方。

5、本合同一式伍份，甲方三份，乙方二份。

甲方（签章）：乙方（签章）：

签约代表：                                 签约代表：

签约地点：                                 签约地点：

签约日期：             签约日期：