## Sheet1
江阴市八佰伴六楼弱电机房改造报价单
序号 | 项目名称 | 产品型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注说明
1 | 多孔砖墙 | 100*100 | ㎡ | 16.5 |  |  | 含辅料、黄沙、水泥、人工、墙面粉刷。
2 | 600*600矿棉吊顶 |  | ㎡ | 20 |  |  | 含轻钢龙骨 矿棉板及人工费
3 | 油漆 | 时时利 | ㎡ | 63 |  |  | 含辅料、腻子两遍、涂料时时利两遍
4 | 静电地板 | 比欧姆 | ㎡ | 20 |  |  | 含主材及人工费
5 | 桥架 | 150*100槽型 | m | 25 |  |  | 含主材及人工费
6 | 五孔插座 | 鸿雁 | 只 | 8
7 | 开关 | 鸿雁 | 只 | 1
8 | 15回路终端箱 | 德力西 | 套 | 1
9 | 防灯门（钢质） | 濑江 | 扇 | 1
10 | 4*5电缆线 | 远东 | m | 25
11 | 2.5㎡BV线 | 远东 | m | 200
12 | Ф20PVC管 | 中财 | m | 30
13 | 电工人工费 |  | ㎡ | 20
14 | 原弱电房拆墙 | 轻钢石膏板墙 | ㎡ | 28 |  |  | 垃圾运往城管指定地点
15 | 原弱电房拆顶 | 矿棉板顶 | ㎡ | 30 |  |  | 垃圾运往城管指定地点
16 | 原弱电房拆地板 | 静电地板 | ㎡ | 15 |  |  | 垃圾运往城管指定地点
17 | 喷淋移位 |  | 只 | 3 |  |  | 含人工费和材料
18 | 光纤线 | 12芯（一讯） | 米 | 250
19 | 熔纤盒 | 12芯（国产） | 只 | 3
20 | 光纤安装人工费 |  | 米 | 250
21 | 光纤熔接盒 |  | 只 | 3
22 | 网格线（6类） | TCL | 米 | 1800
23 | 网络线安装人工费 |  | 米 | 1800
24 | 千兆单模模块 | 国产 | 个 | 14
25 | 六楼墙体拆除 | 5.2*5*0.28 | M3 | 6.5 |  |  | 拆除垃圾袋装清运到城管指定堆放处。
26 | 吊顶石高板拆除 | 5.2*3 | M2 | 15.6 |  |  | 保护性拆除、袋装清运到城管指定堆放处
27 | 安装防火卷帘门 | 5.2*5 | M2 | 26 |  |  | 含辅料、运输、搬货上楼等税17
28 | 石高板吊顶 | 5.2*3 | M2 | 15.6 |  |  | 含60系列主龙、50系列副龙、品牌,品牌：港星，石高板1.2CM厚防水石高板龙牌
29 | 顶面油漆粉刷 | 5.2*3 | M2 | 15.6 |  |  | 含辅料、腻子两遍、涂料时时利两遍
30 | 围挡 | 7*3.2 | M2 | 22.4 |  |  | 轻钢龙骨隔墙、0.75CM厚石高板、另加喷绘布占面
25 | 税金 | 11% |  |  |  | 0
26 | 合计 |  |  |  |  | 0